| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | 房间面积 (m2) | 达标面积 (m2) | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002 | 起居室 | IV | 混合 | 1.00 | 309.97 | 309.97 | 100 |
|  | 1004 | 起居室 | IV | 混合 | 1.00 | 86.81 | 86.81 | 100 |
|  | 1006 | 起居室 | IV | 混合 | 1.00 | 60.46 | 60.46 | 100 |
|  | 1014 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.00 | 16.87 | 16.87 | 100 |
| 2 | 2009 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.00 | 26.94 | 26.94 | 100 |
|  | 2010 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.00 | 36.27 | 36.27 | 100 |
|  | 2011 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.00 | 17.76 | 17.76 | 100 |
|  | 2012 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.00 | 22.31 | 22.31 | 100 |
|  | 2022 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.00 | 33.21 | 33.21 | 100 |