| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | 房间面积 (m2) | 达标面积 (m2) | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-F | 1004 | Ⅴ级采光 | V | 混合 | 0.50 | 262.86 | 262.86 | 100 |
|  |  | 1006 | Ⅴ级采光 | V | 混合 | 0.50 | 29.26 | 29.26 | 100 |
|  |  | 1008 | Ⅴ级采光 | V | 混合 | 0.50 | 26.33 | 26.33 | 100 |
|  |  | 1010 | Ⅴ级采光 | V | 混合 | 0.50 | 22.83 | 22.83 | 100 |
|  |  | 1017 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 21.69 | 21.69 | 100 |
|  |  | 1066 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 1068 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 1081 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 1084 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 1085 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 1086 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 1087 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 1088 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 1089 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 1090 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.52 | 20.52 | 100 |
|  |  | 1092 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 1094 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 1095 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.20 | 99 |
|  |  | 1096 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 1097 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 1098 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 1099 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 1100 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 1101 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 1102 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 1111 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 1112 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 1122 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.13 | 20.13 | 100 |
|  |  | 1123 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.12 | 20.12 | 100 |
|  |  | 1124 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.13 | 20.13 | 100 |
|  |  | 1125 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 17.23 | 17.23 | 100 |
|  |  | 1126 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 17.23 | 16.74 | 97 |
|  |  | 1132 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 4.84 | 4.84 | 100 |
|  |  | 1134 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 4.84 | 4.84 | 100 |
|  |  | 1135 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 4.15 | 4.15 | 100 |
|  |  | 1136 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 3.76 | 3.76 | 100 |
|  |  | 1137 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 3.76 | 3.76 | 100 |
|  |  | 1141 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 3.03 | 0.00 | 0 |
|  |  | 1144 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.52 | 2.52 | 100 |
|  |  | 1153 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  |  | 1154 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  |  | 1155 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  |  | 1156 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  |  | 1157 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  |  | 1158 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  |  | 1159 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  |  | 1160 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  |  | 1161 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  |  | 1162 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  |  | 1163 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  |  | 1164 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  |  | 1166 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  |  | 1168 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  |  | 1172 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  |  | 1177 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  |  | 1178 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  |  | 1181 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  |  | 1182 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.61 | 2.61 | 100 |
|  |  | 1183 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  |  | 1184 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  |  | 1234 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  |  | 1236 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  |  | 1248 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.42 | 2.42 | 100 |
|  |  | 1249 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.42 | 2.42 | 100 |
|  |  | 1251 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.42 | 2.42 | 100 |
|  |  | 1264 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 1265 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 1266 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 1267 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 1268 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 1269 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 1270 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 1271 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 1272 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 1273 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 1274 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 1275 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 1276 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 1277 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 1288 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 1290 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 1292 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 1294 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 1295 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 1296 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 1297 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 1298 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 1299 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 1300 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 1301 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 1302 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 1303 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 1378 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.01 | 0.00 | 0 |
| 2~4 | 1-H | 2002 | Ⅴ级采光 | V | 混合 | 0.50 | 283.96 | 283.96 | 100 |
|  |  | 2005 | Ⅴ级采光 | V | 混合 | 0.50 | 29.29 | 29.29 | 100 |
|  |  | 2007 | Ⅴ级采光 | V | 混合 | 0.50 | 26.35 | 26.35 | 100 |
|  |  | 2009 | Ⅴ级采光 | V | 混合 | 0.50 | 22.83 | 22.83 | 100 |
|  |  | 2016 | Ⅴ级采光 | V | 混合 | 0.50 | 21.75 | 21.75 | 100 |
|  |  | 2035 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 2039 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 2049 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 2052 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 2053 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 2055 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 2056 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 18.08 | 88 |
|  |  | 2058 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 2060 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 2061 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 2062 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 2064 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 2065 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 2072 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.52 | 20.52 | 100 |
|  |  | 2073 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 2076 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 2077 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 2079 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.46 | 20.46 | 100 |
|  |  | 2083 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.46 | 20.46 | 100 |
|  |  | 2091 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 2093 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 2105 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 2110 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 2118 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.12 | 20.12 | 100 |
|  |  | 2119 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.12 | 20.12 | 100 |
|  |  | 2121 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.12 | 20.12 | 100 |
|  |  | 2127 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 4.84 | 4.84 | 100 |
|  |  | 2133 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 4.84 | 4.84 | 100 |
|  |  | 2140 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 3.03 | 3.03 | 100 |
|  |  | 2145 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.49 | 2.49 | 100 |
|  |  | 2165 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 2167 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 2169 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 2170 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 2171 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 2173 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 2174 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.61 | 2.61 | 100 |
|  |  | 2175 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 2176 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 2179 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 2180 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 2205 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 2206 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 2207 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 2208 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 2209 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 2219 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 2220 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 2223 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 2224 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 2228 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 2233 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 2235 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 2245 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 2250 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.42 | 2.42 | 100 |
|  |  | 2257 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.42 | 2.42 | 100 |
|  |  | 2259 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.42 | 2.42 | 100 |
|  |  | 2278 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 2279 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 2280 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 2281 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 2282 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 2283 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 2284 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 2285 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 2286 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 2287 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 2289 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 2291 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 2293 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 2330 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 2331 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 2332 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 2333 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 2334 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 2335 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 2338 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 2339 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 2340 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 2343 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 2356 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 2360 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 2366 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 2369 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 2373 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 2374 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 2376 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.03 | 0.00 | 0 |
| 5 | 1-G | 5011 | Ⅴ级采光 | V | 混合 | 0.50 | 22.85 | 22.85 | 100 |
|  |  | 5013 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 22.75 | 20.16 | 89 |
|  |  | 5015 | Ⅴ级采光 | V | 混合 | 0.50 | 21.74 | 21.74 | 100 |
|  |  | 5019 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 19.67 | 96 |
|  |  | 5020 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 18.34 | 90 |
|  |  | 5023 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.20 | 99 |
|  |  | 5024 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 5025 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 5026 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 19.67 | 96 |
|  |  | 5027 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.20 | 99 |
|  |  | 5028 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 5029 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.52 | 19.99 | 97 |
|  |  | 5030 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 5031 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 5032 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 5034 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 5041 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.20 | 99 |
|  |  | 5043 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 19.94 | 97 |
|  |  | 5044 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 5045 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 5047 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 19.94 | 97 |
|  |  | 5054 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 5057 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 5059 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 5103 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.20 | 99 |
|  |  | 5104 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.20 | 99 |
|  |  | 5108 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 5113 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.12 | 20.12 | 100 |
|  |  | 5116 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.12 | 19.06 | 95 |
|  |  | 5117 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.12 | 20.12 | 100 |
|  |  | 5129 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 4.84 | 0.00 | 0 |
|  |  | 5131 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 4.84 | 0.00 | 0 |
|  |  | 5139 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 3.03 | 0.00 | 0 |
|  |  | 5142 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.84 | 2.84 | 100 |
|  |  | 5146 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.49 | 2.49 | 100 |
|  |  | 5147 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 5150 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 5151 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.61 | 2.61 | 100 |
|  |  | 5185 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.61 | 2.61 | 100 |
|  |  | 5186 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 5187 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 5188 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 5189 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 5190 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 5191 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 5192 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 5193 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 5197 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 5213 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 5217 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 5222 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 5225 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 5227 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 5229 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 5230 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 5232 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 5237 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 5238 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 5243 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 5244 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 5247 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 5252 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.42 | 2.42 | 100 |
|  |  | 5253 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.42 | 2.42 | 100 |
|  |  | 5256 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.42 | 2.42 | 100 |
|  |  | 5260 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 5263 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 5304 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 5305 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 5306 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 5307 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 5308 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 5309 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 5310 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 5311 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 5312 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 5313 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 5314 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 5315 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 5316 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 5336 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 5348 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 5349 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 5350 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 5352 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 5353 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 5355 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 5357 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 5358 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 5359 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 5365 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 5367 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 5368 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 5370 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 5375 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 5377 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.03 | 0.00 | 0 |
| 6 | 1-E | 6003 | Ⅴ级采光 | V | 混合 | 0.50 | 271.81 | 271.81 | 100 |
|  |  | 6012 | Ⅴ级采光 | V | 混合 | 0.50 | 22.84 | 22.84 | 100 |
|  |  | 6014 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 22.75 | 19.90 | 88 |
|  |  | 6018 | Ⅴ级采光 | V | 混合 | 0.50 | 21.75 | 21.75 | 100 |
|  |  | 6021 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 6022 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 6033 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 6036 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 6037 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 6038 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 6040 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 6042 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 6046 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 6048 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 6050 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 6051 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 6063 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 6067 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 17.28 | 84 |
|  |  | 6069 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 19.67 | 96 |
|  |  | 6070 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 19.67 | 96 |
|  |  | 6071 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 6074 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 6075 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 6078 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 6080 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.52 | 18.65 | 91 |
|  |  | 6082 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 19.67 | 96 |
|  |  | 6106 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 6107 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 20.47 | 100 |
|  |  | 6109 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.47 | 17.28 | 84 |
|  |  | 6114 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.12 | 20.12 | 100 |
|  |  | 6115 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.12 | 20.12 | 100 |
|  |  | 6120 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 20.12 | 20.12 | 100 |
|  |  | 6128 | Ⅴ级采光 | V | 顶部 | 0.50 | 4.84 | 4.84 | 100 |
|  |  | 6130 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 4.84 | 0.00 | 0 |
|  |  | 6138 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 3.03 | 0.00 | 0 |
|  |  | 6143 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.84 | 2.84 | 100 |
|  |  | 6148 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 6149 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 6152 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.61 | 2.61 | 100 |
|  |  | 6194 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 6195 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 6196 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 6198 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 6199 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.61 | 2.61 | 100 |
|  |  | 6200 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 6201 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 6202 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 6203 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 6204 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 6210 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 6211 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 6212 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 6214 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.49 | 2.49 | 100 |
|  |  | 6215 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 6216 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 6218 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 6221 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 6226 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.49 | 2.49 | 100 |
|  |  | 6231 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 6239 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 6240 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 6241 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 6242 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 6246 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  |  | 6254 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.42 | 2.42 | 100 |
|  |  | 6255 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.42 | 2.42 | 100 |
|  |  | 6258 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.42 | 2.42 | 100 |
|  |  | 6261 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 6262 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 6317 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 6318 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 6319 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 6320 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 6321 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 6322 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 6323 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 6324 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 6325 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 6326 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 6327 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 6328 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 6329 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 6337 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 6341 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 6342 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 6344 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 6345 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 6346 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 6347 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 6351 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 6354 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 6361 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 6362 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 6363 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 6364 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 6371 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 6372 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  |  | 6379 | Ⅴ级采光 | V | 侧面 | 1.00 | 2.03 | 0.00 | 0 |