## Sheet1
"新建项目"热负荷
分类 | 面积(㎡) | 传热系数(W/㎡· K) | 室内计算温度(℃) | 计算温差(℃) | 温差修正系数 | 基本耗热量(W) | 朝向修正率 | 风力附加率 | 外门附加率 | 附加后耗热量(W) | 高度附加率 | 热负荷(W) | 指标(W/㎡)
○新建项目 | 5664.74 | [10 empty] | 144330 | 25.48
├○1层 | 942.47 | [10 empty] | 29369 | 31.16
│├⊙1004[走廊] | 283.79 |  | 16 | [8 empty] | 6279 | 22.13
│├⊙1006[宾馆-卫生间] | 31.82 |  | 18 | [8 empty] | 1411 | 44.36
│├⊙1008[宾馆-卫生间] | 28.79 |  | 18 | [8 empty] | 814 | 28.29
│├⊙1066[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 803 | 35.83
│├⊙1068[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 803 | 35.83
│├⊙1081[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 667 | 29.75
│├⊙1084[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 667 | 29.75
│├⊙1085[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 1008 | 44.94
│├⊙1086[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 667 | 29.75
│├⊙1087[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 667 | 29.75
│├⊙1088[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 735 | 32.79
│├⊙1089[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 667 | 29.75
│├⊙1090[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 1263 | 56.34
│├⊙1092[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 667 | 29.75
│├⊙1094[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 667 | 29.75
│├⊙1095[办公-普通办公室] | 22.45 |  | 20 | [8 empty] | 804 | 35.82
│├⊙1096[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 667 | 29.75
│├⊙1097[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 667 | 29.75
│├⊙1098[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 803 | 35.83
│├⊙1099[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 667 | 29.75
│├⊙1100[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 667 | 29.75
│├⊙1101[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 803 | 35.83
│├⊙1102[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 758 | 33.8
│├⊙1111[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 667 | 29.75
│├⊙1112[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 667 | 29.75
│├⊙1122[办公-普通办公室] | 22.27 |  | 20 | [8 empty] | 1002 | 44.97
│├⊙1123[办公-普通办公室] | 22.27 |  | 20 | [8 empty] | 1002 | 44.97
│├⊙1124[办公-普通办公室] | 22.27 |  | 20 | [8 empty] | 1002 | 44.97
│├⊙1125[办公-普通办公室] | 19 |  | 20 | [8 empty] | 641 | 33.75
│└⊙1126[办公-普通办公室] | 19 |  | 20 | [8 empty] | 767 | 40.38
├○2层 | 944.02 | [10 empty] | 21596 | 22.88
│├⊙2002@2[办公-走廊] | 300.92 |  | 16 | [8 empty] | 4113 | 13.67
│├⊙2005@2[宾馆-卫生间] | 31.82 |  | 18 | [8 empty] | 1149 | 36.13
│├⊙2007@2[宾馆-卫生间] | 28.79 |  | 18 | [8 empty] | 577 | 20.06
│├⊙2035@2[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 635 | 28.33
│├⊙2039@2[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 635 | 28.33
│├⊙2049@2[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2052@2[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2053@2[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2055@2[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 635 | 28.33
│├⊙2056@2[办公-普通办公室] | 22.45 |  | 20 | [8 empty] | 636 | 28.32
│├⊙2058@2[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2060@2[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2061@2[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2062@2[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 787 | 35.11
│├⊙2064@2[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2065@2[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 839 | 37.44
│├⊙2072@2[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 1095 | 48.84
│├⊙2073@2[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2076@2[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2077@2[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 567 | 25.29
│├⊙2079@2[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2083@2[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2091@2[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2093@2[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 635 | 28.33
│├⊙2105@2[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2110@2[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2118@2[办公-普通办公室] | 22.27 |  | 20 | [8 empty] | 770 | 34.56
│├⊙2119@2[办公-普通办公室] | 22.27 |  | 20 | [8 empty] | 770 | 34.56
│└⊙2121@2[办公-普通办公室] | 22.27 |  | 20 | [8 empty] | 770 | 34.56
├○3层 | 944.02 | [10 empty] | 21384 | 22.65
│├⊙2002@3[办公-走廊] | 300.92 |  | 16 | [8 empty] | 4053 | 13.47
│├⊙2005@3[宾馆-卫生间] | 31.82 |  | 18 | [8 empty] | 1149 | 36.13
│├⊙2007@3[宾馆-卫生间] | 28.79 |  | 18 | [8 empty] | 577 | 20.06
│├⊙2035@3[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 635 | 28.33
│├⊙2039@3[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 635 | 28.33
│├⊙2049@3[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2052@3[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2053@3[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2055@3[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 635 | 28.33
│├⊙2056@3[办公-普通办公室] | 22.45 |  | 20 | [8 empty] | 636 | 28.32
│├⊙2058@3[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2060@3[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2061@3[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2062@3[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 635 | 28.33
│├⊙2064@3[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2065@3[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 839 | 37.44
│├⊙2072@3[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 1095 | 48.84
│├⊙2073@3[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2076@3[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2077@3[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 567 | 25.29
│├⊙2079@3[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2083@3[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2091@3[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2093@3[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 635 | 28.33
│├⊙2105@3[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2110@3[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2118@3[办公-普通办公室] | 22.27 |  | 20 | [8 empty] | 770 | 34.56
│├⊙2119@3[办公-普通办公室] | 22.27 |  | 20 | [8 empty] | 770 | 34.56
│└⊙2121@3[办公-普通办公室] | 22.27 |  | 20 | [8 empty] | 770 | 34.56
├○4层 | 944.02 | [10 empty] | 21932 | 23.23
│├⊙2002@4[办公-走廊] | 300.92 |  | 16 | [8 empty] | 4053 | 13.47
│├⊙2005@4[宾馆-卫生间] | 31.82 |  | 18 | [8 empty] | 1437 | 45.18
│├⊙2007@4[宾馆-卫生间] | 28.79 |  | 18 | [8 empty] | 838 | 29.1
│├⊙2035@4[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 635 | 28.33
│├⊙2039@4[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 635 | 28.33
│├⊙2049@4[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2052@4[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2053@4[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2055@4[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 635 | 28.33
│├⊙2056@4[办公-普通办公室] | 22.45 |  | 20 | [8 empty] | 636 | 28.32
│├⊙2058@4[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2060@4[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2061@4[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2062@4[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 635 | 28.33
│├⊙2064@4[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2065@4[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 839 | 37.44
│├⊙2072@4[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 1095 | 48.84
│├⊙2073@4[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2076@4[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2077@4[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 567 | 25.29
│├⊙2079@4[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2083@4[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2091@4[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2093@4[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 635 | 28.33
│├⊙2105@4[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2110@4[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙2118@4[办公-普通办公室] | 22.27 |  | 20 | [8 empty] | 770 | 34.56
│├⊙2119@4[办公-普通办公室] | 22.27 |  | 20 | [8 empty] | 770 | 34.56
│└⊙2121@4[办公-普通办公室] | 22.27 |  | 20 | [8 empty] | 770 | 34.56
├○5层 | 930.62 | [10 empty] | 21362 | 22.95
│├⊙5001[办公-走廊] | 300.92 |  | 16 | [8 empty] | 3957 | 13.15
│├⊙5013[办公-普通办公室] | 24.78 |  | 20 | [8 empty] | 1262 | 50.94
│├⊙5019[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 605 | 26.99
│├⊙5020[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙5023[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙5024[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙5025[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙5026[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 839 | 37.44
│├⊙5027[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 635 | 28.33
│├⊙5028[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙5029[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 1095 | 48.84
│├⊙5030[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙5031[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙5032[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 635 | 28.33
│├⊙5034[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙5041[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 635 | 28.33
│├⊙5043[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙5044[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙5045[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 635 | 28.33
│├⊙5047[办公-普通办公室] | 22.45 |  | 20 | [8 empty] | 637 | 28.37
│├⊙5054[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙5057[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 635 | 28.33
│├⊙5059[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙5103[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙5104[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙5108[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 499 | 22.25
│├⊙5113[办公-普通办公室] | 22.27 |  | 20 | [8 empty] | 770 | 34.56
│├⊙5116[办公-普通办公室] | 22.27 |  | 20 | [8 empty] | 770 | 34.56
│└⊙5117[办公-普通办公室] | 22.27 |  | 20 | [8 empty] | 770 | 34.56
└○6层 | 959.59 | [10 empty] | 28688 | 29.9
├⊙6003[办公-走廊] | 292.13 |  | 16 | [8 empty] | 5481 | 18.76
├⊙6014[办公-普通办公室] | 24.78 |  | 20 | [8 empty] | 1319 | 53.24
├⊙6021[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 657 | 29.3
├⊙6022[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 657 | 29.3
├⊙6033[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 657 | 29.3
├⊙6036[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 793 | 35.38
├⊙6037[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 657 | 29.3
├⊙6038[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 657 | 29.3
├⊙6040[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 793 | 35.38
├⊙6042[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 657 | 29.3
├⊙6046[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 793 | 35.38
├⊙6048[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 657 | 29.3
├⊙6050[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 1006 | 44.86
├⊙6051[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 657 | 29.3
├⊙6063[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 657 | 29.3
├⊙6067[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 657 | 29.3
├⊙6069[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 657 | 29.3
├⊙6070[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 793 | 35.38
├⊙6071[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 657 | 29.3
├⊙6074[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 657 | 29.3
├⊙6075[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 657 | 29.3
├⊙6078[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 793 | 35.38
├⊙6080[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 1253 | 55.89
├⊙6082[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 657 | 29.3
├⊙6106[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 657 | 29.3
├⊙6107[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 657 | 29.3
├⊙6109[办公-普通办公室] | 22.42 |  | 20 | [8 empty] | 657 | 29.3
├⊙6114[办公-普通办公室] | 22.27 |  | 20 | [8 empty] | 927 | 41.61
├⊙6115[办公-普通办公室] | 22.27 |  | 20 | [8 empty] | 927 | 41.61
├⊙6120[办公-普通办公室] | 22.27 |  | 20 | [8 empty] | 927 | 41.61
├⊙6128[办公-普通办公室] | 5.76 |  | 20 | [8 empty] | 304 | 52.71
├⊙6130[办公-普通办公室] | 5.76 |  | 20 | [8 empty] | 493 | 85.55
└⊙6138[办公-普通办公室] | 3.84 |  | 20 | [8 empty] | 263 | 68.57