## 性能化指标
检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论
⊙强制窗墙比 |  | 在进行权衡判断时，各朝向窗墙面积比不应比表4.1.5中的对应值大0.1 | 满足
⊙权衡计算 | Ed=17.36; El=17.70 | 采暖耗热量指标应符合附表B规定的数值 | 满足
结论 |  |  | 满足