## 规定性指标
检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 | 可否性能权衡
体形系数 | 0.62 | s≤0.52 [体形系数应符合表4.1.4的规定] | 不满足 | 可
⊙开间窗墙比 |  | 窗墙面积比不应超过表4.1.5的规定的数值 | 满足
⊙屋顶 |  | K值应当符合表4.2.1-1~4.2.1-5的要求 | 满足
⊙外墙 | K=0.21 | K≤0.45[K值应当符合表4.2.1-1~4.2.1-5的要求] | 满足
挑空楼板 | 无 | K值应符合表4.2.1-1~4.2.1-5的要求 | 不需要
非采暖地下室顶板 | 无 | K值应符合表4.2.1-1~4.2.1-5的要求 | 不需要
⊙采暖与非采暖户墙 | K=0.32 | K≤1.50[K值应符合表4.2.1-1~4.2.1-5的要求] | 满足
⊙不采暖楼梯间户门 |  | K值应符合表4.2.1-1~4.2.1-5的要求 | 满足
⊙开敞阳台门 |  | K值应符合表4.2.1-1~4.2.1-5的要求 | 满足
⊙外窗 |  |  | 满足
⊙凸窗透明部分 |  |  | 不需要
⊙凸窗板 |  |  | 不需要
变形缝 | 无 | K值应符合表4.2.1-1~4.2.1-5的要求 | 不需要
⊙周边地面 |  | R值不应超过表4.2.1-1~4.2.1-5的限值 | 满足
采暖地下室外墙构造 | 无 | R值不应超过表4.2.1-1~4.2.1-5的限值 | 不需要
封闭阳台 |  | 封闭阳台应满足《标准1》4.2.8的规定 | 无
⊙外窗气密性 |  |  | 满足
结论 |  |  | 不满足 | 可