珠海市第三中学校内四栋居民楼拆除及新建教学综合楼、宿舍楼、食堂、体育馆工程

动态采光模拟分析报告
广东鼎绿建筑科技有限公司
编制时间：2021年04月

目  录
11. 项目概况


11.1 建筑概况


12. 分析目的


13. 分析依据


13.1 标准依据


13.2 标准要求


24. 应用软件与计算方法


24.1 软件选用


24.2 计算原理


34.3 计算方法


35. 计算参数选用


35.1 模拟条件


45.2 建筑饰面材料参数


45.3 门窗类型参数


45.3.1 普通窗


46. 采光分析彩图


97. 评价结论





项目概况
建筑概况
项目位于珠海市香洲区梅华东路。总用地面积为43027.37平方米，总建筑面积33958.57平方米，其中地上建筑面积28140.11平方米，地下建筑面积5818.46平方米，综合容积率为1.6，绿地率为18%。

分析目的
天然光营造的光坏境以经济、自然、宜人、不可替代等特性为人们所习惯和喜爱。各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度条件下，天然光的辨认能力优于人工光。天然采光不仅有利于照明节能，而且有利于增加室内外的自然信息交流，改善空间卫生环境，调节空间使用者的心情。在建筑中充分利用天然光，对于创造良好光环境、节约能源、保护环境和构建绿色建筑具有重要意义。
分析依据
标准依据
《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019
《建筑采光设计标准》GB 5003-2013

委托方提供的项目总平面图、建筑设计图纸、设计效果图等图纸资料

委托方提供的其它相关资料 

标准要求
■ 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019
5.2.8充分利用天然光。总分12分，并按下列规则评分：

住宅建筑按下列规则分别评分并累计：

住宅建筑室内功能空间至少60%面积比例区域，其采光照度值不低于300lx的小时数平均不小于8h/d，得9分。

主要功能房间有眩光控制措施，得3分。
2．公共建筑按下列规则分别评分并累计：
1）内区采光系数满足采光要求的比例达到60%，得3分；
2）地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与地下室首层面积的比例达到10%以上，得3分；
3）室内主要功能空间至少60%面积比例区域的采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d，得3分。
3.主要功能房间有眩光控制措施，得3分。
应用软件与计算方法
软件选用
本报告采用绿建斯维尔采光分析软件Dali建模。Dali是国内首款与国标《建筑采光设计标准》GB50033-2013配套的软件，支持《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019的动态采光指标要求。软件以Radiance为计算核心，将计算结果返回到Dali进行处理分析。Dali可对眩光指数、达标率、地下采光、内区采光、视野率等进行快速分析，并根据不同需求生成《不舒适眩光分析报告书》等系列采光分析报告书。

Dali已通过了《建筑采光设计标准》GB50033-2013标准编制组的鉴定，获得国家建筑工程质量监督检验中心鉴定报告，编号BETC-GMJC-2014-1。同时，Dali还通过了住房和城乡建设部科技发展促进中心专家组评审鉴定，获得《建设行业科技成果评估证书》，编号建科评[2014]069，评估委员会认定软件总体已达到国内领先水平。
计算原理
■ 采光系数 
在室内参考平上的一点，由直接或间接地接收来自假定和已知天空亮度分布的天空漫射光而产生的照度与同一时刻该天空半球在室外无遮挡水平面上产生的天空漫射光照度之比。
室内某一点的采光系数C，计算公式为：

[image: image1.wmf]%

100

´

=

w

n

E

E

C


式中:  En—室内照度；

Ew—室外照度（lx）。

■ 平均采光系数
通常按单个房间计算平均采光系数，即房间内划分网格上各个交点上的采光系数算术平均值。
■ 采光系数标准值
在规定的室外天然光设计照度下，满足视觉功能要求时的采光系数值。《建筑采光设计标准》GB50033-2013中规定的采光系数标准值和室内天然光照度标准值为参考平面上的平均值。在同一室外天然光设计照度值的条件下，对于同一个房间，满足采光系数标准值即满足室内满足天然光照度标准值。
■ 采光系数达标率
如果房间的平均采光系数达到采光系数标准值，则达标率100%，全部计入达标面积；否则对网格点采光系数由高到低进行排序，前n个点的算术平均值刚好达到采光系数标准值时，那么达标率f=n/Z，Z为网格点总数，房间的达标面积 = A ×f；各个主要功能房间的达标面积之和除以建筑主要功能房间的总面积，就是单体建筑的达标率。

■ 评价分值
依据表5.2.8的面积比例与得分的对应关系，给出主要功能房间天然采光效果的评价分值。
计算方法
《建筑采光设计标准》GB50033-2013第6.0.3条指出，对于采光形式复杂的建筑，应利用计算机模拟软件或缩尺模型进行采光计算分析。为尽量真实分析各功能房间（场所）的采光品质和状况，本项目采用模拟法计算采光系数。
计算参数选用
模拟条件
天空状态：CIE全阴天天空
计算光线反射次数：2次

分析参考平面：0.75m

分析计算网格划分的间距：
	房间面积(㎡)
	网格大小（m）

	≤10
	0.25

	10~100
	0.50

	≥100
	1.00


周边环境：考虑分析区内的建筑物之间遮挡

室内环境：忽略室内家具类设施的影响，只考虑永久固定的顶棚、地面和墙面
建筑饰面材料参数
	建筑饰面材料选用与反射比取值

	部位
	反射比材料设计取值
	备注

	顶棚
	0.75
	

	地面
	0.30
	

	墙面
	0.60
	

	外表面
	0.50
	


注1：数据参考自：《建筑采光设计标准》GB50033-2013附录D 表D.0.5；

门窗类型参数
窗户决定了建筑内部的采光水平。工程中最为常见也最广为使用的一种采光途径就是在建筑侧墙上安装窗户或者在建筑顶部安装天窗等采光构件。窗的位置、尺寸、形态等都会对室内采光带来不同程度的影响。建筑中的常用的透光门也会对自然光的传播提供便利。这些透光构件的性能参数与采光系数的计算息息相关。
本项目中透光门、窗户的性能参数包括门窗尺寸、挡光系数、窗框类型、玻璃类型、可见光透射比和反射比，参数具体数值情况详见下文。
普通窗
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	自遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	6mm 中透光 Low-E+12mm 空气+6 透明
	6112
	2.90
	0.83
	0.76
	


注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

采光分析彩图
动态采光分析彩图可以直观地反应建筑内各个房间的采光效果，本项目中各楼层中标准要求房间的室内采光情况如下所示：
图书馆
[image: image2.png]



-2层

[image: image3.png]



-1层

[image: image4.png]o 152
o "
70
o
- a0
8 [ 20
10
B B o5




1层

[image: image5.png]157

"

70





2层

[image: image6.png]157

"

70





3层

[image: image7.png]Y

"

70




4层

[image: image8.png]R R





5层

[image: image9.png]R EEEE





6层

宿舍

[image: image10.png]N

"

70




1层

[image: image11.png]2y

'

70





2~8层
评价结论
   本项目各楼栋采光达标比例要求不满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019第5.2.8条的第一款得分要求。各楼栋动态采光达标比例如下：
教学楼与图书馆
	房间/面积
	总数
	满足要求数量
	满足要求比例(%)
	不满足非强条的
房间/户型
	不满足强条的
房间/户型

	房间(个)
	50
	20
	40.00
	1001 1003 2001 3002 3006 3007 4006 4009 5007 6006 
	4002 4003 4004 4005 5003 5004 5005 5006 6002 6003 ……
不满足的房间超过10个

	采光面积(㎡)
	4431.38
	1171.87
	26.44
	－－
	－－


宿舍
	房间/户型
	总数
	满足要求数量
	满足要求比例(%)
	不满足非强条的
房间/户型
	不满足强条的
房间/户型

	户型(个)
	17
	1
	5.88
	1-E 1-I 1-B@2 1-B@3 1-C@4 1-G@4 1-C@5 1-G@5 1-A@6 1-A@7 ……
不满足的户型超过10个
	1-E 1-I 1-B@2 1-B@3 1-C@4 1-G@4 1-C@5 1-G@5 1-A@6 1-A@7 ……
不满足的户型超过10个

	房间(个)
	277
	62
	22.38
	1033 1034 1035 1036 1069 2028@2 2035@2 2036@2 2037@2 2038@2 ……
不满足的房间超过10个
	1005 1008 1009 1010 1012 1013 1014 1015 1016 1017 ……
不满足的房间超过10个

	采光面积(㎡)
	4966.48
	1083.74
	21.82
	－－
	－－


