## Sheet1
"大理白族民居"热负荷
分类 | 面积(㎡) | 传热系数(W/㎡· K) | 室内计算温度(℃) | 计算温差(℃) | 温差修正系数 | 基本耗热量(W) | 朝向修正率 | 风力附加率 | 外门附加率 | 附加后耗热量(W) | 高度附加率 | 热负荷(W) | 指标(W/㎡)
○大理白族民居 | 752.4 | [10 empty] | 27585 | 36.66
├○1层 | 252.31 | [10 empty] | 8803 | 34.89
│└○1-C | 252.31 | [10 empty] | 8803 | 34.89
│ ├⊙1001[药房] | 42.84 |  | 18 | [8 empty] | 1750 | 40.86
│ ├⊙1002[客厅] | 30.78 |  | 18 | [8 empty] | 826 | 26.82
│ ├⊙1003[餐厅] | 26.46 |  | 18 | [8 empty] | 1026 | 38.78
│ ├⊙1004[房间] | 19.44 |  | 18 | [8 empty] | 712 | 36.63
│ ├⊙1005[起居室] | 19.44 |  | 18 | [8 empty] | 519 | 26.72
│ ├⊙1006[厨房] | 16.38 |  | 18 | [8 empty] | 754 | 46.05
│ ├⊙1007[客卧室] | 11.7 |  | 18 | [8 empty] | 365 | 31.19
│ ├⊙1008[客卧室] | 11.7 |  | 18 | [8 empty] | 402 | 34.36
│ ├⊙1009[房间] | 6.22 |  | 18 | [8 empty] | 201 | 32.37
│ ├⊙1010[卫生间] | 4.7 |  | 18 | [8 empty] | 161 | 34.21
│ ├⊙1011[卫浴间] | 4.46 |  | 18 | [8 empty] | 17 | 3.81
│ ├⊙1012[卫浴间] | 4.41 |  | 18 | [8 empty] | 17 | 3.81
│ ├⊙1013[厕所] | 3.77 |  | 18 | [8 empty] | 120 | 31.78
│ ├⊙1014[厕所] | 3.73 |  | 18 | [8 empty] | 119 | 32.05
│ ├⊙1015[贮藏室] | 3.47 |  | 18 | [8 empty] | 304 | 87.66
│ ├⊙1016[房间] | 21.42 |  | 18 | [8 empty] | 697 | 32.54
│ └⊙1017[房间] | 21.39 |  | 18 | [8 empty] | 812 | 37.95
├○2层 | 356.97 | [10 empty] | 13321 | 37.32
│└○1-B | 356.97 | [10 empty] | 13321 | 37.32
│ ├⊙2002[客厅] | 61.56 |  | 18 | [8 empty] | 1843 | 29.94
│ ├⊙2003[客卧室] | 32.95 |  | 18 | [8 empty] | 871 | 26.43
│ ├⊙2005[主卧室] | 38.88 |  | 18 | [8 empty] | 1005 | 25.86
│ ├⊙2006[客卧室] | 32.84 |  | 18 | [8 empty] | 1557 | 47.41
│ ├⊙2007[客卧室] | 32.76 |  | 18 | [8 empty] | 1257 | 38.38
│ ├⊙2008[客卧室] | 32.76 |  | 18 | [8 empty] | 1175 | 35.88
│ ├⊙2009[房间] | 23.4 |  | 18 | [8 empty] | 1006 | 43.01
│ ├⊙2010[儿童房] | 23.4 |  | 18 | [8 empty] | 1081 | 46.18
│ ├⊙2011[客卧室] | 20.08 |  | 18 | [8 empty] | 693 | 34.5
│ ├⊙2012[房间] | 6.22 |  | 18 | [8 empty] | 392 | 63.03
│ ├⊙2013[卫生间] | 9.4 |  | 18 | [8 empty] | 470 | 49.96
│ ├⊙2014[卫浴间] | 8.93 |  | 18 | [8 empty] | 422 | 47.23
│ ├⊙2015[卫浴间] | 8.82 |  | 18 | [8 empty] | 249 | 28.18
│ ├⊙2016[厕所] | 7.53 |  | 18 | [8 empty] | 227 | 30.15
│ ├⊙2017[厕所] | 7.45 |  | 18 | [8 empty] | 397 | 53.31
│ └⊙2018[书房] | 9.98 |  | 18 | [8 empty] | 676 | 67.75
└○3层 | 143.13 | [10 empty] | 5462 | 38.16
└○1-A | 143.13 | [10 empty] | 5462 | 38.16
├⊙2004[房间] | 19.44 |  | 18 | [8 empty] | 652 | 33.53
├⊙3001[工作室] | 20.27 |  | 18 | [8 empty] | 738 | 36.4
└⊙3002[房间] | 103.42 |  | 18 | [8 empty] | 4072 | 39.37