[image: image6.png]




	建筑节能设计报告书
公共建筑 乙类

	5号配套

	设计编号：



[image: image1.png]



	工程地点
	：
	广东-深圳

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月21日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18998789930
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
31
建筑概况


32
设计依据


33
建筑大样


64
工程材料


65
围护结构做法简要说明


76
体形系数


76.1 体形系数


76.2 楼层信息表


77
窗墙比


77.1 窗墙比


77.2 外窗表


78
天窗


78.1 天窗外遮阳类型


88.2 天窗类型


89
屋顶


89.1 屋顶构造一


810
外墙


810.1 外墙相关构造


910.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ


910.3 外墙平均热工特性


1011
外窗


1011.1 外窗构造


1011.2 外遮阳类型


1011.3 平均传热系数


1011.4 综合太阳得热系数


1111.5 总体热工


1112
可开启窗扇


1113
非中空窗面积比


1114
规定性指标检查结论




1 建筑概况
	工程名称
	5号配套

	工程地点
	广东-深圳

	气候分区
	夏热冬暖B区

	计算建筑面积
	地上107㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上2      地下0

	建筑高度
	10.5m

	计算建筑体积
	525.14

	计算建筑外表面积
	398.80

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.50


2 设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
3 建筑大样
[image: image3.wmf]
立面图例
[image: image4.wmf]
1层平面
[image: image5.wmf]
2层平面
4 工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	聚苯乙烯泡沫塑料（灰板）
	0.033
	0.280
	20.0
	1380.0
	0.0162
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)(1
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0140
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	无机轻集料保温浆料I型
	0.070
	1.200
	350.0
	800.0
	0.0230
	《浙江居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021


5 围护结构做法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.386,D=3.436)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 80mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙：填充墙构造一 (K=0.913,D=3.938)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)(1 200mm＋石灰砂浆 20mm
3. 外窗构造：断热铝合金窗+Low-E中空玻璃 (K=2.300)：
    传热系数2.300W/㎡.K，窗太阳得热系数0.348
6 体形系数
6.1 体形系数
	外表面积(㎡)
	398.80

	建筑体积(m3)
	525.14

	体形系数
	0.76


6.2 楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	6.500
	38.44
	161.20
	249.86

	2
	4.000
	68.82
	168.78
	275.28

	屋顶
	－
	－
	68.82
	－

	合计
	10.50
	107.26
	398.80
	525.14


7 窗墙比
7.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	65.10
	65.10
	1.00

	北向
	立面2
	0.00
	65.10
	0.00

	东向
	立面3
	0.00
	84.70
	0.00

	西向
	立面4
	0.00
	84.70
	0.00


7.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	(玻璃幕墙)
	/
	1~2
	/
	/
	65.10
	65.10


备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.
8 天窗
8.1 天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构
8.2 天窗类型

本工程无此项围护结构
9 屋顶
9.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	80
	0.030
	0.320
	1.20
	2.222
	0.853

	轻骨料混凝土(找坡层)
	30
	0.300
	5.000
	1.50
	0.067
	0.500

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	2.431
	3.436

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.39

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.11条

	标准要求
	K≤0.60

	结论
	满足


10 外墙
10.1 外墙相关构造
10.1.1 填充墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)(1
	200
	0.180
	3.100
	1.25
	0.889
	3.444

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.935
	3.938

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.91


10.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
 外墙主体部位传热系数的修正系数ψ
	气候分区
	外保温
	夹心保温 (自保温)
	内保温

	严寒地区
	1.30
	—
	—

	寒冷地区
	1.20
	1.25
	

	夏热冬冷地区
	1.10
	1.20
	1.20

	夏热冬暖地区
	1.00
	1.05
	1.05


10.3 外墙平均热工特性
1.　南向
根据本标准建筑朝向划分规则，当前项目无南向外墙。
2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	65.10
	1.000
	0.91
	3.94
	0.70

	平均传热系数K
	0.91 × 1.00 = 0.91


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	84.70
	1.000
	0.91
	3.94
	0.70

	平均传热系数K
	0.91 × 1.00 = 0.91


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	78.40
	1.000
	0.91
	3.94
	0.70

	平均传热系数K
	0.91 × 1.00 = 0.91


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	228.20
	1.000
	0.91
	3.94
	0.70

	平均传热系数K
	0.91 × 1.00 = 0.91

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.11条

	标准要求
	K≤1.50

	结论
	满足


11 外窗
11.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	31
	2.30
	0.35
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	


11.2 外遮阳类型
11.2.1 自定义外遮阳
	序号
	编号
	夏季外遮阳系数
	冬季外遮阳系数
	平均外遮阳系数
	备注

	1
	自定义外遮阳0
	0.200
	1.000
	0.600
	


11.3 平均传热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	65.10
	31
	2.300

	立面总面积(㎡)
	65.10
	立面平均传热系数
	2.300


2. 北向：
3. 东向：
4. 西向：
11.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	65.10
	31
	0.348
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.209

	立面总面积(㎡)
	65.10
	立面平均综合太阳得热系数
	0.209


2. 北向：
3. 东向：
4. 西向：
11.5 总体热工
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	65.10
	2.30
	0.21
	1.00
	K≤4.00, SHGC≤0.40
	满足

	综合平均
	
	65.10
	2.30
	0.21
	0.22
	
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.11条

	标准要求
	应满足表3.1.11-2的规定

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
12 可开启窗扇
	楼层
	房间编号
	房间类型
	门窗类型
	门窗编号
	开启比例
	可开启窗扇

	1
	1002(最不利房间)
	普通办公室
	幕墙
	未编号
	0.00
	无可开启窗扇

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条

	标准要求
	主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
13 非中空窗面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃
面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	65.10
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	0.00
	0.00
	0.15
	无

	东向
	立面3
	0.00
	0.00
	0.00
	0.15
	无

	西向
	立面4
	0.00
	0.00
	0.00
	0.15
	无

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条

	标准要求
	非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


14 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论

	1
	天窗类型
	无屋顶透光部分

	2
	屋顶
	满足

	3
	外墙
	满足

	4
	外窗
	满足

	5
	可开启窗扇
	满足

	6
	非中空窗面积比
	满足

	结论
	满足


□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。
 3 / 3

[image: image6.png]