可再生能源设计方案简述：

采用太阳能光伏板和地源热泵系统。本项目光伏组件安装面积为108m2，总装机容量为17.16kW，系统效率82.9%，首年发电量为21.2MWh。25年预计总发电量468.5MWh，投资21.45万，收益46.85万元，减排二氧化碳约387.9吨。地源热泵系统产生可再生利用（热）74.7kWh/m2。
