# 光伏百叶窗一体化技术

## 1. 核心绿色技术内容

属于“新材料+新技术”融合，采用“高效光伏组件+铝合金框架+传动机构”的复合结构，核心为晶体硅光伏电池片（或薄膜光伏组件），搭配钢化玻璃封装及铝合金遮阳框架，实现“发电+遮阳+采光”三位一体的绿色功能。

## 2. 技术可行性

光伏组件选用高效、轻薄型产品，适配百叶窗的结构尺寸要求；

铝合金框架经阳极氧化或氟碳喷涂处理，耐腐蚀、抗氧化性能优异，适配室外长期使用环境；

传动机构采用成熟的电动或手动调节技术，可精准控制百叶角度，兼顾发电效率与遮阳需求；

光伏百叶的电路系统简单，可与建筑室内供电线路便捷衔接，施工安装无需改造建筑原有墙体结构，技术成熟度高。

## 3. 艺术与多专业技术适配性

艺术适配性：铝合金框架可选用与建筑立面协调的颜色，百叶叶片尺寸可根据建筑窗户比例精准设计，保持立面线条的规整与美观；光伏组件封装采用透明钢化玻璃，减少对室内采光的影响，同时保持百叶窗的通透感，适配现代建筑的轻盈化艺术设计；百叶角度可灵活调节，在不同光影条件下形成丰富的立面光影效果，提升建筑的艺术表现力。

多专业适配性：与建筑专业适配，百叶窗尺寸可定制，适配不同规格窗户的安装需求，不破坏建筑原有立面结构；与电气专业适配，光伏发电系统可直接为室内小功率电器供电或并入建筑总电网，布线系统可与建筑机电管线协同布置；与暖通专业适配性，百叶的遮阳功能可减少太阳辐射热进入室内，降低空调能耗，同时不影响室内自然通风；与自控专业适配，可接入建筑智能控制系统，实现百叶角度的自动调节，提升建筑智能化水平。