[image: image9.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
甲类  分散供暖空调
	工程名称
	森郁

	工程地点
	安徽-马鞍山

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2024年1月9日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计BECS2023

	软件版本
	20220923

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18963205228


目  录
31
建筑概况


32
设计依据


43
建筑大样


84
规定性指标检查


84.1
工程材料


94.2
围护结构作法简要说明


94.3
体形系数


94.4
窗墙比


94.4.1
窗墙比


104.4.2
外窗表


104.5
可见光透射比


114.6
天窗


114.6.1
天窗屋顶比


114.6.2
天窗类型


114.7
屋顶构造


114.7.1
屋顶构造一


114.8
外墙构造


114.8.1
外墙相关构造


124.8.2
外墙主断面传热系数的修正系数ψ


124.8.3
外墙平均热工特性


134.9
挑空楼板构造


134.9.1
挑空楼板构造一


134.10
外窗热工


134.10.1
外窗构造


144.10.2
外遮阳类型


144.10.3
平均传热系数


154.10.4
综合太阳得热系数


174.10.5
总体热工性能


174.11
有效通风换气面积


174.12
非中空窗面积比


184.13
外窗气密性


184.14
幕墙气密性


184.15
规定性指标检查结论





1 建筑概况
	工程名称
	森郁

	工程地点
	安徽-马鞍山

	地理位置
	北纬：31.43°
	东经：118.28°

	气候分区
	夏热冬冷

	建筑面积
	地上10419㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上4          地下0

	建筑高度
	18.5m

	建筑（节能计算）体积
	49500.53

	建筑（节能计算）外表面积
	7065.36

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


2 设计依据
1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）
3 建筑大样
[image: image2.wmf]
立面图例
[image: image3.wmf]
1层平面
[image: image4.wmf]
2层平面
[image: image5.wmf]
3层平面
[image: image6.wmf]
4层平面
4 规定性指标检查
4.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	防水层(沥青油毡、油毡纸)
	0.170
	3.302
	600.0
	1470.0
	0.0000
	

	水泥聚苯板
	0.090
	1.540
	300.0
	1208.0
	0.0000
	

	岩棉条
	0.045
	0.512
	80.0
	1001.3
	0.0000
	依据来源：GB 50176-2016；注：密度：80~120；K：0.045~0.046；导热系数修正系数（β）：1.10

	抗裂砂浆（网格布）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	矿棉、岩棉、玻璃棉毡(ρ≤70)
	0.050
	0.584
	70.0
	1340.0
	0.4880
	

	石膏板
	0.330
	3.622
	400.0
	1367.0
	0.0000
	

	粘土多孔砖KP1，KM1-190/240
	0.580
	7.920
	1400.0
	1062.3
	0.0000
	

	蒸压灰砂砖砌体
	1.100
	12.633
	1900.0
	1050.0
	0.0000
	

	膨胀珍珠岩(ρ=80)
	0.058
	0.628
	80.0
	1170.0
	0.0000
	

	聚合物保温砂浆
	0.110
	3.500
	650.0
	2356.0
	0.0000
	

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	0.870
	10.750
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	

	水泥膨胀蛭石
	0.140
	1.990
	350.0
	1050.0
	0.0000
	

	C20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0000
	

	粉煤灰加气砌块（B05级）250厚
	0.240
	3.510
	1654.0
	426.8
	0.0000
	


4.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    C20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋水泥砂浆 100mm＋水泥膨胀蛭石 300mm＋水泥砂浆 40mm＋钢筋混凝土 100mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋粘土多孔砖KP1，KM1-190/240 100mm＋粉煤灰加气砌块（B05级）250厚 175mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm
3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）
    防水层(沥青油毡、油毡纸) 25mm＋水泥砂浆 20mm＋水泥聚苯板 145mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 100mm
4. 外窗构造：12mm氩气Low-E中空玻璃塑料窗（上限）：
    传热系数1.790W/m^2.K，太阳得热系数0.348
4.3 体形系数
	外表面积
	7065.36

	建筑体积
	49500.53

	体形系数
	0.14


4.4 窗墙比
4.4.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	200.58
	1087.06
	0.18
	0.70
	适宜

	北向
	北-默认立面
	260.70
	1045.21
	0.25
	0.70
	适宜

	东向
	东-默认立面
	167.16
	1174.74
	0.14
	0.70
	适宜

	西向
	西-默认立面
	311.82
	1093.60
	0.29
	0.70
	适宜

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条

	标准要求
	夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70

	结论
	适宜


4.4.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
200.58
	C2427
	2.40×2.70
	1
	1
	6.48
	6.48

	
	
	C2724
	2.70×2.40
	2
	1
	6.48
	6.48

	
	
	C2730
	2.70×3.00
	1
	1
	8.10
	8.10

	
	
	C3024
	3.00×2.40
	1~2
	15
	7.20
	108.00

	
	
	C3324
	3.30×2.40
	2
	1
	7.92
	7.92

	
	
	C3340
	3.30×4.00
	1~2
	4
	13.20
	52.80

	
	
	C3630
	3.60×3.00
	1
	1
	10.80
	10.80

	北向
	北-默认立面
260.70
	C2130
	2.10×3.00
	2
	1
	6.30
	6.30

	
	
	C3024
	3.00×2.40
	1~2
	30
	7.20
	216.00

	
	
	C3040
	3.00×4.00
	1
	1
	12.00
	12.00

	
	
	C3340
	3.30×4.00
	1
	2
	13.20
	26.40

	东向
	东-默认立面
167.16
	C1212
	1.20×1.20
	1~2
	4
	1.44
	5.76

	
	
	C3012
	3.00×1.20
	1~3
	19
	3.60
	68.40

	
	
	C3024
	3.00×2.40
	1~2
	8
	7.20
	57.60

	
	
	C3030
	3.00×3.00
	2
	1
	9.00
	9.00

	
	
	C3340
	3.30×4.00
	1
	2
	13.20
	26.40

	西向
	西-默认立面
311.82
	C1527
	1.50×2.70
	1~3
	6
	4.05
	24.30

	
	
	C3027
	3.00×2.70
	1~3
	27
	8.10
	218.70

	
	
	C3027
	3.00×2.70
	1
	1
	8.10
	8.10

	
	
	C3324
	3.30×2.40
	2
	1
	7.92
	7.92

	
	
	C3340
	3.30×4.00
	1~2
	4
	13.20
	52.80


4.5 可见光透射比
	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	南-默认立面
	0.18
	C3024
	0.80
	0.60

	北向
	北-默认立面
	0.25
	C2130
	0.80
	0.60

	东向
	东-默认立面
	0.14
	C3012
	0.80
	0.60

	西向
	西-默认立面
	0.29
	C1527
	0.80
	0.60

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


4.6 天窗
4.6.1 天窗屋顶比

本工程无此项内容
4.6.2 天窗类型

本工程无此项内容
4.7 屋顶构造
4.7.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	C20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	水泥砂浆
	100
	0.930
	11.370
	1.00
	0.108
	1.223

	水泥膨胀蛭石
	300
	0.140
	1.990
	1.00
	2.143
	4.264

	水泥砂浆
	40
	0.930
	11.370
	1.00
	0.043
	0.489

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.25
	0.046
	0.989

	各层之和∑
	580
	－
	－
	－
	2.366
	7.368

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.40

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.50)

	结论
	满足


4.8 外墙构造
4.8.1 外墙相关构造
4.8.1.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	粘土多孔砖KP1，KM1-190/240
	100
	0.580
	7.920
	1.00
	0.172
	1.366

	粉煤灰加气砌块（B05级）250厚
	175
	0.240
	3.510
	1.00
	0.729
	2.559

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	0.928
	4.230

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.92

	修正后K, D
	K = 0.70, D = 4.23

	修正原因
	

	数据来源
	安徽省公建DB34/T753-2007第107页


4.8.1.2 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉条
	20
	0.045
	0.512
	1.00
	0.444
	0.228

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	150
	1.740
	17.200
	1.00
	0.086
	1.483

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.598
	2.448

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.32


4.8.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
[image: image7.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





4.8.3 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	871.54
	1.000
	0.70
	4.23
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.70 × 1.10 = 0.77


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	780.19
	1.000
	0.70
	4.23
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.70 × 1.10 = 0.77


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	998.94
	1.000
	0.70
	4.23
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.70 × 1.10 = 0.77


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	768.82
	1.000
	0.70
	4.23
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.70 × 1.10 = 0.77


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	3419.48
	1.000
	0.70
	4.23
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.70 × 1.10 = 0.77

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.80)

	结论
	满足


4.9 挑空楼板构造
4.9.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	防水层(沥青油毡、油毡纸)
	25
	0.170
	3.302
	1.00
	0.147
	0.486

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	水泥聚苯板
	145
	0.090
	1.540
	1.20
	1.343
	2.481

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.25
	0.046
	0.989

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	1.579
	4.444

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.58

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.70

	结论
	满足


4.10 外窗热工
4.10.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	12mm氩气Low-E中空玻璃塑料窗（上限）
	18
	1.79
	0.35
	0.800
	安徽省公建DB34/T753-2007第61页


4.10.2 外遮阳类型
4.10.2.1 百叶遮阳
[image: image8.jpg]L7 ]

AEER

B, €





	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
D (m)
	下垂
C (m)

	1
	百叶遮阳0
	0.200
	0.400
	0.200


4.10.3 平均传热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C2427
	1
	1
	6.480
	6.480
	18
	1.790

	2
	C2724
	2
	1
	6.480
	6.480
	18
	1.790

	3
	C2730
	1
	1
	8.100
	8.100
	18
	1.790

	4
	C3024
	1~2
	15
	7.200
	108.000
	18
	1.790

	5
	C3324
	2
	1
	7.920
	7.920
	18
	1.790

	6
	C3340
	1~2
	4
	13.200
	52.800
	18
	1.790

	7
	C3630
	1
	1
	10.800
	10.800
	18
	1.790

	立面总面积(㎡)
	200.580
	立面平均传热系数
	1.790


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C2130
	2
	1
	6.300
	6.300
	18
	1.790

	2
	C3024
	1~2
	30
	7.200
	216.000
	18
	1.790

	3
	C3040
	1
	1
	12.000
	12.000
	18
	1.790

	4
	C3340
	1
	2
	13.200
	26.400
	18
	1.790

	立面总面积(㎡)
	260.700
	立面平均传热系数
	1.790


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1212
	1~2
	4
	1.440
	5.760
	18
	1.790

	2
	C3012
	1~3
	19
	3.600
	68.400
	18
	1.790

	3
	C3024
	1~2
	8
	7.200
	57.600
	18
	1.790

	4
	C3030
	2
	1
	9.000
	9.000
	18
	1.790

	5
	C3340
	1
	2
	13.200
	26.400
	18
	1.790

	立面总面积(㎡)
	167.160
	立面平均传热系数
	1.790


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1527
	1~3
	6
	4.050
	24.300
	18
	1.790

	2
	C3027
	1~3
	27
	8.100
	218.700
	18
	1.790

	3
	C3027
	1
	1
	8.100
	8.100
	18
	1.790

	4
	C3324
	2
	1
	7.920
	7.920
	18
	1.790

	5
	C3340
	1~2
	4
	13.200
	52.800
	18
	1.790

	立面总面积(㎡)
	311.820
	立面平均传热系数
	1.790


4.10.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C2427
	1
	1
	6.480
	6.480
	18
	0.348
	
	1.000
	0.348

	2
	C2724
	2
	1
	6.480
	6.480
	18
	0.348
	
	1.000
	0.348

	3
	C2730
	1
	1
	8.100
	8.100
	18
	0.348
	
	1.000
	0.348

	4
	C3024
	1~2
	15
	7.200
	108.000
	18
	0.348
	
	1.000
	0.348

	5
	C3324
	2
	1
	7.920
	7.920
	18
	0.348
	
	1.000
	0.348

	6
	C3340
	1~2
	4
	13.200
	52.800
	18
	0.348
	
	1.000
	0.348

	7
	C3630
	1
	1
	10.800
	10.800
	18
	0.348
	
	1.000
	0.348

	立面总面积(㎡)
	200.580
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.348


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C2130
	2
	1
	6.300
	6.300
	18
	0.348
	
	1.000
	0.348

	2
	C3024
	1~2
	30
	7.200
	216.000
	18
	0.348
	
	1.000
	0.348

	3
	C3040
	1
	1
	12.000
	12.000
	18
	0.348
	
	1.000
	0.348

	4
	C3340
	1
	2
	13.200
	26.400
	18
	0.348
	
	1.000
	0.348

	立面总面积(㎡)
	260.700
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.348


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C1212
	1~2
	4
	1.440
	5.760
	18
	0.348
	
	1.000
	0.348

	2
	C3012
	1~3
	19
	3.600
	68.400
	18
	0.348
	
	1.000
	0.348

	3
	C3024
	1~2
	8
	7.200
	57.600
	18
	0.348
	
	1.000
	0.348

	4
	C3030
	2
	1
	9.000
	9.000
	18
	0.348
	
	1.000
	0.348

	5
	C3340
	1
	2
	13.200
	26.400
	18
	0.348
	
	1.000
	0.348

	立面总面积(㎡)
	167.160
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.348


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C1527
	1~3
	6
	4.050
	24.300
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.536
	0.186

	2
	C3027
	1~3
	27
	8.100
	218.700
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.534
	0.186

	3
	C3027
	1
	1
	8.100
	8.100
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.534
	0.186

	4
	C3324
	2
	1
	7.920
	7.920
	18
	0.348
	
	1.000
	0.348

	5
	C3340
	1~2
	4
	13.200
	52.800
	18
	0.348
	
	1.000
	0.348

	立面总面积(㎡)
	311.820
	综合太阳得热系数
	0.625
	0.217


4.10.5 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	南-默认立面
	200.58
	1.79
	0.35
	0.18
	K≤3.50, SHGC(不要求)
	满足

	北向
	北-默认立面
	260.70
	1.79
	0.35
	0.25
	K≤3.00, SHGC≤0.48
	满足

	东向
	东-默认立面
	167.16
	1.79
	0.35
	0.14
	K≤3.50, SHGC(不要求)
	满足

	西向
	西-默认立面
	311.82
	1.79
	0.22
	0.29
	K≤3.00, SHGC≤0.44
	满足

	综合平均
	
	940.26
	1.79
	0.30
	0.21
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-4的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
4.11 有效通风换气面积
	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1019
	17.34
	16.96
	C1212
	1.44
	1.00
	外窗
	1.00
	0.08
	不适宜

	
	1021
	15.93
	15.57
	C1212
	1.44
	1.00
	外窗
	1.00
	0.09
	不适宜

	2
	2008
	34.23
	62.61
	C3012
	3.60
	1.00
	外窗
	1.00
	0.06
	不适宜

	
	2030
	17.08
	15.26
	C1212
	1.44
	1.00
	外窗
	1.00
	0.09
	不适宜

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	不适宜


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
4.12 非中空窗面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	0.00
	200.58
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	北-默认立面
	0.00
	260.70
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	东-默认立面
	0.00
	167.16
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	西-默认立面
	0.00
	311.82
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


4.13 外窗气密性
	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	6级  C1212
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	满足
	－


4.14 幕墙气密性
	最不利气密性等级
	－

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级

	结论
	－


4.15 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	窗墙比
	适宜
	

	2
	可见光透射比
	满足
	

	3
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	4
	屋顶构造
	满足
	

	5
	外墙构造
	满足
	

	6
	挑空楼板构造
	满足
	

	7
	外窗热工
	满足
	

	8
	有效通风换气面积
	不适宜
	可

	9
	非中空窗面积比
	满足
	

	10
	外窗气密性
	满足
	

	11
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)的要求。
 4 / 19

[image: image9.png]