十二道山岗-朝鲜族康养文旅综合体

可再生能源建筑一体化实施方案

一、产品参数适配（民宿场景+丹东气候）

1. 光伏组件（兼顾民宿风貌+冬季发电）

选用仿瓦型光伏组件（型号：MS-450W）：外观匹配丹东民宿传统青瓦屋顶，转换效率22.8%，低温耐候性（-40℃启动），防水等级IP68；单块组件尺寸适配民宿屋顶瓦片模数，不破坏建筑风貌。

逆变器：分体式微型逆变器（型号：DD-900W），支持单组件监控（便于民宿分区域供电管理）。

2. 光热+采暖复合系统（民宿客房热水/采暖）

抗冻型平板集热器（型号：MS-3.0）：单台日产55℃热水250L，配套循环储热水箱（容量500L/10间客房）；冬季联动低温空气能热泵（型号：MS-8kW），满足10间客房的采暖（丹东民宿冬季运营需采暖）+24小时热水需求。

二、实施方案（民宿运营场景） 

1. 建筑一体化设计（民宿体验适配）：

光伏组件完全替代民宿屋顶青瓦（保留传统屋顶坡度与视觉效果），避免额外支架破坏风貌；立面局部采用光伏装饰板（如民宿入口雨棚），兼顾发电与功能性。

光热集热器隐藏布置于民宿后院屋顶（避开游客活动区域），热泵设备置于民宿附属用房旁，减少对游客体验的干扰。

2. 运营配套（民宿服务适配）：

光伏电力优先供给民宿客房照明、智能设备（如空调、热水器），剩余电力可并网（丹东有分布式光伏并网政策）；光热+热泵系统保障客房24小时热水，冬季采暖温度稳定在20-22℃。

增设“绿能展示区”：在民宿公共空间展示系统发电量、减碳量，强化民宿“绿色体验”特色（契合丹东乡村旅游定位）。

三、产能预估（10间客房民宿）

能源供给：20块光伏组件+2台光热集热器+1台热泵，年发电量9.45万kWh（覆盖民宿100%用电需求），年供热水约10.8万L（满足10间客房日均5次热水使用）。

运营效益：年节约能源成本约3.2万元（丹东民宿冬季采暖+日常用电成本较高），民宿“绿色低碳”标签可提升客房溢价约10%；年减碳约71吨，符合丹东乡村旅游的生态定位。

