| 楼层 | 房间 |  | 对标功能 |  | 采光 等级 |  | 采光 类型 | 设计照度 要求(Lx) |  | 房间面积 (m2) | 达标面积 比例(%) |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002[餐厅] |  | 餐厅 |  | IV |  | 混合 | 150 |  | 122.71 | 100 |  | 满足 |
|  | 1009[大厅] |  | 大堂 |  | IV |  | 侧面 | 300 |  | 47.57 | 100 |  | 满足 |
|  | 1024[高档办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 300 |  | 21.24 | 100 |  | 满足 |
|  | 1060[高档办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 300 |  | 10.44 | 0 |  | 不满足 |
|  | 1061[高档办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 450 |  | 10.12 | 100 |  | 满足 |
| 2 | 2011[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 450 |  | 36.95 | 100 |  | 满足 |
|  | 2012[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 28.78 | 100 |  | 满足 |
|  | 2013[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 28.78 | 100 |  | 满足 |
|  | 2014[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 28.78 | 100 |  | 满足 |
|  | 2015[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 28.78 | 100 |  | 满足 |
|  | 2016[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 28.75 | 100 |  | 满足 |
|  | 2017[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 450 |  | 28.96 | 100 |  | 满足 |
|  | 2018[会议室] |  | 会议室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 28.10 | 100 |  | 满足 |
|  | 2019[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 28.02 | 100 |  | 满足 |
| 3 | 3025[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 300 |  | 19.34 | 100 |  | 满足 |
|  | 3032[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 300 |  | 19.42 | 100 |  | 满足 |
|  | 3033[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 300 |  | 19.40 | 100 |  | 满足 |
|  | 3034[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 300 |  | 19.42 | 100 |  | 满足 |
|  | 3043[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 300 |  | 19.08 | 100 |  | 满足 |
|  | 3044[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 300 |  | 19.08 | 100 |  | 满足 |
|  | 3045[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 300 |  | 19.08 | 100 |  | 满足 |
|  | 3056[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 300 |  | 14.80 | 100 |  | 满足 |
| 4 | 4026[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 300 |  | 19.42 | 100 |  | 满足 |
|  | 4027[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 300 |  | 19.42 | 100 |  | 满足 |
|  | 4030[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 300 |  | 19.40 | 100 |  | 满足 |
|  | 4036[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 300 |  | 19.31 | 100 |  | 满足 |
|  | 4037[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 300 |  | 19.08 | 100 |  | 满足 |
|  | 4039[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 300 |  | 19.08 | 100 |  | 满足 |
|  | 4042[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 300 |  | 19.08 | 100 |  | 满足 |
|  | 4055[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 300 |  | 14.99 | 100 |  | 满足 |
| 5 | 5028[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 300 |  | 19.42 | 100 |  | 满足 |
|  | 5029[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 300 |  | 19.42 | 100 |  | 满足 |
|  | 5031[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 300 |  | 19.40 | 100 |  | 满足 |
|  | 5035[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 300 |  | 19.31 | 100 |  | 满足 |
|  | 5038[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 300 |  | 19.08 | 100 |  | 满足 |
|  | 5040[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 300 |  | 19.08 | 100 |  | 满足 |
|  | 5041[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 300 |  | 19.08 | 100 |  | 满足 |
|  | 5054[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 300 |  | 14.99 | 100 |  | 满足 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  | 设计照度(Lx) |  | 总面积(m2) |  |  | 达标面积比例(%) |  |  | 结论 |  |  |
| 餐厅 |  | 混合 |  | 150 |  | 122.71 |  |  | 100 |  |  | 满足 |  |  |
| 大堂 |  | 侧面 |  | 300 |  | 47.57 |  |  | 100 |  |  | 满足 |  |  |
| 办公室 |  | 顶部 |  | 300 |  | 480.79 |  |  | 98 |  |  | 满足 |  |  |
| 办公室 |  | 侧面 |  | 450 |  | 76.03 |  |  | 100 |  |  | 满足 |  |  |
| 办公室 |  | 混合 |  | 300 |  | 171.89 |  |  | 100 |  |  | 满足 |  |  |
| 会议室 |  | 混合 |  | 300 |  | 28.10 |  |  | 100 |  |  | 满足 |  |  |
| 多区域面积加权平均 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  | 3分 |  |  |