| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 眩光指数 DGI | DGI限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 130.05 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 1004[大厅] | 门厅 | IV | 侧面 | 35.71 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  | 1006[大厅] | 门厅 | IV | 侧面 | 82.20 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  | 1015[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 689.82 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  | 1021[库房] | 库房 | V | 侧面 | 167.02 | 0.0 | 28 | 满足 |
|  | 1017[大厅] | 登录厅 | IV | 侧面 | 176.04 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 3 | 2003[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 424.13 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  | 2005[库房] | 库房 | V | 侧面 | 156.34 | 0.0 | 28 | 满足 |
|  | 3001[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 329.26 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  | 2001[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 145.25 | 0.0 | 27 | 满足 |
| 5 | 3002[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 163.99 | 0.0 | 27 | 满足 |