| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 设计照度 要求(Lx) | 房间面积 (m2) | 达标面积 比例(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001[会议室] | 会议室 | III | 混合 | 300 | 130.05 | 100 | 满足 |
|  | 1002[连接通道] | 连接通道 | IV | 侧面 | 300 | 53.56 | 100 | 满足 |
|  | 1003[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 10.36 | 100 | 满足 |
|  | 1004[大厅] | 门厅 | IV | 侧面 | 300 | 35.71 | 100 | 满足 |
|  | 1005[办公室] | 办公室 | III | 混合 | 300 | 14.73 | 100 | 满足 |
|  | 1006[大厅] | 门厅 | IV | 侧面 | 300 | 82.20 | 100 | 满足 |
|  | 1007[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 10.36 | 100 | 满足 |
|  | 1011[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 11.51 | 100 | 满足 |
|  | 1012[库房] | 库房 | V | 侧面 | 150 | 24.27 | 100 | 满足 |
|  | 1015[展览馆] | 展厅 | IV | 混合 | 150 | 689.82 | 100 | 满足 |
|  | 1017[大厅] | 登录厅 | IV | 混合 | 150 | 176.04 | 100 | 满足 |
|  | 1021[库房] | 库房 | V | 混合 | 75 | 167.02 | 100 | 满足 |
| 3 | 2001[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 300 | 145.25 | 100 | 满足 |
|  | 2003[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 300 | 424.13 | 100 | 满足 |
|  | 2005[库房] | 库房 | V | 侧面 | 150 | 156.34 | 100 | 满足 |
|  | 3001[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 300 | 329.26 | 100 | 满足 |
| 5 | 3002[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 300 | 163.99 | 100 | 满足 |