| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 13.44 | 4.94 | 2.72 | 满足 |
|  | 1002[连接通道] | 连接通道 | IV | 侧面 | 8.16 | 5.89 | 1.39 | 满足 |
|  | 1003[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.46 | 4.12 | 2.78 | 满足 |
|  | 1004[大厅] | 门厅 | IV | 侧面 | 10.77 | 2.92 | 3.68 | 满足 |
|  | 1005[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.79 | 2.77 | 3.89 | 满足 |
|  | 1006[大厅] | 门厅 | IV | 侧面 | 16.99 | 4.43 | 3.83 | 满足 |
|  | 1007[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.63 | 4.04 | 2.88 | 满足 |
|  | 1011[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.28 | 3.50 | 3.22 | 满足 |
|  | 1012[库房] | 库房 | V | 侧面 | 4.61 | 1.29 | 3.56 | 满足 |
|  | 1015[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 20.28 | 4.45 | 4.56 | 满足 |
|  | 1017[大厅] | 登录厅 | IV | 侧面 | 9.22 | 1.96 | 4.70 | 满足 |
|  | 1021[库房] | 库房 | V | 侧面 | 5.63 | 0.80 | 7.00 | 满足 |
| 3 | 2001[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 15.80 | 3.00 | 5.27 | 满足 |
|  | 2003[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 15.60 | 3.69 | 4.23 | 满足 |
|  | 2005[库房] | 库房 | V | 侧面 | 5.72 | 1.39 | 4.12 | 满足 |
|  | 3001[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 16.81 | 2.30 | 7.30 | 满足 |
| 5 | 3002[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 8.30 | 5.51 | 1.51 | 满足 |