自评估报告

申报项目名称： 北京xx住宅小区

申报单位名称：

参与单位名称：

咨询单位名称：

目标星级：  ★

2020年1月31日

2　星级的标准。各章节得分情况见表1：

|  | 节地与室外环境 | 节能与能源利用 | 节水与水资源利用 | 节材与材料资源利用 | 室内环境质量 | 提高与创新 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 实际得分 | 77 | 65.0 | 63 | 62 | 47 | — |
| 不参评分 | 0 | 0.0 | 10 | 18 | 6 | — |
| 最低分值 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | — |
| 折算后得分 | 77.0 | 65.0 | 70.0 | 75.6 | 50.0 | — |
| 居住建筑权重 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | — |
| 计权得分 | 16.17 | 15.6 | 14.0 | 12.85 | 9.0 | 8.0 |
| 总得分 | — | — | — | — | — | 76 |

50；

三、自评内容

4 节地与室外环境

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 不参评分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 4.1.1 | / | — | √ |  |
|  | 4.1.2 | / | — | √ |  |
|  | 4.1.3 | / | — | √ |  |
|  | 4.1.4 | / | — | √ |  |
| 评分项 | 4.2.1 | 17 | 0 | 13 |  |
|  | 4.2.2 | 9 | 0 | 9 |  |
|  | 4.2.3 | 7 | 0 | 7 |  |
|  | 4.2.4 | 4 | 0 | 2 |  |
|  | 4.2.5 | 5 | 0 | 3 |  |
|  | 4.2.6 | 6 | 0 | 3 |  |
|  | 4.2.7 | 6 | 0 | 4 |  |
|  | 4.2.8 | 7 | 0 | 5 |  |
|  | 4.2.9 | 3 | 0 | 3 |  |
|  | 4.2.10 | 7 | 0 | 4 |  |
|  | 4.2.11 | 6 | 0 | 6 |  |
|  | 4.2.12 | 3 | 0 | 2 |  |
|  | 4.2.13 | 8 | 0 | 5 |  |
|  | 4.2.14 | 5 | 0 | 5 |  |
|  | 4.2.15 | 7 | 0 | 6 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100.0 | 0.0 | 77.0 |

undefined