皮肤医用抗菌敷料（喜美健）使用说明书

包装规格：30ml

适用范围：适用于人体体表、小面积皮肤和粘膜创面感染的预防及辅助治疗。
用法用量：
1、用于头部、脐部、肢体皮肤、手足部位皮肤杀菌、皮肤新鲜破裂等使用时：用本品直喷患部，日喷3~5次，症愈即可停用。

2、用于各种原因引起的皮肤感染时：用本品直喷患部，日喷3~5次。

3、用于阴道、肛门皮肤感染时：用本品直喷患部，日喷3~5次，症愈即可停用；或取本产品适量按1:4的比例用凉开水稀释后冲洗。

4、用于口腔感染或口腔溃疡时：用本品对准口腔患处均匀喷洒，含漱作用5分钟后吐出，用清水漱口即可。

5、用于创伤、烧伤、烫伤、褥疮、溃疡、伤口及粘膜的感染时：用本品直喷患部，日喷3~5次，症愈即可停用。

6、用于儿童皮肤感染时：用本品直喷患部，日喷2~3次，症愈即可停用。

7、炎症消失后建议继续使用本品一周左右，以巩固疗效。
注意事项：
1、内装外用杀菌制剂，不得口服。置于儿童不宜触及处。

2、请在医生指导下使用，若对粘膜使用过量时，可能出现后、粘膜红肿现象，应停用并咨询医生。

3、避免与有机物和拮抗药同时使用（如肥皂等阴离子洗涤剂、碘或过氧化物），以免影响疗效。

4、对本品双烷基季铵盐、甘油、薄荷等成分过敏者忌用。

贮存：在相对湿度不超过80%且无腐蚀性物质、通风良好的室内，密封，置阴凉干燥处保存。
伊洁士牌75%消毒酒精

产品说明：主要成分为乙醇，含量为73%-77%，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。

使用范围：

适用于手术和注射部位的皮肤消毒。

使用方法：

用无菌棉签或棉球直接蘸取本品原液涂擦皮肤作用2分钟。

注意事项：

为外用消毒液，不得口服；不能用于外科器械消毒；乙醇过敏者慎用；置于阴凉、通风、干燥处保存；易燃，远离火源。

伊洁士牌95%酒精

使用方法：

1、先用蒸馏水将本品稀释至75%后使用。

2、燃烧可直接使用。

注意事项：

1、乙醇过敏者慎用；

2、置于阴凉、通风、干燥处保存；

3、易燃，远离火源。

中光牌碘复消毒液

产品性能：本品是以碘与表面活性剂复配而成的消毒液，有效碘含量4.5g/L~5.5g/L。可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌和致病性酵母菌。

使用范围：适用于皮肤消毒、粘膜消毒、外科术前洗手消毒，粘膜消毒仅限于医疗卫生机构诊疗前后使用。

使用方法：

1、皮肤消毒：用原液直接涂擦，作用3分钟。

2、外科术前洗手：按外科刷手程序用原液直接刷洗3~5分钟。

3、口腔粘膜消毒、烧伤、刀伤：按1:10浓度比稀释后直接涂擦，作用5分钟。

4、阴道粘膜或伤口粘膜：按1:5浓度比稀释后直接涂擦，作用5分钟。

注意事项：
1、本品为外用消毒液，不得口服。

2、本品对金属有一定的腐蚀作用，慎用于金属器械消毒。

3、忌与阳离子表面活性剂混合使用。、

4、碘过敏者慎用。

5、密封、避光保存。用后盖紧避免影响浓度。
过氧化氢溶液使用方法说明书

规格：3%

性状：本品为无色澄清液体；无臭或有类似臭氧的臭气；遇氧化物或还原物即迅速分解并发生泡沫，遇光易变质。

成分：本品主要成分即过氧化氢。

适应症：适用于化脓性外耳道炎和中耳炎、文森口腔炎、齿龈肿漏、扁桃体炎及清洁伤口。

用法用量：清洁伤口，3%溶液。

贮藏：避光，密封，在阴凉处（不超过20度）保存。

不良反应、禁忌、注意事项详见说明书。

泡腾含氯消毒片

本品是以三氯异氰尿酸为主要有效成分的消毒片，有效含氯量为45%-52%，每片含有氯约500mg，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病酵母菌、医院感染常见细菌和细菌芽孢，并能灭活病毒。（参照下表使用）

	消毒对象
	浓度（mg/L）
	配制和使用方法

	紧急情况下小量饮用水的消毒
	3~10
	每吨水中加入6-20片，搅拌均匀，30分钟后出厂水游离余氯为0.3-0.5mg/L。

	瓜果蔬菜
	250
	每2Kg水中加入1片，搅拌均匀，浸泡10-20分钟，清水洗净，去除残留消毒剂。

	餐饮具及食品加工器具
	500
	每公斤水中加入1片，搅拌均匀，浸泡15-30分钟，清水洗净，去除残留消毒剂。注意消毒前先清洗干净。

	环境、物体表面、纺织品
	1000
	每公斤水中加入2片，搅拌均匀，喷洒、擦拭或浸泡，作用15-30分钟，清水洗净，去除残留消毒剂。

	肝炎等各种传染病污染物品
	1000
	每公斤水中加入2片，搅拌均匀，喷洒、擦拭或浸泡，作用60-120分钟。


注意事项：
1、本品原药有刺激性，不得口服，置于儿童不易触及处。

2、本品水溶液对金属、强化木地板有一定的腐蚀性，慎用。

3、本品水溶液对纺织品有漂白脱色或变黄作用，慎用。

4、贮存在阴凉、干燥、通风处；用后盖紧。

万金手消毒液(500ml/ 100ml)

主要成分及含量：醋酸氯己定,含量0.5%±0.05%.

杀灭微生物类别：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病菌酵母菌和医院感染常见细菌。

适用范围：适用于对皮肤、手的消毒，如术前洗手、手术视野以及注射前的皮肤消毒等。

使用方法：
	消毒对象
	醋酸氯己定
	配置方法
	消毒时间（min）
	方法

	医用洗手
	5000mg/L
	原液 3-5ml
	1-2
	涂擦2遍

	手术野皮肤消毒
	5000mg/L
	原液 2-3ml
	1-2
	涂擦2遍

	注射部位皮肤消毒
	5000mg/L
	原液 2-3ml
	1-2
	涂擦2遍

	卫生手消毒
	5000mg/L
	原液 3-5ml
	1-2
	涂擦2遍


注意事项：
1、本品为外用消毒液，不可内服。
2、切勿与其他化学物质混合。

葡泰牌2%葡萄糖洗必泰皮肤消毒液使用说明书

产品名称：葡泰牌2%葡萄糖洗必泰皮肤消毒液

剂型：液体

主要有效成分及其含量：本品以葡萄糖酸氯己定为主要有效成分的消毒液，葡萄糖酸氯己定含量为1.80~2.20%（W/V）。

使用范围：适用于术前沐浴消毒、备皮区域皮肤消毒和洗手消毒。

使用方法：
1、术前沐浴消毒：用水湿润身体，取本品适量揉搓起泡，清洁身体，流水冲净，擦干。

2、手术区域备皮消毒：先用水湿润备皮区域，取本品适量揉搓起泡，作用3分钟后按备皮程序进行，用无菌毛巾擦干。

3、卫生洗手消毒：用水湿润双手，取3ml按洗手六步法搓擦双手1分钟，流水冲净，擦干。

4、外科洗手消毒：湿润双手及前臂（必要时用刷子刷净指甲），取5ml按洗手六步法搓擦双手及前臂，作用3分钟，流水冲净，用无菌毛巾擦干；再取本品适量揉搓双手及前臂至干。

注意事项：
1、外用消毒剂，不得口服。置于儿童不宜触及处。

2、不要与其他洗涤剂盒化学试剂混合。

3、避免接触眼及耳部。

4、氯己定过敏者禁用。

5、密闭，置于阴凉处保存。
消毒部位2次，作用1分钟。  

4、外科手消毒：用皂液或抗菌洗手液按规范将双手、前臂和上臂下1/3洗净擦干后，取本品5~10ml均匀涂布于双手、前臂和上臂下1/3的皮肤，揉搓至干，作用3分钟，即可戴无菌手套。

注意事项：

 1、外用消毒剂，不得口服，对碘、酒精过敏者禁用，置于儿童不宜触及处。 

 2、手术部位皮肤消毒时，如果使用高频电刀，需待消毒剂干后使用。  3、本品含有乙醇，对粘膜和伤口有一定量的刺激性。

 4、用后请注意盖紧瓶盖，置于阴凉处保存。 
安尔碘皮肤消毒剂使用说明书

剂型：液体

主要有效成分及其含量：本品是以醋酸氯己定、有效碘、乙醇为主要有效成分的消毒液，有效碘含量为0.09%~0.12%（W/V）、醋酸氯己定含量为0.45%~0.50%（W/V），乙醇含量为60%~70%（W/V）。

杀灭微生物类别：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。

使用范围：适用于皮肤消毒。

使用方法：
1、手术部位皮肤消毒：原液涂擦2次，或用原液直接喷于需消毒部位2次，作用2~3分钟。 

2、肌肉、静脉及一般皮肤穿刺前消毒：原液涂擦2次，或用原液直接喷于需消毒部位2次，作用1分钟。 

3、采血部位的消毒：原液涂擦2次，或用原液直接喷于需消毒部位2次，作用1分钟。  

4、外科手消毒：用皂液或抗菌洗手液按规范将双手、前臂和上臂下1/3洗净擦干后，取本品5~10ml均匀涂布于双手、前臂和上臂下1/3的皮肤，揉搓至干，作用3分钟，即可戴无菌手套。

注意事项：

 1、外用消毒剂，不得口服，对碘、酒精过敏者禁用，置于儿童不宜触及处。 

 2、手术部位皮肤消毒时，如果使用高频电刀，需待消毒剂干后使用。  3、本品含有乙醇，对粘膜和伤口有一定量的刺激性。

 4、用后请注意盖紧瓶盖，置于阴凉处保存。 
伽玛卫生湿巾（强效杀菌型）

使用方法：

1、带上手套；

2、打开包装袋翻盖及贴纸，抽出湿巾片后，关上翻盖；

3、直接擦拭于需要清洁杀菌的医疗设备表面，遵循“一巾一物”原则，不重复擦拭，避免交叉污染；

4、用后请将湿巾片丢弃于垃圾桶，让物表自然晾干。

产品说明：

本产品由专业人士研发，由专业人士使用。清洁和杀菌合二为一，适用于医疗环境物表，医疗设备表面和手部的清洁和杀菌；不含酒精不伤手。含表面活性剂，能迅速清洁去污；含多种杀菌剂，经检验机构检测证明，湿巾作用2分钟对大肠杆菌，金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌平均杀菌率分别为99.999%，对白色念珠菌平均杀菌率为99.39%，有杀菌作用；急性经口毒性实验为实际无毒。

使用范围：超声探头，裂隙灯，血压测量仪，听诊器，脉搏血氧仪探头，止血带等小面积医疗器械表面。

主要原料：无纺布，RO纯水，复合双链季铵盐化合物。

主要有效成分及含量（W/W）：复合双链季铵盐化合物，有效成分含量为0.765-0.935%。

注意事项：本品为外用，避免接触眼睛及伤口皮肤，若有皮肤刺激请停止使用或咨询医生。不建议使用于接触破损皮肤，复杂或侵入性的医疗设备。本品开启使用后应及时密封，防止精华液挥发。请避免阳光直射，勿让儿童触及。本品为一次性使用，使用后请按国家医疗废物相关规定处置。

久荣 消洗灵

成分:
二氯异氰尿酸钠、表面活性剂。

产品说明:
本品由二氯异氰尿酸钠(优氯净)与多种洗涤助剂和表面活性剂科学配制而成,有效氯(Cl)为2.8%-3.3%。本品具有洗涤、去污、漂白等功效，适用于宾馆、家庭、医院及食品加工等场所。

适用范围及适用方法:
1、医院、宾馆、公共卫生场所、养殖场、环境消毒杀菌，将本品60g加水2kg直接喷洒，或者拖布擦洗。

2、家庭卫生间、地板消毒杀毒、去污，将本品20g加水1kg溶解用拖布擦洗，或将本品直接洒在物体表面擦洗。

3、办公场所物体表面消毒杀菌、去污，将本品20g加水1Kg溶解用抹布擦洗。

注意事项：
1、本品去污、漂白力极强、洗涤易退色时，应尽快漂洗冲净，勿长时间浸泡。

2、本品为外用消毒剂，不得口服。

3、本品用于温水洗涤，效果更佳。

4、本品置于阴凉、通风、干燥处保存。

5、如有结块，不影响质量和洗涤效果。

6、本品切勿与酸性洗涤剂混用。
