#### 4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。

1.建筑骨架采用装配式轻钢结构，便于客户二次设计、安装及拆卸，且可回收。墙体可选择ALC蒸压轻质混凝土板，或压缩麦秸纤维板，夯土，毛石，土胚泥砖等当地特有材料，不仅原料丰富，而且可以保证建筑的坚固稳定性。墙体保温采用CL建筑结构体系（夹心保温），保温材料有轻质压缩麦秸纤维板，苯板，石膏板。 2.聚碳酸酯波纹板可作为饰面材料使用，强度高耐久性好。 3.采用新型麦秸秆材料，满足承载力和建筑使用要求

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；

2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；

3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。

实际提交材料：

1.竣工图和设计说明.pdf 2.建筑节能设计报告书.doc 3.轻钢结构图.jpg