#### 4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。

1.门窗、防护栏杆等应满足国家现行相关设计标准要求并安装牢固，可防止跌落事故发生；且应根据腐蚀环境选用材料或进行耐腐蚀处理。 2 室内装饰装修除应符合国家现行相关标准的规定外，且对需要承重材料的力学性能进行检测验证。 3 装饰构件之间以及装饰构件与建筑墙体、楼板等构件之间的连接力学性能应满足设计要求，连接可靠并能适合主体结构在地震作用之外各种荷载作用下的变形。 4 建筑部品、非结构构件及附属设备等应采用机械固定、焊接、预埋等牢固性构件连接方式或其他一体化建造方式与建筑主体结构可靠连接，防止由于个别构件破坏引起连续性破坏或倒塌。以膨胀螺栓、捆绑、支架等连接或 安装方式均不能视为一体化

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构竣工图和设计说明；

2）关键构件计算书；

3）相关检测报告；

4）建筑的维修与管理记录。

实际提交材料：

1.竣工图和设计说明.pdf 2.轻钢结构图.jpg