#### 4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。

建筑外门窗的抗风压性能为1级，水密性能分级为3级，保温性能分级为7级。住宅外门窗气密性登记需符合《建筑外门窗气密、水密性、抗风压性能分级机检测方法》（GB/T7106-2008)规定的6级。”而在门窗工程机其安全防护一栏中，又写着“建筑外门窗抗风压性能为4级，气密性能分级为6级，水密性能分级为I级、保温性能分级为5级.

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；

2）施工工法说明文件；

3）门窗水密、抗风压性能检测报告；

4）门窗维修与管理记录。

实际提交材料：

1.竣工图设计说明.pdf