#### 4.1.7 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。

1.合理设置安全疏散和避难设施； 2.走廊、疏散通道等应满足现行《建筑设计防火 规范》GB 50016、《防灾避难场所设计规范》GB 51143等对安全疏散和避难、应急交通的相关要求； 3.对公共建筑及居住建筑的大堂设应急救护电源插座； 4.通行空间不应有阳台花池、机电箱等凸向走廊、疏散通道的设计

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；

2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；

3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。

实际提交材料：

- 竣工图和设计说明.pdf - 紧急疏散教育宣传海报.png