4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	 5 

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	  5

	合计
	10
	  10


2 评价要点

	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	60%

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	80%


请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	1分隔建筑室内外的玻璃门窗、幕墙、防护栏杆等采用安全玻璃；

2室内玻璃隔断、玻璃护栏等采用夹胶钢化玻璃；

3人流量大、门窗开合频繁的位置，可采用可调力度的闭门器或具有缓冲功能的延时闭门器等措施




3 证明材料

1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
实际提交材料：

	1. 竣工图和设计说明.pdf
2. 轻钢结构图
3. 安全玻璃、 等产品或配件的形式检验报告


