#### 5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上 | 5 | 5 |
| 2 | 选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上 | 8 |  |

2 评价要点

| 装饰装修材料 | 有害物限量 |
| --- | --- |
| 卷材地板 | 氯乙烯层中氯乙烯单体含量不大于 5mg/kg |
| 卷材地板 | 不得使用铅盐助剂；作为杂质，卷材地板中可溶性铅含量应不大于 20mg/m2 。 |
| 人造板 | 中密度纤维板、高密度纤维板甲醛含量≤9mg/100g |

请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明：

有害物质限量要求 项目; 限量值. 甲醛释放量 mg/L; ≤1.5. 重金属含量（限色漆） mg/kg; 可溶性铅; ≤90. 可溶性镉; ≤75. 可溶性铬; ≤60. 可溶性汞; ≤60.

3 证明材料

提交材料及要求：

1）装修竣工图及说明文件；

2）工程决算材料清单、产品检验报告；

3）绿色产品认证证书、施工记录。实际提交材料：