5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用符合国家现行标准要求的成品水箱
	4
	  4

	2
	采取保证储水不变质的措施
	5
	  5

	3
	未设置生活饮用水储水设施直接得分
	9
	  0

	合计
	9
	  9


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否使用成品水箱
	是

	成品水箱的技术参数
	水箱为肋板式亚弧焊连接

	成品水箱是否符合标准
	符合


请对保证储水不变质的措施进行简要说明：
	  投标方在工程交工前需要对水箱进行清洗，清洁度达到生活饮用水标准的要求。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；
2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；
3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。
实际提交材料：

	1.水箱说明书.pdf


