5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置明确、清晰的永久性标识
	8
	8


2 评价要点

	请对永久性标识的设置情况进行简要说明：
建筑内给水排水管道及设备的标识设置可参考现行国家标准《工业管道的基 本识别色、识别符号和安全标识》GB7231、《建筑给水排水及釆暖工程施工质量 验收规范》GB 50242中的相关要求，如：在管道上设色环标识，二个标识之间 的最小距离不应大于10m,所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿 墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位


3 证明材料

提交材料及要求：
1）给排水竣工图、管道标识设置说明；
2）设备、设施相关标识设置说明；
3）现场照片。
实际提交材料：

	1.标识系统设计.jpg


