6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

场地内是否设置电动汽车停车位：(是 (否；是否设置无障碍汽车停车位：(是 (否
场地内是否设有电动汽车充电设施：(是 (否；若否，是否具备充电设施的安装条件：(是 (否
停车场所设置规模
	类别
	当地规范限值（辆）
	设计值（辆）
	是否满足

	机动车停车位数量
	23
	23
	(是 (否

	电动汽车停车位数量
	5
	5
	(是 (否

	无障碍汽车停车位数量
	2
	2
	(是 (否


请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。
	本项目设置有车辆管理系统，采用基于TCP/IP智能化设备网的IP数字一卡通系统，每个住宅出入口处均设置一处单独停车处，小区出入岗亭设置管理电脑，入口主机配置临时发卡器，卡片回收由人员手动完成。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；
2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。
实际提交材料：

	1.竣工图和设计说明.pdf



