#### 6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

建筑设备系统是否实现自动监控：是 否

请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。

一种由分布式处理控制器构成的建筑物自动监控系统,分布式处理控制器包括一个普通平台、一个完全使用包和一个普通功能包,普通平台设有能标准化、主要通过CPU标准化操作和控制硬件的服务程序的机构,而与其规模和使用无关,该机构还能够通过相同的程序功能准备所有用于本地传输的数据传输,该机构可在空调和火警系统中通用,使得管理系统在系统管理中易于扩展和具有灵活性

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；

2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；

3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。

实际提交材料：