8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：   23.4    ℃，室外平均热岛强度     ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：   0.8349       ，活动场地的遮阳覆盖率 24       %
请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。
	项目有保留基地原始树林
通过道路两侧植树也可以降低热岛强度


3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；
2）场地热环境计算报告。
实际提交材料：

	1.住区热环境设计报告书


