8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

项目位于III类光气候区，所在城市为开封，属于：大城市 中小城市

项目日照时数： 大寒日3h，相关标准的日照时数要求：大寒日2 h，其他规定性日照要求：大寒日1h

依据标准：《民用建筑设计通则》，是否达标：是  否，是否降低了周边建筑的日照标准：是  否。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）规划批复文件；

2）竣工总平面图；

3）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。

实际提交材料：