4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用耐久性好的外饰面材料 | 3 | 3 |
| 2 | 采用耐久性好的防水和密封材料 | 3 | 3 |
| 3 | 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料 | 3 | 0 |
| 合计 |  | 9 | 6 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例 |  |
| 耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例 |  |
| 耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例 |  |

请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：

外饰面材料选用耐久性与建筑幕墙设计年限相匹配的饰面材料，采用清水混凝土。采用水性氟涂料或耐候性相当涂料，耐候性符合《建筑用水性氟涂料》HG/T4104-2009中优等品的要求。 沥青基防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、密封胶的耐久性满足国家标准《绿色产品评价 防水与密封材料》GB/T35609-2017的要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）装修竣工图、材料决算清单；

2）材料性能检测报告、采购文件；

3）材料性能检测报告。

实际提交材料：

- 建筑设计说明。 - 建筑平面图。