4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

1 达标自评

☑达标；□不达标

2 评价要点

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。

在建筑设计时，考虑后期检修和维护条件，如设计检修通道、马道和吊篮固定端等，当与主体结构不同时施工时，设预埋件，并明确了预埋件的检测验证参数及要求，确保其安全性与耐久性。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑和结构竣工图和设计说明；

2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；

3）相关检测报告；

4）外部设施的维修与管理记录。

实际提交材料：

- 建筑设计说明。 - 结构设计说明。