建筑隔声计算书

住宅建筑

| 工程名称 | 恒大绿洲二期4# |
| --- | --- |
| 设计编号 | 2016139 |
| 建设单位 | 衡水隆泽房地产开发有限公司 |
| 设计单位 | 河北九易庄宸科技股份有限公司 |
| 设 计 人 | 吴秉昊 |
| 审 核 人 | 焦纯嗣 |
| 设计日期 | 2017年5月18日 |

| 采用软件 | 建筑隔声Sidu2016 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20170303(Sp1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 深圳市斯维尔科技有限公司 |
| 正版授权码 | 19faf228ea15bd7b |

目  录

1	建筑概况	3

2	标准依据	3

3	评价要求	3

3.1	隔声要求	3

3.2	室内背景噪声要求	3

4	计算方法	4

4.1	建筑构件空气声隔声	4

4.2	相邻房间之间空气声隔声	4

4.3	楼板撞击声隔声	4

4.4	室内背景噪声级	5

5	围护结构	5

5.1	工程材料	5

5.2	构造作法说明	6

6	空气声隔声	8

6.1	构件隔声性能	8

6.2	相邻房间之间隔声性能	8

7	撞击声隔声	16

8	室内噪声级	16

8.1	起居室	16

8.2	卧室	19

9	结论	26

建筑概况

| 工程名称 | 恒大绿洲二期4# |
| --- | --- |
| 建筑面积(m2) | 地上21625 地下3362 |
| 建筑层数 | 地上21 地下2 |
| 建筑高度（m） | 地上62.0 地下5.6 |
| 北向角度 | 113 |

标准依据

1. 《绿色建筑评价标准》(DB13(J)/T113-2015)

2. 《民用建筑隔声设计规范》(GB50118-2010)

3. 《建筑隔声评价标准》(GB/T 50121-2005)

4. 《建筑声学设计手册》（中国建筑工业出版社出版）

5.  《建筑隔声设计—空气声隔声技术》（中国建筑工业出版社出版）

评价要求

隔声要求

《绿色建筑评价标准》DB13(J)/T113-2015第8.1.2条、第8.2.2条对建筑围护结构提出了明确要求。

8.1.2主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中低限要求。

8.2.2主要功能房间的隔声性能好，评价总分值为9分，并按下列规则分别评分并累计：

1构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得5分；

2楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得4分。

室内背景噪声要求

《绿色建筑评价标准》DB13(J)/T113-2015第8.1.1条、第8.2.1条对主要功能房间提出了明确要求。

8.1.1主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。

8.2.1 主要功能房间室内噪声级，评价总分值为6分。噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得6分。

计算方法

建筑构件空气声隔声

R=L1-L2+10lgSA

式中：R—构件隔声量，dB；

L1—声源室内平均声压级，单位dB；

L2—接受室内平均声压级，单位dB；

S—试件面积，单位dB；

A—接受室内吸声量，单位㎡。

相邻房间之间空气声隔声

DnT=L1-L2+10lgTT0

式中：DnT—标准化声压级差，单位dB；

L1—声源内平均声压级，单位dB；

L2—接受室内平均声压级，单位dB；

T—接受室内混响时间，单位dB；

T0—参考混响时间，对于住宅，T0=0.5s。

楼板撞击声隔声

Ln=Li+10lgAA0

式中：Ln—规范化撞击声压级，单位dB；

Li—接受室内平均撞击声压级，单位dB；

A—接受室内吸声量，单位dB；

A0—参考吸声量，单位㎡。

室内背景噪声级

两个独立以上的声源作用于某一点，产生噪声的叠加总声压级Lp为：

LP=10lg⁡（10LP110+10LP210）

式中：

LP1—考察点1的声压级，单位dB；

LP2—考察点2的声压级，单位dB。

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 编号 | 密度(kg/m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 1 | 1800.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 石灰砂浆 | 18 | 1600.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 钢筋混凝土 | 4 | 2500.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 挤塑聚苯板 | 22 | 30.0 |  |
| 岩棉板 | 29 | 140.0 |  |
| 模塑聚苯板 | 30 | 22.0 |  |
| MPC高效复合保温砂浆 | 32 | 400.0 |  |
| C20细石混凝土（内配筋） | 33 | 2300.0 |  |
| C20细石混凝土 | 35 | 2300.0 |  |
| 1:8陶粒混凝土 | 34 | 1600.0 |  |

构造作法说明

| 编号 | 名称 | 面密度(kg/m2) | 作法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构造1 | （由上到下）C20细石混凝土（内配筋）（40.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）+模塑聚苯板（上铺）（170.0mm）+1:8陶粒混凝土（20.0mm）+钢筋混凝土（100.0mm） （模塑聚苯板22kg/m³） | 413.7 | C20细石混凝土（内配筋） 40mm＋水泥砂浆 20mm＋模塑聚苯板 170mm＋1:8陶粒混凝土 20mm＋钢筋混凝土 100mm |
| 构造2 | （由外到内）水泥砂浆（20.0mm）+岩棉板（外贴）（130.0mm）+钢筋混凝土（200.0mm）+石灰砂浆（20.0mm） （岩棉板140kg/m³） | 586.2 | 水泥砂浆 20mm＋岩棉板 130mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm |
| 构造3 | （由外到内）岩棉板（外贴）（100.0mm）+钢筋混凝土（200.0mm）+石灰砂浆（20.0mm） （岩棉板140kg/m³） | 546.0 | 岩棉板 100mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm |
| 构造4 | MPC高效复合保温砂浆（10.0mm）+钢筋混凝土（200.0mm）+MPC高效复合保温砂浆（10.0mm） （MPC高效复合保温砂浆400kg/m³） | 508.0 | MPC高效复合保温砂浆 10mm＋钢筋混凝土 200mm＋MPC高效复合保温砂浆 10mm |
| 构造5 | MPC高效复合保温砂浆（在不采暖一侧抹）（20.0mm）+钢筋混凝土（200.0mm）+石灰砂浆（20.0mm） （MPC高效复合保温砂浆400kg/m³） | 540.0 | MPC高效复合保温砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm |
| 构造6 | （由上到下）水泥砂浆（20.0mm）+C20细石混凝土（50.0mm）+模塑聚苯板（上铺）（25.0mm）+钢筋混凝土（100.0mm）+石灰砂浆（20.0mm） （模塑聚苯板22kg/m³） | 433.6 | 水泥砂浆 20mm＋C20细石混凝土 50mm＋模塑聚苯板 25mm＋钢筋混凝土 100mm＋石灰砂浆 20mm |
| 构造7 | 无保温地面 | 336.0 | 水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm |
| 构造8 | 55系列隔热铝合金型材传热系数2.2+中空玻璃（6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明）（内平开窗） | -- | -- |
| 构造9 | 65系列隔热铝合金型材（中空玻璃）5mm+12A+5mm+12A+5mmLow-E（内平开窗） | -- | -- |
| 构造10 | 55系列隔热铝合金型材传热系数2.2+中空玻璃（6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明）（内平开窗） | -- | -- |
| 构造11 | 金属框—保温门（多功能门） | -- | -- |
| 构造12 | 内门 | -- | -- |

空气声隔声

构件隔声性能

| 构件 |  | 分频隔声量(dB) 不利偏差(dB) |  |  |  |  | 单值评价量+频谱修正量(dB) |  | 隔声性能 | 标准限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 倍频程中心频率(dB) |  |  |  |  | 计权 隔声量 | 频谱 修正量 |  |  |  |
| 名称 | 构造 编号 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 分户墙 | 4 | 44.3 | 47.6 | 50.9 | 54.2 | 57.5 | 55 | -1.2 | 54 | 低限:>45,高要求:>50 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.4 | 4.1 | 3.8 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 外墙 | 3 | 45.0 | 48.3 | 51.6 | 55.0 | 58.3 | 55 | -2.6 | 52 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.0 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 45.7 | 49.0 | 52.4 | 55.7 | 59.0 | 56 | -2.9 | 53 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.3 | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 其他分室墙 | 5 | 44.9 | 48.2 | 51.5 | 54.8 | 58.2 | 55 | -0.6 | 54 | 低限:≥30 | 满足低限要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.2 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 卧室墙 | 5 | 44.9 | 48.2 | 51.5 | 54.8 | 58.2 | 55 | -0.6 | 54 | 低限:≥35 | 满足低限要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.2 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 分户楼板 | 6 | 42.7 | 46.0 | 49.3 | 52.7 | 56.0 | 53 | -0.8 | 52 | 低限:>45,高要求:>50 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 3.3 | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 户门 | 11 | 22.0 | 21.0 | 28.0 | 36.0 | 30.0 | 30 | -0.4 | 30 | 低限:≥25,高要求:≥30 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 |  |  |  |  |  |
| 其他外窗 | 8,10,9 | 22.0 | 21.0 | 28.0 | 36.0 | 30.0 | 30 | -2.3 | 28 | 低限:≥25,高要求:≥30 | 满足平均要求 |
|  |  | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 |  |  |  |  |  |

相邻房间之间隔声性能

| 类别 | 包含房间 | 计权标准化声压级差(dB) | 频谱修正量(dB) | 空气声隔声性能(dB) | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室与邻户房间之间 | 1004@1&1040@1,1005@1&1041@1,1006@1&1042@1,1004@2&1040@2,1005@2&1041@2,1006@2&1042@2,1004@3&1040@3,1005@3&1041@3,1006@3&1042@3,1004@4&1040@4,1005@4&1041@4,1006@4&1042@4,1004@5&1040@5,1005@5&1041@5,1006@5&1042@5,1004@6&1040@6,1005@6&1041@6,1006@6&1042@6,1004@7&1040@7,1005@7&1041@7,1006@7&1042@7,1004@8&1040@8,1005@8&1041@8,1006@8&1042@8,1004@9&1040@9,1005@9&1041@9,1006@9&1042@9,1004@10&1040@10,1005@10&1041@10,1006@10&1042@10,1004@11&1040@11,1005@11&1041@11,1006@11&1042@11,1004@12&1040@12,1005@12&1041@12,1006@12&1042@12,1004@13&1040@13,1005@13&1041@13,1006@13&1042@13,1004@14&1040@14,1005@14&1041@14,1006@14&1042@14,1004@15&1040@15,1005@15&1041@15,1006@15&1042@15,1004@16&1040@16,1005@16&1041@16,1006@16&1042@16,1004@17&1040@17,1005@17&1041@17,1006@17&1042@17,1004@18&1040@18,1005@18&1041@18,1006@18&1042@18,1004@19&1040@19,1005@19&1041@19,1006@19&1042@19,1004@20&1040@20,1005@20&1041@20,1006@20&1042@20,1004@21&1040@21,1005@21&1041@21,1006@21&1042@21 | 60 | -0.7 | 59 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
|  | 1001@1&1046@1,1002@1&1048@1,1003@1&1047@1,1001@2&1046@2,1002@2&1048@2,1003@2&1047@2,1001@3&1046@3,1002@3&1048@3,1003@3&1047@3,1001@4&1046@4,1002@4&1048@4,1003@4&1047@4,1001@5&1046@5,1002@5&1048@5,1003@5&1047@5,1001@6&1046@6,1002@6&1048@6,1003@6&1047@6,1001@7&1046@7,1002@7&1048@7,1003@7&1047@7,1001@8&1046@8,1002@8&1048@8,1003@8&1047@8,1001@9&1046@9,1002@9&1048@9,1003@9&1047@9,1001@10&1046@10,1002@10&1048@10,1003@10&1047@10,1001@11&1046@11,1002@11&1048@11,1003@11&1047@11,1001@12&1046@12,1002@12&1048@12,1003@12&1047@12,1001@13&1046@13,1002@13&1048@13,1003@13&1047@13,1001@14&1046@14,1002@14&1048@14,1003@14&1047@14,1001@15&1046@15,1002@15&1048@15,1003@15&1047@15,1001@16&1046@16,1002@16&1048@16,1003@16&1047@16,1001@17&1046@17,1002@17&1048@17,1003@17&1047@17,1001@18&1046@18,1002@18&1048@18,1003@18&1047@18,1001@19&1046@19,1002@19&1048@19,1003@19&1047@19,1001@20&1046@20,1002@20&1048@20,1003@20&1047@20,1001@21&1046@21,1002@21&1048@21,1003@21&1047@21 | 60 | -0.6 | 59 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
|  | 1001@1&1089@1,1002@1&1088@1,1003@1&1090@1,1001@2&1089@2,1002@2&1088@2,1003@2&1090@2,1001@3&1089@3,1002@3&1088@3,1003@3&1090@3,1001@4&1089@4,1002@4&1088@4,1003@4&1090@4,1001@5&1089@5,1002@5&1088@5,1003@5&1090@5,1001@6&1089@6,1002@6&1088@6,1003@6&1090@6,1001@7&1089@7,1002@7&1088@7,1003@7&1090@7,1001@8&1089@8,1002@8&1088@8,1003@8&1090@8,1001@9&1089@9,1002@9&1088@9,1003@9&1090@9,1001@10&1089@10,1002@10&1088@10,1003@10&1090@10,1001@11&1089@11,1002@11&1088@11,1003@11&1090@11,1001@12&1089@12,1002@12&1088@12,1003@12&1090@12,1001@13&1089@13,1002@13&1088@13,1003@13&1090@13,1001@14&1089@14,1002@14&1088@14,1003@14&1090@14,1001@15&1089@15,1002@15&1088@15,1003@15&1090@15,1001@16&1089@16,1002@16&1088@16,1003@16&1090@16,1001@17&1089@17,1002@17&1088@17,1003@17&1090@17,1001@18&1089@18,1002@18&1088@18,1003@18&1090@18,1001@19&1089@19,1002@19&1088@19,1003@19&1090@19,1001@20&1089@20,1002@20&1088@20,1003@20&1090@20,1001@21&1089@21,1002@21&1088@21,1003@21&1090@21 | 63 | -1.1 | 62 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
| 卧室邻户房间之间 | 1040@1&1004@1,1041@1&1005@1,1042@1&1006@1,1040@2&1004@2,1041@2&1005@2,1042@2&1006@2,1040@3&1004@3,1041@3&1005@3,1042@3&1006@3,1040@4&1004@4,1041@4&1005@4,1042@4&1006@4,1040@5&1004@5,1041@5&1005@5,1042@5&1006@5,1040@6&1004@6,1041@6&1005@6,1042@6&1006@6,1040@7&1004@7,1041@7&1005@7,1042@7&1006@7,1040@8&1004@8,1041@8&1005@8,1042@8&1006@8,1040@9&1004@9,1041@9&1005@9,1042@9&1006@9,1040@10&1004@10,1041@10&1005@10,1042@10&1006@10,1040@11&1004@11,1041@11&1005@11,1042@11&1006@11,1040@12&1004@12,1041@12&1005@12,1042@12&1006@12,1040@13&1004@13,1041@13&1005@13,1042@13&1006@13,1040@14&1004@14,1041@14&1005@14,1042@14&1006@14,1040@15&1004@15,1041@15&1005@15,1042@15&1006@15,1040@16&1004@16,1041@16&1005@16,1042@16&1006@16,1040@17&1004@17,1041@17&1005@17,1042@17&1006@17,1040@18&1004@18,1041@18&1005@18,1042@18&1006@18,1040@19&1004@19,1041@19&1005@19,1042@19&1006@19,1040@20&1004@20,1041@20&1005@20,1042@20&1006@20,1040@21&1004@21,1041@21&1005@21,1042@21&1006@21 | 55 | -1.3 | 54 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
|  | 1013@1&1016@1,1013@2&1016@2,1013@3&1016@3,1013@4&1016@4,1013@5&1016@5,1013@6&1016@6,1013@7&1016@7,1013@8&1016@8,1013@9&1016@9,1013@10&1016@10,1013@11&1016@11,1013@12&1016@12,1013@13&1016@13,1013@14&1016@14,1013@15&1016@15,1013@16&1016@16,1013@17&1016@17,1013@18&1016@18,1013@19&1016@19,1013@20&1016@20,1013@21&1016@21 | 55 | -0.7 | 54 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |

撞击声隔声

| 构件 |  | 规范化撞击声压级(dB) 不利偏差(dB) |  |  |  |  | 计权规范化撞击声压级(dB) | 标准限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 倍频程中心频率(dB) |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 构造 编号 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |  |  |  |
| 起居室的分户楼板 | 6 | 54.8 | 55.3 | 59.4 | 61.1 | 50.3 | 56 | 低限:<75,高要求:<65 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 5.3 |  |  |  |
| 卧室的分户楼板 | 6 | 54.8 | 55.3 | 59.4 | 61.1 | 50.3 | 56 | 低限:<75,高要求:<65 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 5.3 |  |  |  |

室内噪声级

起居室

昼间：低限:≤45,高要求:≤40;夜间：低限:≤45,高要求:≤40

| 包含房间 | 室外传到室内噪声级(A声级,dB) |  | 建筑内声源传到室内 噪声级(A声级,dB) |  | 室内噪声级 (A声级,dB) |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 1003@21 | -8.1 | -15.2 |  |  | -8 | -15 | 满足高要求 |
| 1002@21 | -9.2 | -16.4 |  |  | -9 | -16 | 满足高要求 |
| 1003@1,1003@2,1003@3,1003@4,1003@5,1003@6,1003@7,1003@8,1003@9,1003@10,1003@11,1003@12,1003@13,1003@14,1003@15,1003@16,1003@17,1003@18,1003@19,1003@20 | -9.7 | -16.8 |  |  | -10 | -17 | 满足高要求 |
| 1002@1,1002@2,1002@3,1002@4,1002@5,1002@6,1002@7,1002@8,1002@9,1002@10,1002@11,1002@12,1002@13,1002@14,1002@15,1002@16,1002@17,1002@18,1002@19,1002@20 | -10.7 | -17.9 |  |  | -11 | -18 | 满足高要求 |
| 1001@21 | -12.6 | -24.3 |  |  | -13 | -24 | 满足高要求 |
| 1001@1,1001@2,1001@3,1001@4,1001@5,1001@6,1001@7,1001@8,1001@9,1001@10,1001@11,1001@12,1001@13,1001@14,1001@15,1001@16,1001@17,1001@18,1001@19,1001@20 | -14.1 | -25.7 |  |  | -14 | -26 | 满足高要求 |
| 1007@21,1008@21 | -21.1 | -30.1 |  |  | -21 | -30 | 满足高要求 |
| 1009@21 | -21.2 | -29.2 |  |  | -21 | -29 | 满足高要求 |
| 1007@1,1008@1,1007@2,1008@2,1007@3,1008@3,1007@4,1008@4,1007@5,1008@5,1007@6,1008@6,1007@7,1008@7,1007@8,1008@8,1007@9,1008@9,1007@10,1008@10,1007@11,1008@11,1007@12,1008@12,1007@13,1008@13,1007@14,1008@14,1007@15,1008@15,1007@16,1008@16,1007@17,1008@17,1007@18,1008@18,1007@19,1008@19,1007@20,1008@20 | -22.1 | -31.1 |  |  | -22 | -31 | 满足高要求 |
| 1009@1,1009@2,1009@3,1009@4,1009@5,1009@6,1009@7,1009@8,1009@9,1009@10,1009@11,1009@12,1009@13,1009@14,1009@15,1009@16,1009@17,1009@18,1009@19,1009@20 | -22.1 | -30.1 |  |  | -22 | -30 | 满足高要求 |
| 1004@21 | -22.2 | -30.2 |  |  | -22 | -30 | 满足高要求 |
| 1005@21,1006@21 | -22.2 | -31.2 |  |  | -22 | -31 | 满足高要求 |
| 1004@1,1004@2,1004@3,1004@4,1004@5,1004@6,1004@7,1004@8,1004@9,1004@10,1004@11,1004@12,1004@13,1004@14,1004@15,1004@16,1004@17,1004@18,1004@19,1004@20 | -23.1 | -31.1 |  |  | -23 | -31 | 满足高要求 |
| 1005@1,1006@1,1005@2,1006@2,1005@3,1006@3,1005@4,1006@4,1005@5,1006@5,1005@6,1006@6,1005@7,1006@7,1005@8,1006@8,1005@9,1006@9,1005@10,1006@10,1005@11,1006@11,1005@12,1006@12,1005@13,1006@13,1005@14,1006@14,1005@15,1006@15,1005@16,1006@16,1005@17,1006@17,1005@18,1006@18,1005@19,1006@19,1005@20,1006@20 | -23.1 | -32.1 |  |  | -23 | -32 | 满足高要求 |

卧室

昼间：低限:≤45,高要求:≤40;夜间：低限:≤37,高要求:≤30

| 包含房间 | 室外传到室内噪声级(A声级,dB) |  | 建筑内声源传到室内 噪声级(A声级,dB) |  | 室内噪声级 (A声级,dB) |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 1014@21 | 22.2 | 15.2 |  |  | 22 | 15 | 满足高要求 |
| 1014@1,1014@2,1014@3,1014@4,1014@5,1014@6,1014@7,1014@8,1014@9,1014@10,1014@11,1014@12,1014@13,1014@14,1014@15,1014@16,1014@17,1014@18,1014@19,1014@20 | 21.2 | 14.2 |  |  | 21 | 14 | 满足高要求 |
| 1031@21,1032@21,1034@21 | 20.5 | 13.5 |  |  | 20 | 13 | 满足高要求 |
| 1025@21,1028@21,1029@21 | 20.3 | 13.3 |  |  | 20 | 13 | 满足高要求 |
| 1031@1,1032@1,1034@1,1031@2,1032@2,1034@2,1031@3,1032@3,1034@3,1031@4,1032@4,1034@4,1031@5,1032@5,1034@5,1031@6,1032@6,1034@6,1031@7,1032@7,1034@7,1031@8,1032@8,1034@8,1031@9,1032@9,1034@9,1031@10,1032@10,1034@10,1031@11,1032@11,1034@11,1031@12,1032@12,1034@12,1031@13,1032@13,1034@13,1031@14,1032@14,1034@14,1031@15,1032@15,1034@15,1031@16,1032@16,1034@16,1031@17,1032@17,1034@17,1031@18,1032@18,1034@18,1031@19,1032@19,1034@19,1031@20,1032@20,1034@20 | 19.7 | 12.7 |  |  | 20 | 13 | 满足高要求 |
| 1025@1,1028@1,1029@1,1025@2,1028@2,1029@2,1025@3,1028@3,1029@3,1025@4,1028@4,1029@4,1025@5,1028@5,1029@5,1025@6,1028@6,1029@6,1025@7,1028@7,1029@7,1025@8,1028@8,1029@8,1025@9,1028@9,1029@9,1025@10,1028@10,1029@10,1025@11,1028@11,1029@11,1025@12,1028@12,1029@12,1025@13,1028@13,1029@13,1025@14,1028@14,1029@14,1025@15,1028@15,1029@15,1025@16,1028@16,1029@16,1025@17,1028@17,1029@17,1025@18,1028@18,1029@18,1025@19,1028@19,1029@19,1025@20,1028@20,1029@20 | 19.5 | 12.5 |  |  | 20 | 13 | 满足高要求 |
| 1033@21,1035@21,1036@21 | 16.4 | 2.4 |  |  | 16 | 2 | 满足高要求 |
| 1026@21,1027@21,1030@21 | 16.3 | 2.3 |  |  | 16 | 2 | 满足高要求 |
| 1033@1,1035@1,1036@1,1033@2,1035@2,1036@2,1033@3,1035@3,1036@3,1033@4,1035@4,1036@4,1033@5,1035@5,1036@5,1033@6,1035@6,1036@6,1033@7,1035@7,1036@7,1033@8,1035@8,1036@8,1033@9,1035@9,1036@9,1033@10,1035@10,1036@10,1033@11,1035@11,1036@11,1033@12,1035@12,1036@12,1033@13,1035@13,1036@13,1033@14,1035@14,1036@14,1033@15,1035@15,1036@15,1033@16,1035@16,1036@16,1033@17,1035@17,1036@17,1033@18,1035@18,1036@18,1033@19,1035@19,1036@19,1033@20,1035@20,1036@20 | 15.6 | 1.6 |  |  | 16 | 2 | 满足高要求 |
| 1026@1,1027@1,1030@1,1026@2,1027@2,1030@2,1026@3,1027@3,1030@3,1026@4,1027@4,1030@4,1026@5,1027@5,1030@5,1026@6,1027@6,1030@6,1026@7,1027@7,1030@7,1026@8,1027@8,1030@8,1026@9,1027@9,1030@9,1026@10,1027@10,1030@10,1026@11,1027@11,1030@11,1026@12,1027@12,1030@12,1026@13,1027@13,1030@13,1026@14,1027@14,1030@14,1026@15,1027@15,1030@15,1026@16,1027@16,1030@16,1026@17,1027@17,1030@17,1026@18,1027@18,1030@18,1026@19,1027@19,1030@19,1026@20,1027@20,1030@20 | 15.5 | 1.5 |  |  | 16 | 2 | 满足高要求 |
| 1037@21,1039@21 | 10.9 | 1.9 |  |  | 11 | 2 | 满足高要求 |
| 1038@21 | 10.9 | 2.9 |  |  | 11 | 3 | 满足高要求 |
| 1015@21,1017@21,1021@21 | 10.2 | 2.2 |  |  | 10 | 2 | 满足高要求 |
| 1018@21,1019@21,1020@21 | 10.2 | 1.2 |  |  | 10 | 1 | 满足高要求 |
| 1013@21,1016@21 | 10.2 | 1.2 |  |  | 10 | 1 | 满足高要求 |
| 1037@1,1039@1,1037@2,1039@2,1037@3,1039@3,1037@4,1039@4,1037@5,1039@5,1037@6,1039@6,1037@7,1039@7,1037@8,1039@8,1037@9,1039@9,1037@10,1039@10,1037@11,1039@11,1037@12,1039@12,1037@13,1039@13,1037@14,1039@14,1037@15,1039@15,1037@16,1039@16,1037@17,1039@17,1037@18,1039@18,1037@19,1039@19,1037@20,1039@20 | 10.1 | 1.1 |  |  | 10 | 1 | 满足高要求 |
| 1038@1,1038@2,1038@3,1038@4,1038@5,1038@6,1038@7,1038@8,1038@9,1038@10,1038@11,1038@12,1038@13,1038@14,1038@15,1038@16,1038@17,1038@18,1038@19,1038@20 | 10.1 | 2.1 |  |  | 10 | 2 | 满足高要求 |
| 1019@1,1020@1,1019@2,1020@2,1019@3,1020@3,1019@4,1020@4,1019@5,1020@5,1019@6,1020@6,1019@7,1020@7,1019@8,1020@8,1019@9,1020@9,1019@10,1020@10,1019@11,1020@11,1019@12,1020@12,1019@13,1020@13,1019@14,1020@14,1019@15,1020@15,1019@16,1020@16,1019@17,1020@17,1019@18,1020@18,1019@19,1020@19,1019@20,1020@20 | 9.3 | 0.3 |  |  | 9 | 0 | 满足高要求 |
| 1021@1,1021@2,1021@3,1021@4,1021@5,1021@6,1021@7,1021@8,1021@9,1021@10,1021@11,1021@12,1021@13,1021@14,1021@15,1021@16,1021@17,1021@18,1021@19,1021@20 | 9.3 | 1.3 |  |  | 9 | 1 | 满足高要求 |
| 1015@1,1017@1,1015@2,1017@2,1015@3,1017@3,1015@4,1017@4,1015@5,1017@5,1015@6,1017@6,1015@7,1017@7,1015@8,1017@8,1015@9,1017@9,1015@10,1017@10,1015@11,1017@11,1015@12,1017@12,1015@13,1017@13,1015@14,1017@14,1015@15,1017@15,1015@16,1017@16,1015@17,1017@17,1015@18,1017@18,1015@19,1017@19,1015@20,1017@20 | 9.2 | 1.2 |  |  | 9 | 1 | 满足高要求 |
| 1018@1,1018@2,1018@3,1018@4,1018@5,1018@6,1018@7,1018@8,1018@9,1018@10,1018@11,1018@12,1018@13,1018@14,1018@15,1018@16,1018@17,1018@18,1018@19,1018@20 | 9.2 | 0.2 |  |  | 9 | 0 | 满足高要求 |
| 1013@1,1016@1,1013@2,1016@2,1013@3,1016@3,1013@4,1016@4,1013@5,1016@5,1013@6,1016@6,1013@7,1016@7,1013@8,1016@8,1013@9,1016@9,1013@10,1016@10,1013@11,1016@11,1013@12,1016@12,1013@13,1016@13,1013@14,1016@14,1013@15,1016@15,1013@16,1016@16,1013@17,1016@17,1013@18,1016@18,1013@19,1016@19,1013@20,1016@20 | 9.2 | 0.2 |  |  | 9 | 0 | 满足高要求 |
| 1040@21 | -13.3 | -21.3 |  |  | -13 | -21 | 满足高要求 |
| 1041@21,1042@21 | -13.3 | -22.3 |  |  | -13 | -22 | 满足高要求 |
| 1040@1,1040@2,1040@3,1040@4,1040@5,1040@6,1040@7,1040@8,1040@9,1040@10,1040@11,1040@12,1040@13,1040@14,1040@15,1040@16,1040@17,1040@18,1040@19,1040@20 | -14.1 | -22.1 |  |  | -14 | -22 | 满足高要求 |
| 1041@1,1042@1,1041@2,1042@2,1041@3,1042@3,1041@4,1042@4,1041@5,1042@5,1041@6,1042@6,1041@7,1042@7,1041@8,1042@8,1041@9,1042@9,1041@10,1042@10,1041@11,1042@11,1041@12,1042@12,1041@13,1042@13,1041@14,1042@14,1041@15,1042@15,1041@16,1042@16,1041@17,1042@17,1041@18,1042@18,1041@19,1042@19,1041@20,1042@20 | -14.1 | -23.1 |  |  | -14 | -23 | 满足高要求 |

结论

| 检查项 | 结论 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 空气声隔声 | 满足平均要求 | 3 |
| 撞击声隔声 | 满足高要求 | 4 |
| 室内噪声级 | 满足高要求 | 6 |