11 提高与创新

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 不参评分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 11.2.1 | 围护结构热工性能比河北省现行相关建筑节能设计标准的规定高 20 %，或者供暖空调全年计算负荷降低幅度达到 15 %. | 2 | 0 | 2 |
|  | 11.2.2 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节设计标准》GB 50189 的规定以及现行有关 国家标准能效节能评价值的要求。 | 1 | 0 | 1 |
|  | 11.2.3 | 采用分布式热电冷联供技术，系统全年能源综合利率不低于 70%。 | 1 | 0 | 1 |
|  | 11.2.4 | 卫生器具的用水效率均达到国家现行有关卫生器具用水效率等级标准规定的 1 级。 | 1 | 0 | 1 |
|  | 11.2.5 | 采用资源消耗少和环境影响小的建筑结构。 | 1 | 0 | 1 |
|  | 11.2.6 | 对主要功能房间采取有效的空气处理措施。 | 1 | 0 | 1 |
|  | 11.2.7 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等污染物浓度不高于现行国家标准《室内空 气质量》GB/T 18883 规定限值的 70%。 | 1 | 1 | 0 |
|  | 11.2.8 | 建筑方案充分考虑所在地域的气候、环境、资源，结合场特征和建筑功能，进行技术经济分析，显著提高源资 利用效率和建筑性能。 | 2 | 0 | 2 |
|  | 11.2.9 | 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑。 | 1 | 0 | 1 |
|  | 11.2.10 | 公共建筑采用能源管理系统，检测建筑能耗，进行数据挖掘和分析管理，并实现按冷热量计量收费，有效降低建筑总体能耗。 | 1 | 0 | 1 |
|  | 11.2.11 | 采用被动式低能耗建筑节能设计标准进行设计、施工及管理。 | 2 | 0 | 2 |
|  | 11.2.12 | 应用建筑信息模型（BIM）技术。 | 2 | 0 | 2 |
|  | 11.2.13 | 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。 | 1 | 0 | 1 |
|  | 11.2.14 | 采取节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康的其他创新，并有明显效益。 | 2 | 0 | 2 |
| 合计 |  |  |  |  | 19.0 | 1.0 | 18.0 |

- 11.2.1 围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准的规定高 20%，或者供暖空调全年计算负荷降低幅度达到 15%。（总分 2 分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准的规定高20% | 2 |  |
| 2 | 供暖空调全年计算负荷降低幅度达到 15% | 2 |  |
| 合计 |  | 2 |  |

2）评价要点

建筑类型：□居住建筑 □公共建筑 （□甲类 □乙类），建筑面积                         m2

项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 □寒冷 □夏热冬冷 □夏热冬暖 □温和

参评建筑执行的建筑节能设计标准：

围护结构热工性能指标比较

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评建筑 |  |  | 参照 建筑 | 提高比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型Ⅰ | 类型Ⅱ | 类型Ⅲ |  |  |
| 体形系数 |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 窗墙比 |  | 东向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分面积比例 |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 屋面传热系数 K |  |  | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数 K |  |  | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数 K |  |  | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热 系数 K | 东向 | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳 系数 SC | 东向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  |  |
| 屋顶透光部分面积比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分 | 传热系数 K |  | W/( m2·K) |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数 SC |  | — |  |  |  |  |  |

注：参评建筑下的列分类“类型、类型、类型”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。

供暖空调全年计算负荷比较

|  | 单位 | 参照建筑（限值） | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全年采暖负荷 | kW |  |  |
| 全年空调负荷 | kW |  |  |
| 全年总负荷 | kW |  |  |
| 负荷降低幅度 | ％ |  |  |

注：此处的负荷，指的是能耗。

3）证明材料

提交清单及要求：

1. 建筑专业图纸及设计说明：应说明围护结构热工性能参数、外窗和玻璃幕墙气密性指标，应提交围护结构详图；

2. 供暖空调全年计算负荷报告：应体现软件名称、软件版本、计算工况、参数设置、计算结果与分析等内容。

实际提交资料：

- 11.2.2 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节设计标准》GB50189的规定以及现行有关国家标准能效节能评价值的要求。（总分1 分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效由于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效节能评价值的要求 | 1 |  |
| 合计 |  | 1 |  |

2）评价要点

请简要说明系统冷热源形式、输配系统形式、末端形式。（200 字以内）

冷热源机组性能参数

| 机组类型 | 设备型号 | 额定制冷量（kW） | 能效指标（W/W） |  | 提高或降低幅度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计值 | 标准要求 |  |
| 电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 |  |  |  |  |  |
| 单元式空气调节机、风管 送风式和屋顶式空调机组 |  |  |  |  |  |
| 多联式空调（热泵）机组 |  |  |  |  |  |

| 机组类型 | 设备型号 | 参数类别 | 能效指标 |  | 提高或降低幅度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计值 | 标准要求 |  |
| 溴化锂吸收式冷水机组（直燃型） |  | 制冷性能参数 |  |  |  |
|  |  | 制热性能参数 |  |  |  |
| 溴化锂吸收式冷水机组（蒸汽型） |  | 单位制冷量蒸汽耗量 |  |  |  |

| 机组类型 |  | 设备型号 | 热效率（%） |  | 提高或降低幅度（百分点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际设备 | 标准要求 |  |
| 锅炉 | 燃煤 |  |  |  |  |
|  | 燃油、燃气 |  |  |  |  |

| 机组类型 |  | 设备型号 | 能效指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 能效等级 | 节能评价值要求 |
| 房间空气调节器 |  |  |  |  |
| 家用热水炉 采暖炉（单采暖）或采暖炉（两用型）供暖 | 额定热负荷 |  |  |  |
|  | ≤50%额定热符合 |  |  |  |

3）证明材料

提交清单及要求：

1. 暖通专业图纸及设计说明：应包括对空调采暖系统的完整详细说明，机房详图应体现机组位置及尺寸；

2. 暖通设备清单及冷热源机组产品说明书或检测报告：应包括相关设备性能参数的完整详细说明及型式检验报告。

实际提交资料：

- 11.2.3 采用分布式热电冷联供技术，系统全年能源综合利率不低于 70%。（总分1 分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用分布式热电冷联供技术，系统全年能源综合利率不低于 70% | 1 |  |
| 合计 |  | 1 |  |

2）评价要点

请简要说明分布式热电冷联供系统的负荷预测、系统配置、运行模式、系统形式、设备选型、系统能力、紧急和环保效益等方面。（300 字以内）

3）证明材料

提交清单及要求：

1. 分布式热电冷联供系统图纸及设计说明：应包括系统形式、设备选型及系统能力等；

2. 计算分析报告：应包括负荷预测、系统配置、运行模式、经济和环保效益、系统全年能源综合利用率计算等。

实际提交资料：

- 11.2.4 卫生器具的用水效率均达到国家现行有关卫生器具用水效率等级标准规定的 1 级。（总分 1 分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生器具的用水效率均达到国家现行有关卫生器具用水效率等级标准规定的 1 级。 | 1 |  |
| 合计 |  | 1 |  |

2）评价要点

土建与装修一体化设计项目：□是 □否

节水器具清单

| 节水器具名称 | 流量或用水量 | 是否符合用水效率1级要求 |
| --- | --- | --- |
| □水嘴 | L/s | □是(0.100) □否 |
| □单档坐便器 | L | □是(4.0) □否 |
| □双档坐便器（大档/小档） | L/L | □是(4.5/3.0) □否 |
| □大便器冲洗阀 | L | □是(4.0) □否 |
| □小便器 | L | □是(2.0) □否 |
| □小便器冲洗阀 | L | □是(2.0) □否 |
| □淋浴器 | L/s | □是(0.08) □否 |

注：当存在不同型号的节水器具时，以满足最低等级要求的为准。

非土建与装修一体化设计项目，请简要说明确保采用节水器具的措施、方案或约定。（100 字以内）

3）证明材料

提交清单及要求：

1. 给排水设计说明：应明确各类节水器具的流量和用水量参数及用水效率等级；

2. 节水器具产品说明书或检测报告：应体现流量和用水量参数、用水效率等级，并与设计说明一致；

3. 非土建装修一体化设计的项目应提交确保业主使用节水器具的承诺、约定、实施方案和保障措施。

实际提交资料：

- 11.2.5 采用资源消耗少和环境影响小的建筑结构。（总分 1 分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用资源消耗少和环境影响小的建筑结构。 | 1 |  |
| 合计 |  | 1 |  |

2）评价要点

项目采用的建筑结构类型：□钢结构  □木结构  □预制构件用量比例不小于 60%  □其他

请结合项目实际情况对建筑结构体系进行简要说明。（300 字以内）

简述对所采用的结构体系的优化措施。（200 字以内）

3）证明材料

提交清单及要求：

1. 结构专业图纸及设计说明：应说明采用的结构体系，按地上地下分别列表说明各强度等级主要建筑材料的总用量、每单位建筑平方米的用量，各层的建筑面积、主要使用功能及层高；

2. 预制构件用量比例计算书：应体现预制构件的应用位置、应用量，并与概预算清单中的数据一致；

3. 结构体系优化论证材料：应包括各水平、竖向分体系，基坑支护方案，并论证其资源消耗和环境影响；

4. 工程材料用量概预算清单：应在表中明确材料名称及相关型号。

实际提交资料：

- 11.2.6 对主要功能房间采取有效的空气处理措施。（总分 1 分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对主要功能房间采取有效的空气处理措施 | 1 |  |
| 合计 |  | 1 |  |

2）评价要点

请简要说明对主要功能房间（包括间歇性人员密度较高的空间或区域，如会议室；以及人员经常停留的空间或区域，如办公室）采取的空气处理措施，包括对空气的温度（加热、冷却）、湿度（加湿、除湿）、洁净度（过滤、净化）等的处理。（300 字以内）

3）证明材料

提交清单及要求：

1. 暖通专业图纸及设计说明：应说明空气处理措施的原理、位置、功能、控制方式；

2. 空气处理措施专项报告：应分析处理措施的有效性；

3. 空气处理措施产品说明书或检测报告：应体现设备参数，并与设计说明一致。

实际提交资料：

- 11.2.7 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等污 染物浓度不高于现行国家标准《室内空气质量》GB/T18883规定限值的 70%。（总分 1 分）

设计阶段不参评

- 11.2.8  建筑方案充分考虑所在地域的气候、环境、资源，结合场地特征和建筑功能，进行技术经济分析，显著提高源资利用效率和建筑性能。（总分 2 分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑方案充分考虑所在地域的气候、环境、资源，结合场地特征和建筑功能，进行技术经济分析，显著提高资源利用效率和建筑性能。 | 2 |  |
| 合计 |  | 2 |  |

2）评价要点

相关条文得分情况：4.2.13条           分，5.2.3条           分，7.2.1条           分，8.2.7条          分，8.2.10条             分（得分填写格式为  实际得分/该项总分）

请简要说明建筑方案在提高资源利用效率和建筑性能方面的措施，应考虑项目所在地域的气候、环境、资源影响，并结合场地特征和建筑功能。（300 字以内）

3）证明材料

提交清单及要求：

1. 建筑设计优化方案：应包括项目所在地域的气候、环境、资源，结合场地特征和建筑功能，并与相关图纸一致；

2. 专项分析论证报告：应突出建筑设计方案在提高能源利用效率和建筑性能方面的综合效果，包括场地微环境微气候、建筑物造型、天然采光、自然通风、保温隔热、材料选用、人性化设计等方面效果的显著 改善或提升。

实际提交资料：

- 11.2.9  合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑。（总分 1 分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合理选用废弃场地进行建设 | 1 |  |
| 2 | 充分利尚可使用的旧建筑 | 1 |  |
| 合计 |  | 1 |  |

2）评价要点

是否选用废弃地：□是 □否，废弃地原状为：               ；

保留和利用的旧建筑部分为：□立面、□主体结构、□整体。

请简要说明废弃地、旧建筑利用前的基本情况，项目如何对废弃地、旧建筑进行的利用。（300 字以内）

3）证明材料

提交清单及要求：

1. 环评报告书（表）：应包括场地内各类污染源及其控制措施分析，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；

2. 旧建筑结构检测报告或旧建筑结构检测报告：应由具有资质的第三方提供；

3. 旧建筑利用专项报告：应包括相关图纸及照片，标出旧建筑位置，说明旧建筑的功能、面积等基本情况；

4. 废弃场地利用专项报告：应包括相关图纸及照片，标明废弃场地区域，说明废弃场地的检测结果和处理措施；

5. 建筑专业图纸及设计说明：应体现对废弃场地利用和对旧建筑部分保留和利用。

实际提交资料：

- 11.2.10 公共建筑采用能源管理系统，监测建筑能耗，进行数据挖掘和分析管理，并实现按冷热计量收费，有效降低建筑总体能耗。（总分 1 分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用能源管理系统，监测建筑能耗，对数据挖掘和分析管理，按冷热计量收费，降低建筑总体能耗。 | 1 |  |
| 合计 |  | 1 |  |

2）评价要点

简要说明能源管理系统的设计方案。（300 字以内）

3）证明材料

提交清单及要求：

1. 能源管理系统专项设计图纸及详细说明；

2. 电气专业建筑智能化施工图及设计说明；

3. 暖通专业建筑施工图及设计说明。

实际提交资料：

- 11.2.11 采用被动式低能耗建筑节能谁标准进行设计、施工及管理。（总分 2 分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用被动式低能耗建筑节能设计标准进行设计、施工及管理 | 2 |  |
| 合计 |  | 2 |  |

2）评价要点

简要说明建筑设计阶段的设计参数、能耗数值及关键节点设计情况。（200 字以内）

3）证明材料

提交清单及要求：

1.  建筑设计施工全套图纸及设计说明：包括关键节点图、关键部位做法；

2.  相关能耗模拟分析报告。

实际提交资料：

- 11.2.12 应用建筑信息模型（BIM）技术。（总分 2 分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIM应用于建筑规划设计、施工建造和运行维护的 | 1个阶段 | 1 |  |
| 2 |  | 2个或2个以上阶段 | 2 |  |
| 合计 |  |  | 2 |  |

2）评价要点

简要说明 BIM 在各阶段的应用情况，应用效果。（200 字以内）

3）证明材料

提交清单及要求：

BIM 技术应用报告：应包括不同阶段不同专业的的协同工作内容、软件使用、模型的建立情况及截图、应用范围、效果（效率和效益）提升等。

实际提交资料：

- 11.2.13  进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。（总分1 分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度 | 1 |  |
| 合计 |  | 1 |  |

2）评价要点

建筑固有的碳排放量（建材生产及运输）

请简要说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施。（300 字以内）

3）证明材料

提交清单及要求：

碳排放计算分析报告：应说明采用的标准、计算方法和依据、采取的具体减排措施。

实际提交资料：

- 11.2.14  采取节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康的其他创新，并有明显效益。（总分 2 分）

1）自评得分

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他技术和管理创新 | 采取一项 | 1 |  |
| 2 |  | 采取两项及以上 | 2 |  |
| 合计 |  |  | 2 |  |

2）评价要点

其他创新设计内容为：□节约能源资源、□保护生态环境、□保障安全健康；

请简要说明创新的内容，具备的社会和经济效益。（200 字以内）

3）证明材料

提交清单及要求：

1. 创新技术分析论证报告及相关证明：应包括创新内容及创新程度，应用规模、难易复杂程度及技术先进 性，经济、社会、环境效益；

2. 创新技术相关图纸和设计说明。

实际提交资料：