人均居住用地指标计算书

| 项目名称： | 时尚家园 |
| --- | --- |
| 说明内容： | 《绿色建筑评价标准》GB 50378-2019，第 7.2.1 条 节约集约利用土 地，评价分值 20分。对居住建筑，根据人均居住用地指标表规则 评分： |

| 建筑气候区划 | 人均住宅用地指标A(m2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均3层及以下 | 平均4~6层 | 平均7~9层 | 平均10~18层 | 平均19层及以上 |
| Ⅰ、Ⅶ | 33＜A≤36 | 29＜A≤32 | 21＜A≤22 | 17＜A≤19 | 12＜A≤13 |
|  | A≤33 | A≤29 | A≤21 | A≤17 | A≤12 |
| Ⅱ、Ⅵ | 33＜A≤36 | 27＜A≤30 | 20＜A≤21 | 16＜A≤17 | 12＜A≤13 |
|  | A≤33 | A≤27 | A≤20 | A≤16 | A≤12 |
| Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ | 33＜A≤36 | 24＜A≤37 | 19＜A≤20 | 15＜A≤16 | 11＜A≤12 |
|  | A≤33 | A≤24 | A≤19 | A≤15 | A≤11 |

对应条文：7.2.1 节约集约利用土地。

工程概况：

时尚家园 项目，总建筑面积为 268670.65  m2，属于  居住建筑 类型。住区用地面积为 102455.85  m2，共  1837 户，居住人口为  5511  人。项目中共17栋，其中18层7栋，17层5栋，15层1栋，12层2栋，9层2栋。

图片

项目效果图

人均居住用地指标计算：

| 楼号 | 层数 | 户数 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 18 | 136 | 435.2 | 每户按照3.2人计算 |
| 2# | 17 | 108 | 345.6 |  |
| 3# | 18 | 102 | 326.4 |  |
| 4# | 17 | 72 | 230.4 |  |
| 5# | 18 | 72 | 230.4 |  |
| 6# | 17 | 96 | 307.2 |  |
| 7# | 12 | 108 | 345.6 |  |
| 8# | 12 | 144 | 460.8 |  |
| 9# | 17 | 144 | 460.8 |  |
| 11# | 18 | 102 | 326.4 |  |
| 12# | 18 | 140 | 448 |  |
| 13# | 18 | 72 | 230.4 |  |
| 14# | 17 | 72 | 230.4 |  |
| 15# | 18 | 120 | 384 |  |
| 16# | 9 | 136 | 435.2 |  |
| 17# | 9 | 108 | 345.6 |  |
| 18# | 15 | 102 | 326.4 |  |

人均居住用地指标=×100%

按照15分计算标准：

本项目最大居住用地面积限值

10~18层=5088x17=86496，7~9层=780.8x21=16396.8

项目实际用地面积为102892.8平米大于102455.85

平米

按照20分计算标准：

本项目最小居住用地面积限值

10~18层=5088x16=81408，7~9层=780.8x20=15616

项目实际用地面积为97024平米小于102455.85

平米

结论：本项目含不同层高住宅，通过最大用地面积计算，实际参评居住用地面积102455.85平米小于于本项目计算最大居住用地面积102892.8平米，大于最小居住用地面积。由此可知本项目人均用地指标满足《绿色建筑评价标准》GB 50378-2019第7.2.1条，本条分数为15分