5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置明确、清晰的永久性标识 | 8 | 8 |

2 评价要点

请对永久性标识的设置情况进行简要说明：

应参考现行国家标准《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242）中的相关要求设置明确、清晰的永久性标识。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图、管道标识设置说明；

2）设备、设施相关标识设置说明；

3）现场照片。

实际提交材料：

1）给排水竣工图、管道标识设置说明； 2）设备、设施相关标识设置说明；