# 五、基本级设计内容—结构

- 场地应避开滑坡、泥石流、活动断层及其附近，及容易产生开裂、沉陷、滑移的陡坎、河坎等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施。详见：《岩土工程勘察报告》。

对场地中的不利地段或潜在的危险源采取必要的避让、防护或控制、治理等措施：R是、☐否

抗震防灾设计符合现行国家标准《城镇抗震防灾规划标准》GB50413及《建筑抗震设计规范》GB50011的要求：是、☐否

- 建筑结构满足承载力、稳定性、耐久性和建筑使用功能要求。

结构设计符合以下国家现行标准的规定：

《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《混凝土结构设计规范》GB 50010

《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476

《建筑地基基础设计规范》GB 50007

《钢结构设计标准》GB 50017

《建筑抗震设计规范》GB 50011

《砌体结构设计规范》GB 50003

《木结构设计标准》GB 50005

《建筑抗震鉴定标准》GB 50023

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3

☐其他：          。

- 不应采用建筑形体和结构布置严重不规则的建筑结构。详见《结构计算书》、《建筑形体规则性判定报告》。

项目的结构类型：

☐混凝土结构

☐钢结构

混合结构

☐砌体结构

☐其他：          。

项目建筑形体规则性：

☐规则

不规则

☐特别不规则

☐严重不规则。

- 选用的建筑材料符合下列规定：

（1）500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例大于60%：                  ☐是、否；

（2）现浇混凝土采用预拌混凝土，建筑砂浆采用预拌砂浆：是、☐否；

（3）不应采用实心粘土砖：是、☐否。

- 种植区域覆土深度（地下室种植顶板： 无  ；种植屋顶：  无  ）。