8 室内环境质量

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 不参评分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 8.1.1 | / | — | √ |  |
|  | 8.1.2 | / | — | √ |  |
|  | 8.1.3 | / | — | √ |  |
|  | 8.1.4 | / | — | √ |  |
|  | 8.1.5 | / | — | √ |  |
|  | 8.1.6 | / | / | ✖ |  |
| 评分项 | 8.2.1 | 6 | 0 | 0 |  |
|  | 8.2.2 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | 8.2.3 | 4 | 0 | 0 |  |
|  | 8.2.4 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | 8.2.5 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | 8.2.6 | 8 | 0 | 0 |  |
|  | 8.2.7 | 14 | 0 | 0 |  |
|  | 8.2.8 | 12 | 0 | 0 |  |
|  | 8.2.9 | 8 | 0 | 0 |  |
|  | 8.2.10 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | 8.2.11 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | 8.2.12 | 6 | 0 | 0 |  |
|  | 8.2.13 | 4 | 0 | 0 |  |
|  | 8.2.14 | 4 | 0 | 0 |  |
|  | 8.2.15 | 6 | 6 | 0 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 103.0 | 6.0 | 0.0 |

### 8.1.1 主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。

- 达标自评

□达标  □不达标

- 评价要点

简要说明建筑室内、外噪声源及其传播途径、采用的降噪措施。（200字以内）

主要功能房间室内噪声值列表：

| 主要功能房间名称 | 室内噪声值（dB(A)） | 允许噪声级（A声级，dB） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 低限标准 |

- 证明材料

建议提交材料及要求：

1、建筑设计说明及平面图：应包括对建筑室内噪声级要求的说明，同时应有对建筑围护结构类型的描述，如外墙构造形式、门窗类型等；

2、暖通空调设计说明：应包括设备噪声值、空调房间噪声限值、噪声与振动控制的要求和措施等；

3、场地环评报告书：应包括室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等；

34、室内噪声预测分析报告：应包括室外噪声级现状、场地环境条件变化（如道路车流量的增长）后对应噪声改变情况的预测及相应降噪方案与措施；围护结构的类型、隔声能力及其证明文件（如隔声性能检验报告）；建筑内部噪声源种类、噪声级大小、传播途径及降噪措施（如设备及机房的隔声减振消声设计）；噪声敏感房间室内噪声源种类、噪声级大小、传播途径及降噪措施（如空调系统消声设计计算书）等内容，以及根据上述内容分析确定主要功能房间（应含易受噪声影响的房间）的室内噪声级的预测值。

实际提交资料：