11 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	不参评分
	达标/得分

	控制项
	11.1.1
	/
	—
	√

	
	11.1.2
	/
	—
	√

	评分项
	11.2.1
	1
	0
	0

	
	11.2.2
	1
	0
	0

	
	11.2.3
	1
	0
	0

	
	11.2.4
	1
	0
	0

	
	11.2.5
	1
	0
	0

	
	11.2.6
	1
	0
	0

	
	11.2.7
	2
	0
	0

	
	11.2.8
	1
	0
	0

	
	11.2.9
	2
	0
	0

	
	11.2.10
	2
	0
	0

	
	11.2.11
	1
	0
	0

	
	11.2.12
	2
	0
	1

	
	11.2.13
	1
	0
	0

	
	11.2.14
	1
	0
	0

	
	11.2.15
	2
	0
	0

	合计
	
	
	20.0
	0.0
	1.0


11.2.1 围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准的规定高20%，或者供暖空调全年计算负荷降低幅度达到15%。（总分2分）
1）自评得分
	评价内容
	评价分值
	自评分值

	围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准的规定高 20%
	2
	

	供暖空调全年计算负荷降低幅度达到15%
	2
	

	总计
	2
	


2）评价要点
简要说明围护结构做法、供暖空调设计内容（300字以内）。
	


3）证明材料
建议提交材料及要求：
1. 建筑施工图/竣工图设计说明、节能专篇：应有完整的围护结构热工性能参数说明；
2. 围护结构施工图/竣工图详图：应与设计说明中围护结构热工性能参数说明相吻合；
3. 节能设计审查备案登记表、规定性指标计算报告、节能计算报告书：应有围护结构热工性能或能耗计算结果，采用软件计算的需要列出计算参数。以管理部门批复后的复印件或扫描件为准。
实际提交资料：
	


