**绿色建筑设计标识申报**

**自评估报告**

申报项目名称： XX建设项目

申报单位名称：

参与单位名称：

咨询单位名称：

目标星级： ★★

**湖南省住房和城乡建设厅**

**填写说明（必读）**

1.本报告适用于申请绿色建筑设计标识，由申报单位填写。

2.评价指标体系所有参评项的总分为100分。如存在不参评项，应按照比例将其余参评项总分调整至满分再计算实际得分。

3.“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”；不参评的项在□中填写“○”，规划设计阶段不参评的项已用“—”标出。如因项目实际情况致使某些条文不参评，请在该条文“评价要点”中阐明原因，并在“实际提交证明材料”中提供证明材料。

4.“自评得分”项的填写方式：在自评得分分类对应的表格中，填写符合项目情况的得分，不达标的条文，自评得分填写“0”；不参评条文的得分处理方式，已在条文中注明。

5.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称、查阅路径。

6.本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。

7.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。

经自评估，本项目的规划设计阶段控制项全部达标，评分项与加分项的分值达到设计阶段　0　星级的标准。各章节得分情况见表1：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **节地与室外环境** | **节能与能源利用** | **节水与水资源利用** | **节材与材料资源利用** | **室内环境质量** | **提高与创新** |
| **总分** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **10** |
| **实际得分** | **60** | **43.0** | **53** | **42** | **61** | **—** |
| **不参评分** | **99** | **396.0** | **296** | **395** | **99** | **—** |
| **最低分值** | **40** | **40** | **40** | **40** | **40** | **—** |
| **折算后得分** | **6000.0** | **-14.5** | **-27.0** | **-14.5** | **6100.0** | **—** |
| **公共建筑权重** | **0.16** | **0.28** | **0.18** | **0.19** | **0.19** | **—** |
| **计权得分** | **960.0** | **-4.06** | **-4.86** | **-2.75** | **1159.0** | **0.0** |

自评总分：2107；

申报星级评分要求：60；

**二、项目效果图 （注：申报范围仅为部分时，应在图中标明。）**



项目概述：简要说明项目投资、用地面积、建筑面积、结构形式、建筑高度、建筑层数、单栋建筑个数等：

主要技术：

**三、自评内容**

**4 节地与室外环境**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子项** | **条文编号** | **条文** | **满分** | **不参评分** | **达标/得分** |
| **控制项** | 4.1.1 | 项目选址 | / | — | √ |
| 4.1.2 | 场地选址 | / | — | √ |
| 4.1.3 | 场地内污染物 | / | — | √ |
| 4.1.4 | 规划布局 | / | — | √ |
| 4.1.5 | 乡土植物 | / | — | √ |
| **评分项** | 4.2.1 | 土地利用 | 19 | 0 | 10 |
| 4.2.2 | 绿化用地 | 7 | 0 | 2 |
| 4.2.3 | 地下空间 | 6 | 0 | 0 |
| 4.2.4 | 光污染防预 | 4 | 0 | 4 |
| 4.2.5 | 场地环境噪声 | 4 | 0 | 4 |
| 4.2.6 | 场地内风环境 | 6 | 0 | 4 |
| 4.2.7 | 降低热岛强度 | 4 | 0 | 0 |
| 4.2.8 | 通风架空率 | 4 | 0 | 0 |
| 4.2.9 | 交通设施 | 7 | 0 | 6 |
| 4.2.10 | 无障碍设计 | 3 | 0 | 3 |
| 4.2.11 | 停车场所 | 6 | 0 | 6 |
| 4.2.12 | 公共服务 | 6 | 0 | 6 |
| 4.2.13 | 生态补偿措施 | 3 | 99 | 0 |
| 4.2.14 | 雨水专项设计 | 9 | 0 | 6 |
| 4.2.15 | 场地年径流控制率 | 6 | 0 | 3 |
| 4.2.16 | 绿化设计 | 6 | 0 | 6 |
| **合计** |  |  | 100.0 | 99.0 | 60.0 |