5 节能与能源利用

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 不参评分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 5.1.1 | 建筑设计 | / | — | √ |
|  | 5.1.2 | 电加热措施 | / | — | √ |
|  | 5.1.3 | 独立分项计量 | / | — | √ |
|  | 5.1.4 | 照明功率密度 | / | — | √ |
|  | 5.1.5 | 合理设置室内外设备位置 | / | — | √ |
| 评分项 | 5.2.1 | 建筑优化 | 6 | 0 | 6 |
|  | 5.2.2 | 可开启面积 | 6 | 0 | 6 |
|  | 5.2.3 | 围护结构热工设计 | 8 | 0 | 0 |
|  | 5.2.4 | 外遮阳 | 4 | 0 | 0 |
|  | 5.2.5 | 东西墙采用通风隔热措施 | 4 | 0 | 0 |
|  | 5.2.6 | 隔热保温屋面 | 5 | 0 | 3 |
|  | 5.2.7 | 建筑中庭 | 2 | 0 | 0 |
|  | 5.2.8 | 冷热源机组能效 | 5 | 99 | 0 |
|  | 5.2.9 | 输配系统效率 | 5 | 0 | 0 |
|  | 5.2.10 | 供暖通风系统优化 | 8 | 0 | 0 |
|  | 5.2.11 | 降低供暖、通风与空调能耗 | 5 | 0 | 0 |
|  | 5.2.12 | 降低负荷 | 7 | 0 | 4 |
|  | 5.2.13 | 照明控制 | 4 | 0 | 4 |
|  | 5.2.14 | 照明功率密度 | 6 | 0 | 4 |
|  | 5.2.15 | 电梯自动控制 | 3 | 0 | 3 |
|  | 5.2.16 | 节能型电气设备 | 5 | 0 | 5 |
|  | 5.2.17 | 排风能量回收 | 2 | 99 | 0 |
|  | 5.2.18 | 蓄冷蓄热系统 | 2 | 99 | 0 |
|  | 5.2.19 | 余热废热利用 | 3 | 99 | 0 |
|  | 5.2.20 | 可再生资源利用 | 10 | 0 | 8 |
| 合计 |  |  |  |  | 100.0 | 396.0 | 43.0 |

5.1.1建筑设计应符合国家和地方现行相关建筑节能设计标准中强制性条文的规定。

1）达标自评：

□达标、□不达标

2）评价要点：

建筑所处城市的建筑热工气候分区：夏热冬冷地区

执行的建筑节能标准：，节能率：。

围护结构热工性能指标：

| 热工参数 |  |  |  | 单位 | 参评建筑 |  |  |  | 参照建筑 |  | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 类型I | 类型II | 类型III |  |  |  |  |
| 体形系数 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 窗墙比 |  | 东向 |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西向 |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分面积比例 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋面传热系数K |  |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K |  |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |  |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K |  |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热系数K |  | 东向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 南向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 北向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数SC |  | 东向 | — |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 南向 | — |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西向 | — |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 北向 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分 | 传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数SC |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 地面 | 热阻R |  |  | (m2·K)/W |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下室外墙 | 热阻R |  |  | (m2·K)/W |  |  |  |  |  |  |  |

注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II、类型III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。

外窗和玻璃幕墙的气密性能指标：

| 指标类型 | 气密性等级 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外窗 |  |  |  |
| 幕墙 |  |  |  |

供暖锅炉的额定热效率：

| 锅炉类型 | 热效率 | 标准值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |

空调系统的冷热源机组能效比：

| 编号 | 设备类型 | 额定制冷量（kW） | 性能参数（W/W） |  | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际设备 | 标准要求 |  |

项目是否采用分户（单元）热计量：□是□否；项目是否采用分室（户）温度调节：□是□否。

请简要阐述建筑围护结构应用情况。（200字以内）

3）证明材料：

提交材料及要求：

1、建筑施工图设计说明：应有围护结构做法及性能指标说明，外窗和玻璃幕墙气密性指标说明；

2、暖通施工图设计说明：应有空调、采暖系统、热计量和末端温度调节方式等内容相关介绍；

3、节能计算书：应有围护结构热工性能计算结果，采用软件计算的需要列出计算参数。

实际提交材料：

5.1.2不应采用电直接加热设备作为供暖空调系统的供暖热源和空气加湿热源。

1）达标自评：

□达标、□不达标、□不参评（非集中空调或供暖的建筑不参评）

2）评价要点：

项目的供暖空调系统的热源，是否采用电直接加热设备：☐是☐否

项目的空气加湿热源，是否采用电直接加热设备：☐是☐否

热源选择是否符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50376和相关节能标准的规定：☐是☐否

如属于《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ4/003中规定可以采用电力直接供暖和加湿的情况，请简要说明。（200字以内）

3）证明材料：

提交材料及要求：

1、暖通施工图及设计说明：应说明对空调采暖系统的设置，设备材料表应包括相关设备性能参数，机房布置图应体现机组形式及位置。

实际提交材料：

5.1.3 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。

1）达标自评：

□达标；□不达标

2) 评价要点：

以下实行能耗分项计量的部分：☐空调冷热源、☐输配系统、☐照明插座、☐动力、☐特殊用电、☐其他

请简要说明独立分项计量系统，说明该系统的设计原则及相关监测、分析系统的设计思想。（200字以内）

3) 证明材料

提交材料及要求：

1、暖通施工图纸及设计说明：采用集中空调的建筑，在暖通空调系统图中体现不同空调分区的冷热量计量表；

2、电气专业图纸及设计说明：应说明用电分项计量的设计情况，配电系统图应体现对冷热源、输配系统、照明、其他动力系统、热水等不同能耗设置独立电表进行计量，对不同租户的用电分别设置电表。

实际提交材料：

5.1.4各房间或场所的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中规定的现行值。

1) 达标自评：

□达标、□不达标

2) 评价要点：

简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施：（150 字以内）

照明功率设计值：

| 房间类型 | 设计照度值（Lx） |  | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际值 | 标准值 | 实际值 | 现行值 |

3) 证明材料

提交材料及要求：

1 电气专业图纸及设计说明：应说明照明设计要求、设计标准、控制原则等，应提供电气照明系统图和平面图；

2照明功率密度计算书：应对不同区域的照明灯具的数量、功率进行统计，并计算照明功率密度和照度。

实际提交材料：

5.1.5 对于有空调通风采暖需求的建筑，如采用集中供暖、通风与空调系统，合理设置室外的机组、冷却塔、水泵等设备的位置；采用分体和单元式空调的建筑，统一设置室内外机位置。在保证空调运行效率的情况下，减少噪声对室内外环境的干扰。

1) 达标自评：

□达标、□不达标

2) 评价要点：

简要说明空调、采暖系统，室外的机组、冷却塔、水泵等设备的位置，同时说明为空调室外机提供遮阳、通风掩体及防止气流短路的措施以和减少机组噪声的措施：（150 字以内）

3) 证明材料

提交材料及要求：

1、暖通施工图纸及设计说明：暖通施工图设计说明中应有对室外的机组、冷却塔、水泵等设备的位置以及减少噪声措施的说明。

2、对于采用分体空调项目，在建筑图纸上应含空调机位，格栅大样图等。

实际提交材料：

5.2.1 结合场地自然条件，对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计。（总分6分）

1）得分自评：

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 如果建筑的体形简单、朝向接近正南正北，楼间距、窗墙比也满足标准要求，可视为设计合理，本条直接得6分。体形等复杂时，应对体形、朝向、楼距、窗墙比等进行综合性优化设计。 | 6 |  |
| 合计 | 6 |  |

- 评价要点

建筑朝向为：；体形为：□条式、□点式，体形系数为，是否满足国家或地方节能标准：☐是、☐否

建筑的窗墙比为：东向南向西向北向，是否满足国家或地方节能标准：☐是、☐否

建筑的楼间距最小是，是否满足国家或地方节能标准：☐是、☐否（仅居住建筑申报需提供）

请简要说明对建筑体形、朝向、楼距、窗墙比等进行的优化设计。概述项目所在地气候条件特点，在建筑朝向、布局设计时如何考虑冬季获得足够的日照，避开主导风向，夏季利用自然通风，降低太阳辐射影响及防止暴风雨袭击等。（300字以内）

3）证明材料：

提交材料及要求：

1 总平面图：应反映本地块与周边地块的空间相邻关系（距离、高度等）；

2 建筑专业图纸及设计说明：应包括建筑总平面设计原则，说明建筑的朝向、体形系数和窗墙比，应提供建筑立面图；

实际提交材料：

5.2.2建筑能获得良好的通风。（总分6 分）

1）得分自评：

（有严格室内温湿度要求、不宜进行自然通风的建筑或房间，本条不参评；当建筑层数大于18 层时，18层以上部分不计入评判范围。）

□不参评，原因：__________

□公共建筑

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、设玻璃幕墙且不设外窗的建筑： | 1）玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5%； | 4 |  |
|  |  | 2）玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到10%。 | 6 |  |
| 2 | 2、设外窗且不设玻璃幕墙的建筑： | 1）外窗可开启面积比例达到30%； | 4 |  |
|  |  | 2）外窗可开启面积比例达到35%。 | 6 |  |
| 3 | 3、设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1款和第2款进行评价，得分取两项得分的平均值。 |  | 6 |  |
| 合计 |  |  | 6 |  |

□居住建筑

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外窗可开启面积比例 | 1）达到30%； | 1.5 |  |
|  |  | 2）达到35%。 | 2 |  |
| 2 | 居住建筑外窗采用通风和气密性良好的节能窗型比例： | 1）达到80%； | 1.5 |  |
|  |  | 2）达到100%。 | 2 |  |
| 3 | 居住建筑的平面和剖面设计有利于形成良好的穿堂风，通风良好户型总面积与总面积的比值。 | 1）达到70%； | 1.5 |  |
|  |  | 2）达到100%。 | 2 |  |
| 合计 |  |  | 6 |  |

2）评价要点：

外窗可开启面积比例：

| 类型 | 类型 | 外窗尺寸 |  | 数量（个） | 可开启面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宽度（m） | 高度（m） |  |  |
| 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |
| 幕墙 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

3）证明材料：

提交材料及要求：

1建筑专业图纸及设计说明：应说明外窗和幕墙开启方式、种类、面积与数量，应提交平面图、立面图、门窗表和幕墙图纸；

2 可开启面积比例计算书：应对外窗、幕墙的总面积及可开启部分进行统计。

实际提交材料：

5.2.3围护结构热工性能指标优于国家和地方现行有关建筑节能设计标准的规定。（总分8分）

1）得分自评：

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 围护结构热工性能比国家和地方现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度 | 达到5% | 4 |  |
|  | 达到10% | 8 |  |

或者

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 供暖空调全年计算负荷降低幅度 | 达到5% | 4 |  |
|  | 达到10% | 8 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

2）评价要点：

建筑所处城市的建筑热工气候分区为夏热冬冷地区；执行的建筑节能标准：

围护结构热工性能指标比较：

| 热工参数 |  |  |  | 单位 | 参评建筑 |  |  |  | 参照建筑 |  | 提高 比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 类型I | 类型II | 类型III |  |  |  |  |
| 体形系数 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 窗墙比 |  | 东向 |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西向 |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分面积比例 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋面传热系数K |  |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K |  |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |  |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K |  |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热系数K |  | 东向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 南向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 北向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数SC |  | 东向 | — |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 南向 | — |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西向 | — |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 北向 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分 | 传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数SC |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 地面 | 热阻R |  |  | (m2·K)/W |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下室外墙 | 热阻R |  |  | (m2·K)/W |  |  |  |  |  |  |  |

注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II、类型III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。

或者

供暖空调全年计算负荷比较：

|  | 单位 | 参照建筑（限值） | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全年采暖负荷 | kW |  |  |
| 全年空调负荷 | kW |  |  |
| 全年总负荷 | kW |  |  |
| 负荷降低幅度 | ％ |  |  |

3）证明材料：

提交材料及要求：

1 建筑专业图纸及设计说明：应说明围护结构热工性能参数、外窗和玻璃幕墙气密性指标，应提交围护结构详图；

2 节能计算书：应包括围护结构热工性能计算结果，采用软件计算的需要列出计算参数，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；。

3供暖空调全年计算负荷报告：应体现计算工况、参数设置、计算结果与分析等内容。

实际提交材料：

5.2.4 南向外窗采用外遮阳，东、西向外窗采用可调节外遮阳，同时兼顾其安全性。（总分4分）

- 得分自评：

□公共建筑

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向外窗采用外遮阳（占外窗总面积比例）。 | 1）达到50%； | 1 |  |
|  | 2）达到70%。 | 2 |  |
| 东、西向外窗采用可调节外遮阳（占外窗总面积比例）。 | 1）达到50%； | 1 |  |
|  | 2）达到70%。 | 2 |  |
| 大型体育建筑、商业建筑、博览建筑本条不参评。 |  | 不参评 |  |
| 合计 |  | 4 |  |

□居住建筑

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向外窗采用外遮阳（占外窗总面积比例）。 | 1）达到70%； | 2 |  |
|  | 2）达到90%。 | 3 |  |
| 东、西向外窗采用可调节外遮阳（占外窗总面积比例）。 | 1）达到70%； | 0.5 |  |
|  | 2）达到90%。 | 1 |  |
| 合计 |  | 4 |  |

2）评价要点：

南向外窗遮阳部分面积为㎡，比例为 %

东、西向外窗有可调节外遮阳措施的面积为㎡，比例为 % 。

简要说明所采用的可调节外遮阳技术及使用位置。（200 字以内）

3) 证明材料

提交清单及要求：

1.建筑施工图：建筑平、立、剖图纸。

2. 遮阳设计图纸及设计说明：遮阳图纸需提供遮阳系统详细的控制安装节点图，以及遮阳系统的平面图、立面图。遮阳设计说明中，应对建筑南向外窗总面积、东西向外窗的面积、外遮阳面积以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计。

实际提交材料：

5.2.5 东西墙进行绿化、遮阳或采用通风隔热措施。（总分4分）

1）得分自评：（当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评。）

□不参评，原因：____________________

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 30%以上的东、西墙面积采用绿化、墙体遮阳或采用通风隔热墙体等措施； | 3 |  |
| 40%以上的东、西墙面积采用绿化、墙体遮阳或采用通风隔热墙体等措施。 | 4 |  |
| 合计 | 4 |  |

2）评价要点：

东、西外墙防晒措施面积比

| 楼栋编号 | 外墙朝向 | 防晒措施 | 外墙面积(m2) | 防晒措施设置面积 (m2) | 防晒措施外墙面积比 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

请简要说明东、西墙防晒措施的构造情况：（200字以内）

3) 证明材料

提交清单及要求：

1.建筑施工图及设计说明：建筑平、立、剖图纸，建筑设计说明。

2.景观施工图及设计说明：垂直绿化形式、种植植物高度。

实际提交材料：

5.2.6采用通风间层保温隔热屋面、蓄水屋面或植被屋面。（总分5分）

- 得分自评：（超高层建筑不参评）

□公共建筑

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 可利用屋面采用通风间层保温隔热屋面、蓄水屋面或植被屋面均可得分，超高层居住建筑此项不参评。 坡屋面如设有老虎窗、通风百叶等通风构造措施，可视为通风间层保温隔热屋面。 | 1）达到50%； | 3 |  |
|  | 2）达到75%。 | 5 |  |
| 合计 |  | 5 |  |

□居住建筑

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 可利用屋面采用通风间层保温隔热屋面、蓄水屋面或植被屋面均可得分，超高层居住建筑此项不参评。 坡屋面如设有老虎窗、通风百叶等通风构造措施，可视为通风间层保温隔热屋面。 | 1）达到75%； | 3 |  |
|  | 2）达到100%。 | 5 |  |
| 合计 |  | 5 |  |

2）评价要点：

屋顶隔热措施面积比

| 建筑名称 | 隔热措施 | 屋顶面积（m2） | 可利用屋面(m2) | 采用隔热措施的面积(m2) | 面积比(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3) 证明材料

提交材料及要求：

1.建筑施工图及设计说明：含通风间层隔热屋面、蓄水屋面或植被屋面的内容的设计说明，建筑屋顶平面图。

2.通风间层隔热屋面、蓄水屋面或植被屋面的面积比例计算书。

实际提交材料：

5.2.7 建筑中庭充分考虑自然通风，必要时设置机械排风。天窗面积不大于屋顶总面积的20%。（总分2分）（居住建筑本条不参评。）

1）得分自评：

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 建筑中庭充分考虑自然通风，必要时设置机械排风。天窗面积不大于屋顶总面积的20%；若天窗面积突破了限值，建筑围护结构的热工性能必须符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189第4.3节的规定。 | 2 |  |
| 合计 | 2 |  |

2）评价要点：

描述建筑中庭设计情况及比例计算（200字内）。

3) 证明材料

提交材料及要求：

1.建筑施工图及设计说明：含建筑中庭的平面图及构造大样图。

2.节能计算书。

实际提交材料：

5.2.8 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。（总分5分）

1)得分自评：

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 1、对电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组，直燃型和蒸汽型溴化锂吸收式冷（温）水机组，单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组，多联式空调（热泵）机组，燃煤、燃油和燃气锅炉，其能效指标比现行《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003规定值的提高或降低幅度满足表5.2.4的要求； 2、对房间空气调节器和家用燃气热水炉，其能效等级满足现行有关国家标准的节能评价值要求。 | 5 |  |
| 对城市市政热源，不对其热源机组能效进行评价； 冷热源机组位于由第三方建设和管理的集中能源站内，不参评。 | 5 |  |
| 合计 | 5 |  |

2) 评价要点：

简要说明系统冷热源形式、输配系统形式、末端形式：（100 字以内）

冷热源机组性能参数：

| 机组类型 | 设备型号 |  | 额定制冷量（kW） | 能效指标 |  |  | 提高或降低幅度（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设计值 | 标准要求 |  |  |  |
| 电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 多联式空调（热泵）机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机组类型 | 设备型号 |  | 参数类别 | 能效指标 |  |  | 提高或降低幅度（%） |  |
|  |  |  |  | 设计值 | 标准要求 |  |  |  |
| 溴化锂吸收式冷水机组（直燃型） |  |  | 制冷性能参数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 制热性能参数 |  |  |  |  |  |
| 溴化锂吸收式冷水机组（蒸汽型） |  |  | 单位制冷量蒸汽耗量 |  |  |  |  |  |
| 机组类型 | 设备型号 |  |  | 热效率（%） |  |  | 提高或降低幅度（百分点） |  |
|  |  |  |  | 设计值 | 标准要求 |  |  |  |
| 燃煤锅炉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃油、燃气锅炉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机组类型 |  | 设备型号 |  | 能效指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 能效等级 |  | 节能评价值要求 |  |  |
| 房间空气调节器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家用热水炉 采暖炉（单采暖）或采暖炉（两用型）供暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3) 证明材料：

提交材料及要求：

1.暖通专业施工图及设计说明：应说明空调采暖系统设置，机房详图应体现机组位置及尺寸；

2.暖通设备清单：应包括相关设备性能参数的完整详细说明。

实际提交材料：

5.2.9 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003等的有关规定，且空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20%。（总分5分）

1)得分自评：

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 未采用集中空调和（或）供暖的建筑，本条不参评。 | 5 |  |
| 1、供暖系统热水循环泵耗电输热比满足《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003的要求； 2、通风空调系统风机的单位风量耗功率满足《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003的要求； 3、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比应比《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定值低20%以上； | 5 |  |
| 对于多联式空调（机组）系统，最大等效配管长度小于等于70m时，不参评，如果最大等效配管长度大于70m时，则需按参评不得分计。 | 5 |  |
| 合计 | 5 |  |

2) 评价要点:

项目是否设置以下系统：☐集中空调系统☐集中供暖系统

供暖系统热水循环泵的耗电输热比，是否符合现行GB50189规定：☐是☐否

空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比，比标准规定值降低幅度%

通风空调系统风机单位风量耗功率：

| 设备类型 | 设备编号 | 风机的单位风量耗功率W/（m3/h） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ☐是☐否 |
|  |  |  | ☐是☐否 |
|  |  |  | ☐是☐否 |
|  |  |  | ☐是☐否 |

3) 证明材料

提交材料及要求：

1.暖通施工图：应有通风空调系统风机的详细参数，设备清单；

2.暖通施工图设计说明：应有风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比的计算说明，若设计说明中缺少相关数据，则须提供相应计算书。

实际提交材料：

5.2.10 合理选择和优化供暖、通风与空调系统。（总分8分）

1)得分自评：

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 供暖、通风与空调系统能耗降低幅度5%≤De＜10% | 2 |  |
| 供暖、通风与空调系统能耗降低幅度10%≤De＜15% | 5 |  |
| 供暖、通风与空调系统能耗降低幅度De≥15% | 8 |  |
| 合计 | 8 |  |

2) 评价要点:

参照建筑执行的建筑节能设计标准，参建筑依据的建筑节能设计标准。

能耗模型设定

| 设定内容 |  | 参评系统 | 参照系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 围护结构热工参数 |  |  |  |
| 暖通空调系统 | 冷源系统 |  |  |
|  | 热源系统 |  |  |
|  | 输配系统 |  |  |
|  | 末端系统 |  |  |
|  | 控制系统 |  |  |

模拟结果统计

| 分项能耗 | 单位 | 参评建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供暖能耗 | kWh/（m2·a） |  |  |
| 供冷能耗 | kWh/（m2·a） |  |  |
| 供暖、通风与空调系统水泵能耗 | kWh/（m2·a） |  |  |
| 供暖、通风与空调系统风机能耗 | kWh/（m2·a） |  |  |
| 照明能耗 | kWh/（m2·a） |  |  |
| 动力能耗 | kWh/（m2·a） |  |  |
| 供暖、通风与空调系统年能耗 | kWh/（m2·a） |  |  |
| 供暖、通风与空调系统能耗降低幅度 | % |  |  |
| 单位面积能耗[kWh/（m2•a）] |  | 建筑总能耗（MJ/a） |  |

注：动力能耗包括电梯、非空调区域通风、生活热水、自来水加压、排污等设备（不包括供暖、通风与空调系统系统设备）的能耗。

3) 证明材料：

提交资料及要求：

1.暖通专业施工图及设计说明：应包括对供暖空调系统及设备性能参数的完整说明；

2.暖通空调能耗模拟计算书：应包括详细的建筑基本信息、所用的模拟软件、运行时间表、围护结构热工参数、室内得热、供暖通风与空调系统参数、模拟结果等内容。

实际提交材料：

5.2.11 采取措施降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗。（总分5分）

1)得分自评： （居住建筑中无集中空调、采暖要求的，本条不参评。）

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 对于采用分体空调、可随时开窗通风的民用建筑，本条可直接得分。 | 5 |  |
| 1、如采用全空气空调系统（全空气空调系统的空调面积需占总空调面积50%以上），设计中采用实现全新风运行或可调新风比的措施，并且可全新风运行的空调面积不少于所有全空气空调面积的60%； 2、设计中采用过渡季节改变新风送风温度、优化冷却塔供冷的运行时数、处理负荷及调整供冷温度等节能措施。 上述措施做到一条即可。 | 5 |  |
| 合计 | 5 |  |

2) 评价要点:

请对降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗具体采取的措施进行简要说明。（200 字以内）

3) 证明材料：

提交资料及要求：

1. 暖通专业图纸及设计说明：应说明降低过渡季能耗采取具体措施，应提交平面图、系统图。

2、建筑施工图及设计说明：对于采用分体空调的建筑，应提供包括建筑平、立、剖面图及设计说明。

实际提交材料：

5.2.12 采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗。（总分7分）

1) 得分自评：

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 1、区分房间的朝向，细分供暖、空调区域，对系统进行分区控制；空调方式采用分体空调及多联机的，可直接得分； | 2 |  |
| 2、合理选配空调冷、热源机组台数与容量，制定实施根据负荷变化调节制冷（热）量的控制策略，且空调冷源的部分负荷性能符合现行《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003的规定； | 2 |  |
| 3、水系统或风系统采用变频技术，且采取相应的水力平衡措施，如采用分体式空调器或多联机作为冷热源，本款直接得分。 | 3 |  |
| 合计 | 7 |  |

2) 评价要点:

是否根据建筑的功能及房间朝向细分供暖、空调区域：☐是、☐否，是否可实现分区控制：☐是、☐否

简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。（200 字以内）

请简要说明机组如何根据负荷变化调节制冷（热）量。（100字以内）

空调水系统是否采取以下措施：☐变频技术（系统形式）☐水力平衡措施

空调风系统是否采取以下措施：☐变频技术（系统形式）☐水力平衡措施

如果空调风系统是否采取相应的水力平衡措施，请简要说明。（200字以内）

3) 证明材料：

提交资料及要求：

1.暖通专业图纸及设计说明：应说明系统分区、空调水系统和风系统的形式及变频情况、设备性能参数，水力平衡措施，空调水管、风管平面布置情况，机房详图应体现冷热源机组的平面布置及相应的负荷控制策略；

2.空调冷源机组IPLV计算书：应体现25%、50%、75%及100%负荷工况下的性能系数及计算过程；

实际提交材料：

5.2.13走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施。（总分4分）

- 得分自评：

□公共建筑

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 公共活动区域（门厅、大堂、走廊、楼梯间、地下车库等）以及大空间应采取定时、感应等节能控制措施。 | 4 |  |
| 合计 | 4 |  |

□居住建筑

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 对于居住建筑，仅评价其公共部分。公共活动区域（门厅、大堂、走廊、楼梯间、地下车库等）以及大空间应采取定时、感应等节能控制措施。 | 4 |  |
| 合计 | 4 |  |

2) 评价要点：

简要说明建筑公共空间的照明控制策略和节能措施（200 字以内）。

3) 证明材料

提交材料及要求：

1.电气专业施工图及设计说明：应说明照明设计系统的分区设计及不同区域的控制策略，各层照明平面图应体现不同区域的照明灯具及照明配电系统的平面布置情况，照明控制系统图应体现不同区域照明系统的控制方式，对于集中控制的照明系统，应提供相应的弱电图纸。

实际提交材料：

5.2.14照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 中的目标值规定。（总分6分）

1) 得分自评：

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 1、公共区域满足要求； | 4 |  |
| 2、所有区域均满足要求。 | 6 |  |
| 合计 | 6 |  |

2) 评价要点：

请简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。（200字以内）

照明功率设计值：

| 房间类型 | 设计照度值（Lx） |  | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际值 | 标准值 | 实际值 | 现行值 |

3) 证明材料

提交材料及要求：

1.电气专业施工图及设计说明：应说明照明设计要求、设计标准、控制原则等，应提供电气照明系统图和平面图；

2.照明功率密度计算书：应对不同区域的照明灯具的数量、功率进行统计，并计算照明功率密度和照度。

实际提交材料：

5.2.15合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施。（总分3 分）

1)得分自评：

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、附体自动起停等节能措施 | 3 |  |
| 仅设有一台电梯，满足节能电梯相关规定 | 不参评 |  |
| 不设电梯的建筑 | 不参评 |  |
| 合计 | 3 |  |

2) 评价要点：

| 设备类型及型号 |  | 台数 | 控制方式 | 是符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯 |  |  |  | ☐是☐否 |
|  |  |  |  | ☐是☐否 |
|  |  |  |  | ☐是☐否 |
| 自动 扶梯 |  |  |  | ☐是☐否 |
|  |  |  |  | ☐是☐否 |
|  |  |  |  | ☐是☐否 |

简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施：（150 字以内）

3) 证明材料

提交材料及要求：

1.电梯及自动扶梯设施图纸及设计说明：应包括电梯和自动扶梯的选型参数表，系统图及控制系统图应体现体现群控和启停控制等节能控制措施；

2 .电梯产品说明书：应包括性能、型号、参数等内容，并与设计说明一致；

实际提交材料：

5.2.16合理选用节能型电气设备。（总分5 分）

1) 得分自评：

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 1、三相配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052的节能评价值要求； | 3 |  |
| 2、水泵、风机等设备，及其他电气装置满足相关现行国家标准的节能评价值要求。 | 2 |  |
| 合计 | 5 |  |

2) 评价要点：

三相配电变压器损耗参数

| 额定容量kVA | 损耗W |  |  |  | 短路阻抗（Ux） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空载（P0） |  | 负载（Px） |  |  |  |
|  | 设计值 | 节能评价值 | 设计值 | 节能评价值 | 设计值 | 节能评价值 |

水泵、风机（及其电机）的能效等级

| 设备类型 | 设备型号 | 效率 |  | 依据的标准 | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计值 | 节能评价值 |  |  |
| 水泵 |  |  |  |  | ☐是☐否 |
|  |  |  |  |  | ☐是☐否 |
|  |  |  |  |  | ☐是☐否 |
| 风机 |  |  |  |  | ☐是☐否 |
|  |  |  |  |  | ☐是☐否 |
|  |  |  |  |  | ☐是☐否 |
| 其他 |  |  |  |  | ☐是☐否 |
|  |  |  |  |  | ☐是☐否 |

3) 证明材料

提交材料及要求：

1.电气专业施工图及设计说明：应包括与变压器选型设计、无功补偿、谐波治理相关的电气设计说明，低压配电系统图及平面图等；

2.变压器负荷计算书：应包括详细的计算过程；

3.暖通设备材料表：应包括水泵、风机（及其电机）等的效率参数。

实际提交材料：

5.2.17排风能量回收系统设计合理并运行可靠。（总分2分）

1) 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价 分值 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中空调系统的排风能量回收系统：额定热回收效率（全热和显热）不低于60% | 2 |  |
| 2 | 带热回收的新风与排风双向换气装置：额定热回收效率不低于55% | 2 |  |
| 3 | 无独立新风系统 | 不参评 |  |
| 4 | 新风与排风的温差不超过15℃ | 不参评 |  |
| 5 | 其他不宜设置排风能量回收系统的建筑 | 不参评 |  |
| 合计 |  | 2 |  |

2)评价要点

项目所在地，夏季室外计算干球温度；冬季室外计算干球温度。

项目是否设计能量回收系统：□是、□否，位置；

项目是否设计热回收器：□是、□否，位置。

能量回收机组设计参数：

| 设备类型 | 台数 | 能量形式 | 风量（m3/h） | 功率（kW） | 热回收效率（%） | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

热回收器（带热回收的新风与排风双向换气装置）设计参数：

| 设备类型 | 台数 | 能量形式 | 风量（m3/h） | 功率（kW） | 热回收效率（%） | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

简要说明排风能量回收系统的适用性和经济效益：对该建筑中采用的能量回收系统进行简要说明，重点阐述系统适用性及经济效益。（200 字以内）

3)证明材料

提交材料及要求：

1.暖通专业施工图及设计说明：应说明能量回收系统的设计情况、所选能量回收装置的风量和额定热回收效率等参数，风管平面图应体现能量回收装置的位置及接管方式；

2.排风能量回收系统经济效益分析报告：应包括设计方案、经济效益及回收期。

实际提交材料：

5.2.18合理采用蓄冷蓄热系统。（总分2分）（居住建筑本条不参评。）

1)得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分 （分） |
| --- | --- | --- |
| 用于蓄冷的电驱动蓄能设备提供的设计日的冷量达到30%；参考现行国家标准《湖南省公共建筑节能设计标准》GB43/003，电加热装置的蓄能设备能保证高峰时段不用电 | 2 |  |
| 最大限度地利用谷电，谷电时段蓄冷设备全负荷运行的80%应能全部蓄存并充分利用 | 2 |  |
| 当地峰谷电价差低于2.5倍或没有峰谷电价 | 不参评 |  |
| 合计 | 2 |  |

2) 评价要点

项目所在地是否有分时电价：□是、□否，若是，则峰谷电价比为：。

项目是否设计蓄冷蓄热系统：□是、□否，若是，系统形式：。

若采用蓄冷系统，请填写如下内容：

设计日空调总冷量： kW·h，蓄冷装置的冷量： kW·h。

简要说明蓄冷蓄热系统的设计：包括蓄冷蓄热系统的容量、系统选择、设备的选型及蓄能系统的效果等。

（300 字以内）

3) 证明材料

提交材料及要求：

1 .暖通专业图纸及设计说明：应包括蓄冷蓄热系统情况，蓄冷蓄热设备的容量和效率参数，蓄冷蓄热系统的位置和尺寸等；

2.蓄冷蓄热系统专项报告：应包括设计日的空调逐时冷负荷计算，冷负荷分布图，蓄冷介质和蓄冷方式，冷系统的运行控制策略，冷水机组和蓄冷设备的容量，系统技术经济分析。

实际提交材料：

5.2.19合理利用余热废热解决建筑的蒸汽、供暖或生活热水需求。（总分3分）

1) 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽：余热或废热提供的蒸汽量占设计日总量的比例达到40% | 3 |  |
| 2 | 供暖：余热或废热提供的供暖量占设计日总量的比例达到30% | 3 |  |
| 3 | 生活热水：余热或废热提供的生活热水量占设计日总量的比例达到60% | 3 |  |
| 4 | 无可用的余热废热源，或无稳定的热需求的建筑 | 不参评 |  |
| 合计 |  | 3 |  |

2)评价要点

| 类别 | 总用量 | 余热或废热提供的量 | 余热或废热提供的比例（%） | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽 |  |  |  |  |
| 供暖 |  |  |  |  |
| 生活热水 |  |  |  |  |

简要说明余热或废热利用的系统形式、容量、适用性及经济效益进行阐述。（200 字以内）

3) 证明材料

提交材料及要求：

1.暖通专业图纸及设计说明：应包括余热或废热系统的设计说明，相关设备的设计参数、位置和供应范围；

2.余热废热利用可行性论证报告：包括设计日的蒸汽负荷、供暖负荷或生活热水负荷计算，可资利用的余热或废热的资源量及品质，系统的形式及设备容量和运行控制策略，系统进行技术经济分析；

3.给排水专业图纸及设计说明：应包括余热或废热系统的设计说明，余热或废热的供应范围。

实际提交材料：

5.2.20根据当地气候和自然资源条件，合理利用可再生能源。（总分10 分）

1) 得分自评

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 由可再生能源提供的生活用热水比例Rhw： 如采用太阳能作为可再生能源的来源供应生活热水，最高得分数为6分。 | 1）20%≤Rch＜30%； | 4 |  |
|  | 2）30%≤Rhw＜40%； | 5 |  |
|  | 3）40%≤Rhw＜50%； | 6 |  |
|  | 4）50%≤Rhw＜60%； | 7 |  |
|  | 5）60%≤Rhw＜70%； | 8 |  |
|  | 6）70%≤Rhw＜80%； | 9 |  |
|  | 7）≥80%。 | 10 |  |
| 由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例Rch： | 1）20%≤Rch＜30%； | 4 |  |
|  | 2）30%≤Rch＜40%； | 5 |  |
|  | 3）40%≤Rch＜50%； | 6 |  |
|  | 4）50%≤Rch＜60%； | 7 |  |
|  | 5）60%≤Rch＜70%； | 8 |  |
|  | 6）70%≤Rch＜80%； | 9 |  |
|  | 7）Rch≥80%。 | 10 |  |
| 由可再生能源提供的电量比例Re： 如采用太阳能作为可再生能源的来源提供电量，最高得分数为6分。 | 1）1.0%≤Re＜1.5%； | 4 |  |
|  | 2）1.5%≤Re＜2.0%； | 5 |  |
|  | 3）2.0%≤Re＜2.5%； | 6 |  |
|  | 4）2.5%≤Re＜3.0%； | 7 |  |
|  | 5）3.0%≤Re＜3.5%； | 8 |  |
|  | 6）3.5%≤Re＜4.0%； | 9 |  |
|  | 7）Re≥4.0%。 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2)评价要点

| 可再生能源利用类型 | ☐生活热水 | ☐空调冷热负荷 | ☐发电 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可再生能源方式 |  |  |  |
| 可再生能源提供的量 |  |  |  |
| 总用量 |  |  |  |
| 可再生能源提供的比例（%） |  |  |  |
| 是否满足要求 | ☐是、☐否 | ☐是、☐否 | ☐是、☐否 |

简要说明可再生能源系统设计说明：当地可再生资源状况、可再生能源利用形式、可提供生活热水（或发电量）的比例，并对其系统适用性及经济效益进行阐述。（200 字以内）

3) 证明材料

提交材料及要求：

1.太阳能热水系统图纸及设计说明：应说明系统设置、规模、设备参数等，应提交集热板平面布置图、机房平面布置图；

2 .热泵系统图纸及设计说明：应说明系统设置、规模、机组的制冷量、功率、COP参数等，系统流程图应体现可再生能源系统相关设备的连接方式，应提交电机房平面布置图和详图、室外管线平面布置图；

3.太阳能光伏发系统图纸及设计说明：应说明系统设置、规模、机组的参数等，应提交电板平面布置图、系统组件连接图/逆变器接线图；

4 .可再生能用利用专项分析报告：应体包括系统规模、利用方案、投资、经济效益及回收期。

实际提交材料：