# 景观水体水量平衡

# 综合分析计算书

项目负责人：            武乐

审  核  人：            谷林娜

校  对  人：            李心航

编  写  人：            马佳宁

日      期：          2021.3.11

### 建筑概况

本建筑坐落于中国江苏省南京市浦口区南京工业大学校区中间位置，建筑依山而建，视野开阔，建筑造型，整齐大方。本建筑建于2001年，为南京工业大学城市建设学院学科楼，建筑面积为14201㎡，建筑层数为6层，建筑高度24.5m。绿容率为7％。建筑依山而建，与一个小山坡融为一体，建筑如图1-2所示。

### 二、计算依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019；

7.2.12   结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计：
      1   对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染，得4分；
      2   利用水生动、植物保障室外景观水体水质，得4分。

### 三、技术措施

1.室外景观水体设计时需要做好景观水体补水量和水体蒸发量的水量平衡，应 在景观专项设计前落实项目所在地逐月降雨量、水面蒸发量等必需的基础气象资 料数据，编制全年逐月水量计算表，对可回用雨水量和景观水体所需补水量进行 全年逐月水平衡分析。在雨季和旱季降雨水差异较大时，可以通过水位或水面面 积的变化来调节补水量的富余和不足，也可设计旱溪或干塘等来适应降雨量的季 节性变化。

景观水体的补水管应单独设置水表，不得与绿化用水、道路冲洗用水合用水 表。

景观水体的水质根据水景补水水源和功能性质不同，应不低于现行国家标准 的相关要求，具体水质标准详见第 5.2.3 条内容。 第 1 款，对进入景观水体的雨水应采用生态水处理措施，应将屋面和道路雨水断接进入绿地，经绿地、植草沟等处理后再进入景观水体，充分利用植物和土 壤渗滤作用削减径流污染，在雨水进入景观水体之前还可设置前置塘、植物缓冲 带等生态处理设施。采用生物处理工艺的水处理设备不属于生态水处理设施范畴。 第 2 款，景观水体的水质保障可以通过采用非硬质池底及生态驳岸，形成有 利于水生动植物生长的自然生态环境，为水生动植物提供栖息条件，向水体投放 水生动植物（尽可能采用本地物种，避免物种入侵），通过水生动植物对水体进 行净化；必要时可采取其他辅助手段对水体进行净化，保障水体水质安全。

出于对能源节约的考虑，所以景观水体进水首先考虑收集雨水，增加对雨水的收集利用，在雨水量不能满足的前提下，欠缺的水量采用其他水源补给。景观水体出水类型主要有，水体自然蒸发和从水体中取水灌溉绿化。 目前本工程可作为景观补水的水源除雨水外，还有生活废水处理后的中水。

景观水体的水质保障采用生态水处理技术，在雨水进入景观水体之前充分利用植物和土壤渗滤作用削减径流污染，保障水体水质安全。

2. 水量平衡计算及分析

1） 水量平衡计算的公式为：进水量=出水量

本工程 进水量=收集雨水量+其他水源补水量，出水量=蒸发量+绿化浇灌用水量，即平衡计算的公式可写为：收集雨水量+其他水源补水量=蒸发量+绿化浇灌用水量

2） 收集雨水量

收集雨水量=∑雨水收集面积*径流系数*降雨量。

因不同类型场地雨水径流量不同，因此按照《建筑与小区雨水利用工程技术规范》根据径流量不同将场地分为绿地、建筑屋面、广场道路、水域。

根据规划方案将景观湖划分为四个区域，分别为A、B、C、D区。根据校区竖向标高划分出景观湖各区雨水收集面积。根据《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB50400-2006）规定确定绿地、建筑屋面、广场道路、水域径流系数取值。根据以上收集数据可计算出各月雨水收集量。

3）湖水蒸发量计算

水域蒸发量=水域面积*每平方米蒸发量，已知水域面积和各月平均每平方米蒸发量，可计算出各月蒸发量。综上所述，可算得室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%。

### 四、得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染 | 4 | 8 |
|  | 利用水生动、植物保障室外景观水体水质 | 4 |  |
| 2 | 未设置景观水体 | 8 | 0 |
| 合计 |  | 8 | 8 |