
材料用量比例
分析计算书
项目负责人：        武乐               
审  核  人：       谷林娜              
校  对  人：       李心航              
编  写  人：        马佳宁             
日      期：       2021.3.11            

建筑概况

本建筑坐落于中国江苏省南京市浦口区南京工业大学校区中间位置，建筑依山而建，视野开阔，建筑造型，整齐大方。本建筑建于2001年，为南京工业大学城市建设学院学科楼，建筑面积为14201㎡，建筑层数为6层，建筑高度24.5m。绿容率为7％。建筑依山而建，与一个小山坡融为一体，建筑如图1-2所示。
二、计算依据
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019；

《绿色建筑评价技术细则》 ；

《绿色建筑评价技术细则补充说明》（规划设计部分）；
三、标准要求
7.1.10   选用的建筑材料应符合下列规定：
      1   500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%;
      2   现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

四、材料用量比例计算
项目所用建筑材料的总重量：    19848     （吨），500km以内生产的建筑材料使用量：     12305    （吨），占总重量的比例为：    61.9     %。
现浇混凝土全部采用预拌混凝土；建筑砂浆全部采用预拌砂浆。
五、结论

（1）现浇混凝土全部采用预拌混凝土，满足规范要求，则此项达标。

（2）500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%
，满足规范要求，则此项达标。
