绿容率计算书

1 绿容率计算

| 绿容率计算表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 面积(㎡) | 系数 | 叶面积量(㎡) |
| 冠层密集乔木 | 890 | 叶面积指数：4 | 3559 |
| 冠层稀疏乔木 | 35 | 叶面积指数：2 | 71 |
| 密集爬藤 | 0 | 叶面积指数：4 | 0 |
| 稀疏爬藤 | 0 | 叶面积指数：2 | 0 |
| 屋面绿化 | 1950 | 计算系数：1 | 1950 |
| 草地 | 0 | 计算系数：1 | 0 |
| 灌木 | 0 | 计算系数：3 | 0 |
| 合计 |  |  | 5580 |
| 叶面积总量(㎡) | 5580 |  |  |
| 场地面积(㎡) | 15034 |  |  |
| 绿容率 | 0.37 |  |  |

2 评价依据

9.2.4   场地绿容率不低于3.0，评价总分值为5分，并按下列规则评分：
      1   场地绿容率计算值不低于3.0，得3分。
      2   场地绿容率实测值不低于3.0，得5分。

3 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地绿容率计算值不低于 3.0 | 3 | 0 |
| 2 | 场地绿容率实测值不低于 3.0 | 5 | 0 |
| 合计 |  | 5 | 0 |