青春记忆-基于生态理念的校园空间微气候优化策略

投资增量报告

业主单位：昆明第一中学官渡学校

设计单位：昆明学院 建筑工程学院

咨询单位：云南省设计院

2021年3月10日

1.项目简介

该学校大的办学层次为初中、高中，办学规模为42个班，其中，初中30个班，高中12个班 。场地平整、地势平坦、视野开阔，用地条件良好。
1、教学楼改造：教学楼原有建筑为“s”型，前部分3层，后部分5层。充分满足日照时长，但由于部分建筑面的教学空间无遮阳措施，我们通过增添一些构建和改变窗子来加强遮阳。为加强教学楼的通风我们将局部一楼架空。使得整个建筑简洁大方、比例精致。
2、原综合馆改造：原综合馆为风雨操场功能，但功能过于单一。考虑到人文方面教学楼内一些不合理的功能教室，我们将综合馆重新设计。首先我们将室内篮球场放在地下，通过下沉式庭院将其连接。其次我们将位于教学楼五楼的医务室心理咨询师和心理活动室至于此处。通过下沉式庭院、景观坡道、可上人绿化屋顶将这一部分有机的串联起来而不是让他们各自独立。使得这部分空间更加丰富有趣。

建筑面积：17543 平方米

用地面积：33345 平方米

项目地址：云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处春城时光花园项目8号地块

2.投资增量计算

评价结果：

| 条文 | 名称 | 单价 | 单位 | 数量 | 增量（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.3 | 太阳能板 | 200.0 | 块 | 60.0 | 12000.0 |
| 4.1.8 | 安全指引牌 | 32.0 | 张 | 50.0 | 1600.0 |
| 4.2.3 | 玻璃防护条 | 10.0 | 条 | 300.0 | 3000.0 |
| 4.2.3 | low-e双层中空玻璃 | 60.0 | 平方米 | 200.0 | 12000.0 |
| 4.2.5 | 太阳能灯 | 120.0 | 个 | 25.0 | 3000.0 |
| 4.2.8 | 防腐涂料 | 200.0 | 桶 | 20.0 | 4000.0 |
| 5.1.1 | 空气净化器 | 800.0 | 台 | 55.0 | 44000.0 |
| 5.1.4 | 隔声板 | 100.0 | 块 | 60.0 | 6000.0 |
| 5.1.8 | 温控器 | 2000.0 | 台 | 60.0 | 120000.0 |
| 5.2.1 | 空气净化器 | 300.0 | 台 | 72.0 | 21600.0 |
| 5.2.4 | 水箱 | 200.0 | 个 | 4.0 | 800.0 |
| 6.1.1 | 无障碍系统 | 6000.0 | 路 | 1.0 | 6000.0 |
| 6.2.8 | 水质监测系统 | 1200.0 | 台 | 2.0 | 2400.0 |
| 6.2.9 | 智能化检测系统 | 2000.0 | 台 | 3.0 | 6000.0 |
| 7.2.5 | 锅炉 | 8000.0 | 个 | 2.0 | 16000.0 |
| 7.2.18 | 生态复合麦秆板 | 200.0 | 个 | 300.0 | 60000.0 |
| 8.1.2 | 爬藤棚架 | 1000.0 | 个 | 2.0 | 2000.0 |
| 8.1.5 | 标识牌 | 30.0 | 张 | 40.0 | 1200.0 |
| 8.2.3 | 树 | 50.0 | 棵 | 200.0 | 10000.0 |
| 8.2.3 | 植物 | 30.0 | 棵 | 600.0 | 18000.0 |
| 8.2.5 | 透水铺砖 | 3.0 | 块 | 2500.0 | 7500.0 |
| 9.2.5 | 结构预制构件 | 600.0 | 件 | 350.0 | 210000.0 |
| 9.2.8 | 混凝土 | 200.0 | 吨 | 600.0 | 120000.0 |
| 9.2.9 | 保险 | 3000.0 | 个 | 3.0 | 9000.0 |
| 9.2.10 | 文化墙 | 5000.0 | 面 | 2.0 | 10000.0 |
| 总计： |  |  |  |  | 706100.0 |