室内有机挥发物浓度

报告书

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 长沙 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2021年01月04日 |

| 采用软件 | 绿建斯维尔建筑通风Vent2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13631350703 |

目录

1.	项目概况	3

1.1	建筑基本信息	3

1.2	建筑平面图	3

1.3	建筑三维轴测图	4

2	参考标准	4

3	评价标准	5

4	计算原理	5

5	计算参数	6

5.1	渗透风量	6

5.2	室内装修信息	13

6	计算结果	33

7	结论	41

# 项目概况

## 建筑基本信息

| 建筑用途 |  | 地区 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 |  | 层高 |  |
| 项目周期 |  | 交付状态 |  |

## 建筑平面图

2~5层平面

7层平面

## 建筑三维轴测图

请先在[模型观察]命令中保存图片！

# 参考标准

    - 《绿色建筑评价标准》GB50378-2019

    - 《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436

    - 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

    - 《室内空气质量标准》GB/T 18883

    - 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

    - 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

    - 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

# 评价标准

本项目主要依据《绿色建筑评价标准》，对有机挥发性污染物浓度进行计算及评价，包括控制项、评分项及加分项，对应条款如下：

| 检查项 | 评价依据 |
| --- | --- |
| 技术要求 3.2.8 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度比《室内空气质量标准》GB/T18883的要求降低的比例，达到10%为一星级要求；达到20%为二星级和三星级要求。 |
| 控制项 5.1.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定。 |
| 评分项 5.2.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分； |

说明：依据绿标细则，预评价阶段仅对室内空气中的甲醛、苯和TVOC进行浓度评估。

下面为《室内空气质量标准》GB/T 18883中关于不同类别污染物浓度的限值：

| 类别 | 甲醛HCHO | 苯C6H6 | 氨NH3 | 总挥发性有机物TVOC | 氡Rn | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时均值 （mg/m3） |  |  | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/ m3） | 日均值（mg/m3） |
| 限值 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | 0.60 | 400 | 0.15 |

说明：氡为放射性元素，单位Bq表示放射活度。

《绿色建筑评价标准》GB50378-2019中对室内有机挥发污染物浓度的控制要求如下表：

| 星级 | 甲醛HCHO | 苯C6H6 | 氨NH3 | 总挥发性有机物TVOC | 氡Rn | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时均值（mg/m3） |  |  | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/m3） | 日均值（mg/m3） |
| 一星级 | ＜0.09 | ＜0.099 | ＜0.18 | ＜0.54 | ＜360 | ＜0.135 |
| 二星级 | ＜0.08 | ＜0.088 | ＜0.16 | ＜0.48 | ＜320 | ＜0.12 |
| 三星级 |  |  |  |  |  |  |

# 计算原理

室内污染物浓度控制需综合考虑建筑情况、室内装修设计方案、装修材料的种类和使用量、室内新风量、环境温度等诸多影响因素，以各种装修材料、家具制品主要污染物的释放特征（如释放速率）为基础，控制污染物的总量。

本项目依据装修设计方案，通过选择典型功能房间（卧室、客厅、办公室等）使用的3〜5种主要建材及固定家具制品，输入装修材料信息、房间用量及建材用量，对室内空气中甲醛、苯、总挥发性有机物浓度进行计算，如下图所示：

图4-1 计算流程图

室内VOCs评价模型遵循材料表面污染物与室内空气之间的质量平衡方程，如下：

其中：

V——房间体积，m3

Ca——房间空气中污染物浓度，mg/ m3

A——材料与室内空气接触的面积，m2

Q——房间内渗风量，m3/h

E——材料污染物释放率，mg/m2·h

# 计算参数

依据上述计算原理，本项目计算所需输入的参数主要为装修材料污染物释放特性、材料用量以及房间渗透风量，如下述章节所述：

## 渗透风量

渗透风量可通过门窗气密性或者换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目渗透风量见下表：

表5-1 房间体积与换气次数表

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 房间体积m3 | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2~5 | 2001 | 空房间 | 15.0 | 0.4 |
| 2~5 | 2002 | 空房间 | 15.5 | 0.4 |
| 2~5 | 2003 | 空房间 | 15.5 | 0.4 |
| 2~5 | 2004 | 空房间 | 15.5 | 0.4 |
| 2~5 | 2005 | 空房间 | 15.5 | 0.4 |
| 2~5 | 2006 | 空房间 | 15.5 | 0.4 |
| 2~5 | 2007 | 空房间 | 15.5 | 0.4 |
| 2~5 | 2008 | 空房间 | 14.8 | 0.4 |
| 2~5 | 2009 | 宾馆-3星级客房 | 73.9 | 0.3 |
| 2~5 | 2010 | 宾馆-3星级客房 | 71.7 | 0.3 |
| 2~5 | 2011 | 宾馆-3星级客房 | 71.8 | 0.3 |
| 2~5 | 2012 | 宾馆-3星级客房 | 71.7 | 0.3 |
| 2~5 | 2013 | 宾馆-3星级客房 | 71.8 | 0.3 |
| 2~5 | 2014 | 宾馆-3星级客房 | 71.7 | 0.3 |
| 2~5 | 2015 | 宾馆-3星级客房 | 71.8 | 0.3 |
| 2~5 | 2016 | 宾馆-3星级客房 | 73.1 | 0.3 |
| 2~5 | 2017 | 房间 | 1048.4 | 0.4 |
| 2~5 | 2018 | 房间 | 276.7 | 0.4 |
| 2~5 | 2019 | 空房间 | 85.4 | 0.4 |
| 2~5 | 2020 | 空房间 | 15.2 | 0.4 |
| 2~5 | 2021 | 空房间 | 15.3 | 0.4 |
| 2~5 | 2022 | 空房间 | 15.3 | 0.4 |
| 2~5 | 2023 | 空房间 | 15.3 | 0.4 |
| 2~5 | 2024 | 空房间 | 14.4 | 0.4 |
| 2~5 | 2025 | 宾馆-3星级客房 | 67.1 | 0.3 |
| 2~5 | 2026 | 宾馆-3星级客房 | 70.6 | 0.3 |
| 2~5 | 2027 | 宾馆-3星级客房 | 70.9 | 0.3 |
| 2~5 | 2028 | 宾馆-3星级客房 | 70.6 | 0.3 |
| 2~5 | 2029 | 宾馆-3星级客房 | 73.8 | 0.3 |
| 2~5 | 2030 | 空房间 | 24.4 | 0.4 |
| 2~5 | 2031 | 空房间 | 102.6 | 0.4 |
| 2~5 | 2032 | 房间 | 45.2 | 0.4 |
| 2~5 | 2033 | 空房间 | 1.5 | 0.4 |
| 2~5 | 2034 | 房间 | 64.9 | 0.4 |
| 2~5 | 2035 | 空房间 | 17.0 | 0.4 |
| 2~5 | 2036 | 空房间 | 16.2 | 0.4 |
| 2~5 | 2037 | 空房间 | 24.9 | 0.4 |
| 2~5 | 2038 | 宾馆-3星级客房 | 73.0 | 0.3 |
| 2~5 | 2039 | 空房间 | 15.3 | 0.4 |
| 2~5 | 2040 | 房间 | 157.7 | 0.4 |
| 2~5 | 2041 | 房间 | 29.3 | 0.4 |
| 2~5 | 2042 | 空房间 | 22.7 | 0.4 |
| 2~5 | 2043 | 宾馆-3星级客房 | 73.1 | 0.3 |
| 2~5 | 2044 | 空房间 | 15.3 | 0.4 |
| 2~5 | 2045 | 房间 | 87.2 | 0.4 |
| 2~5 | 2046 | 宾馆-3星级客房 | 74.5 | 0.3 |
| 2~5 | 2047 | 空房间 | 14.3 | 0.4 |
| 2~5 | 2048 | 空房间 | 85.4 | 0.4 |
| 2~5 | 2049 | 空房间 | 62.7 | 0.4 |
| 2~5 | 2050 | 空房间 | 12.2 | 0.4 |
| 2~5 | 2051 | 宾馆-3星级客房 | 68.5 | 0.3 |
| 2~5 | 2052 | 房间 | 458.2 | 0.4 |
| 2~5 | 2053 | 房间 | 77.3 | 0.4 |
| 2~5 | 2054 | 空房间 | 35.1 | 0.4 |
| 2~5 | 2055 | 空房间 | 8.4 | 0.4 |
| 2~5 | 2056 | 空房间 | 12.7 | 0.4 |
| 2~5 | 2057 | 宾馆-3星级客房 | 69.0 | 0.3 |
| 2~5 | 2058 | 空房间 | 99.6 | 0.4 |
| 2~5 | 2059 | 房间 | 170.2 | 0.4 |
| 2~5 | 2060 | 空房间 | 13.0 | 0.4 |
| 2~5 | 2061 | 宾馆-3星级客房 | 70.8 | 0.3 |
| 2~5 | 2062 | 空房间 | 14.9 | 0.4 |
| 2~5 | 2063 | 空房间 | 15.3 | 0.4 |
| 2~5 | 2064 | 空房间 | 15.3 | 0.4 |
| 2~5 | 2065 | 空房间 | 15.3 | 0.4 |
| 2~5 | 2066 | 空房间 | 15.3 | 0.4 |
| 2~5 | 2067 | 空房间 | 14.7 | 0.4 |
| 2~5 | 2068 | 空房间 | 13.0 | 0.4 |
| 2~5 | 2069 | 宾馆-3星级客房 | 70.5 | 0.3 |
| 2~5 | 2070 | 空房间 | 12.7 | 0.4 |
| 2~5 | 2071 | 空房间 | 13.9 | 0.4 |
| 2~5 | 2072 | 空房间 | 13.9 | 0.4 |
| 2~5 | 2073 | 空房间 | 13.9 | 0.4 |
| 2~5 | 2074 | 空房间 | 13.9 | 0.4 |
| 2~5 | 2075 | 空房间 | 13.9 | 0.4 |
| 2~5 | 2076 | 空房间 | 14.0 | 0.4 |
| 2~5 | 2077 | 房间 | 12.8 | 0.4 |
| 2~5 | 2078 | 宾馆-3星级客房 | 68.6 | 0.3 |
| 2~5 | 2079 | 宾馆-3星级客房 | 71.3 | 0.3 |
| 2~5 | 2080 | 宾馆-3星级客房 | 71.2 | 0.3 |
| 2~5 | 2081 | 宾馆-3星级客房 | 71.3 | 0.3 |
| 2~5 | 2082 | 宾馆-3星级客房 | 71.2 | 0.3 |
| 2~5 | 2083 | 宾馆-3星级客房 | 71.3 | 0.3 |
| 2~5 | 2084 | 宾馆-3星级客房 | 71.9 | 0.3 |
| 2~5 | 2085 | 房间 | 70.2 | 0.4 |
| 2~5 | 2086 | 宾馆-3星级客房 | 69.0 | 0.3 |
| 2~5 | 2087 | 宾馆-3星级客房 | 70.8 | 0.3 |
| 2~5 | 2088 | 宾馆-3星级客房 | 70.6 | 0.3 |
| 2~5 | 2089 | 宾馆-3星级客房 | 70.8 | 0.3 |
| 2~5 | 2090 | 宾馆-3星级客房 | 70.6 | 0.3 |
| 2~5 | 2091 | 宾馆-3星级客房 | 73.9 | 0.3 |
| 2~5 | 2092 | 房间 | 53.3 | 0.4 |
| 2~5 | 2093 | 空房间 | 13.0 | 0.4 |
| 2~5 | 2094 | 宾馆-3星级客房 | 70.8 | 0.3 |
| 2~5 | 2095 | 房间 | 495.3 | 0.4 |
| 2~5 | 2096 | 房间 | 1106.0 | 0.4 |
| 2~5 | 2097 | 空房间 | 88.4 | 0.4 |
| 2~5 | 2098 | 空房间 | 13.0 | 0.4 |
| 2~5 | 2099 | 宾馆-3星级客房 | 70.5 | 0.3 |
| 2~5 | 2100 | 空房间 | 289.9 | 0.4 |
| 2~5 | 2101 | 空房间 | 25.6 | 0.4 |
| 2~5 | 2102 | 房间 | 206.9 | 0.4 |
| 2~5 | 2103 | 房间 | 110.5 | 0.4 |
| 2~5 | 2104 | 空房间 | 52.3 | 0.4 |
| 2~5 | 2105 | 房间 | 30.7 | 0.4 |
| 2~5 | 2106 | 空房间 | 12.2 | 0.4 |
| 2~5 | 2107 | 宾馆-3星级客房 | 70.6 | 0.3 |
| 2~5 | 2108 | 房间 | 51.1 | 0.4 |
| 2~5 | 2109 | 空房间 | 102.3 | 0.4 |
| 2~5 | 2110 | 空房间 | 24.2 | 0.4 |
| 2~5 | 2111 | 空房间 | 85.5 | 0.4 |
| 2~5 | 2112 | 房间 | 67.8 | 0.4 |
| 2~5 | 2113 | 空房间 | 39.9 | 0.4 |
| 2~5 | 2114 | 房间 | 36.4 | 0.4 |
| 2~5 | 2115 | 空房间 | 34.2 | 0.4 |
| 2~5 | 2116 | 空房间 | 60.8 | 0.4 |
| 2~5 | 2117 | 空房间 | 37.1 | 0.4 |
| 2~5 | 2118 | 房间 | 48.1 | 0.4 |
| 2~5 | 2119 | 空房间 | 39.8 | 0.4 |
| 2~5 | 2120 | 房间 | 66.9 | 0.4 |
| 2~5 | 2121 | 空房间 | 77.6 | 0.4 |
| 2~5 | 2122 | 空房间 | 12.3 | 0.4 |
| 2~5 | 2123 | 空房间 | 12.3 | 0.4 |
| 2~5 | 2124 | 空房间 | 12.3 | 0.4 |
| 2~5 | 2125 | 空房间 | 12.3 | 0.4 |
| 2~5 | 2126 | 空房间 | 11.1 | 0.4 |
| 2~5 | 2127 | 宾馆-3星级客房 | 74.2 | 0.3 |
| 2~5 | 2128 | 宾馆-3星级客房 | 74.8 | 0.3 |
| 2~5 | 2129 | 宾馆-3星级客房 | 74.9 | 0.3 |
| 2~5 | 2130 | 宾馆-3星级客房 | 74.7 | 0.3 |
| 2~5 | 2131 | 宾馆-3星级客房 | 72.8 | 0.3 |
| 2~5 | 2132 | 空房间 | 24.2 | 0.4 |
| 2~5 | 2133 | 宾馆-3星级客房 | 74.8 | 0.3 |
| 2~5 | 2134 | 空房间 | 12.6 | 0.4 |
| 2~5 | 2135 | 房间 | 168.1 | 0.4 |
| 2~5 | 2136 | 空房间 | 13.9 | 0.4 |
| 2~5 | 2137 | 空房间 | 15.3 | 0.4 |
| 2~5 | 2138 | 空房间 | 15.3 | 0.4 |
| 2~5 | 2139 | 空房间 | 15.3 | 0.4 |
| 2~5 | 2140 | 空房间 | 15.7 | 0.4 |
| 2~5 | 2141 | 空房间 | 15.3 | 0.4 |
| 2~5 | 2142 | 空房间 | 14.5 | 0.4 |
| 2~5 | 2143 | 房间 | 33.5 | 0.4 |
| 2~5 | 2144 | 空房间 | 25.1 | 0.4 |
| 2~5 | 2145 | 宾馆-3星级客房 | 68.4 | 0.3 |
| 2~5 | 2146 | 宾馆-3星级客房 | 70.6 | 0.3 |
| 2~5 | 2147 | 宾馆-3星级客房 | 70.8 | 0.3 |
| 2~5 | 2148 | 宾馆-3星级客房 | 70.6 | 0.3 |
| 2~5 | 2149 | 宾馆-3星级客房 | 72.5 | 0.3 |
| 2~5 | 2150 | 宾馆-3星级客房 | 70.8 | 0.3 |
| 2~5 | 2151 | 宾馆-3星级客房 | 72.0 | 0.3 |
| 2~5 | 2152 | 宾馆-3星级客房 | 75.5 | 0.3 |
| 2~5 | 2153 | 空房间 | 12.8 | 0.4 |
| 2~5 | 2154 | 房间 | 79.7 | 0.4 |
| 2~5 | 2155 | 宾馆-3星级客房 | 75.2 | 0.3 |
| 2~5 | 2156 | 空房间 | 11.8 | 0.4 |
| 2~5 | 2157 | 空房间 | 80.3 | 0.4 |
| 2~5 | 2158 | 房间 | 63.0 | 0.4 |
| 2~5 | 2159 | 房间 | 1120.3 | 0.4 |
| 2~5 | 2160 | 空房间 | 22.3 | 0.4 |
| 2~5 | 2161 | 房间 | 245.5 | 0.4 |
| 2~5 | 2162 | 房间 | 30.0 | 0.4 |
| 2~5 | 2163 | 空房间 | 22.1 | 0.4 |
| 2~5 | 2164 | 空房间 | 14.9 | 0.4 |
| 2~5 | 2165 | 空房间 | 15.1 | 0.4 |
| 2~5 | 2166 | 空房间 | 15.5 | 0.4 |
| 2~5 | 2167 | 空房间 | 15.3 | 0.4 |
| 2~5 | 2168 | 空房间 | 15.3 | 0.4 |
| 2~5 | 2169 | 空房间 | 14.7 | 0.4 |
| 2~5 | 2170 | 空房间 | 107.6 | 0.4 |
| 2~5 | 2171 | 空房间 | 50.0 | 0.4 |
| 2~5 | 2172 | 房间 | 70.1 | 0.4 |
| 2~5 | 2173 | 空房间 | 94.9 | 0.4 |
| 2~5 | 2174 | 宾馆-3星级客房 | 68.9 | 0.3 |
| 2~5 | 2175 | 宾馆-3星级客房 | 70.0 | 0.3 |
| 2~5 | 2176 | 宾馆-3星级客房 | 71.4 | 0.3 |
| 2~5 | 2177 | 宾馆-3星级客房 | 70.9 | 0.3 |
| 2~5 | 2178 | 宾馆-3星级客房 | 70.5 | 0.3 |
| 2~5 | 2179 | 宾馆-3星级客房 | 73.8 | 0.3 |
| 2~5 | 2180 | 宾馆-3星级客房 | 71.2 | 0.3 |
| 2~5 | 2181 | 空房间 | 14.9 | 0.4 |
| 2~5 | 2182 | 房间 | 228.7 | 0.4 |
| 2~5 | 2183 | 空房间 | 35.7 | 0.4 |
| 2~5 | 2184 | 宾馆-3星级客房 | 73.0 | 0.3 |
| 2~5 | 2185 | 空房间 | 15.3 | 0.4 |
| 2~5 | 2186 | 房间 | 86.7 | 0.4 |
| 2~5 | 2187 | 宾馆-3星级客房 | 76.4 | 0.3 |
| 2~5 | 2188 | 空房间 | 14.9 | 0.4 |
| 2~5 | 2189 | 空房间 | 125.2 | 0.4 |
| 2~5 | 2190 | 空房间 | 62.6 | 0.4 |
| 7 | 7001 | 房间 | 608.6 | 0.4 |
| 7 | 7002 | 房间 | 524.3 | 0.4 |
| 7 | 7003 | 房间 | 644.2 | 0.4 |
| 7 | 7004 | 房间 | 572.3 | 0.4 |
| 7 | 7005 | 房间 | 377.5 | 0.4 |
| 7 | 7006 | 房间 | 324.3 | 0.4 |
| 7 | 7007 | 房间 | 290.3 | 0.4 |
| 7 | 7008 | 房间 | 228.9 | 0.4 |
| 7 | 7009 | 房间 | 170.2 | 0.4 |
| 7 | 7010 | 房间 | 133.1 | 0.4 |
| 7 | 7011 | 房间 | 133.1 | 0.4 |
| 7 | 7012 | 房间 | 130.6 | 0.4 |
| 7 | 7014 | 房间 | 97.3 | 0.4 |
| 7 | 7015 | 房间 | 88.6 | 0.4 |
| 7 | 7016 | 房间 | 71.0 | 0.4 |
| 7 | 7017 | 房间 | 44.1 | 0.4 |

## 室内装修信息

表5.2-1  材料污染物释放率mg/（m2·h）

| 材料名称 | 材质 | 释放率等级 | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓷砖1 | 瓷砖 | F2 | 0.011 | 0.016 | 0.054 |
| 木地板1 | 木材 | F2 | 0.013 | 0.011 | 0.041 |
| 家具1 | 木材 | F3 | 0.031 | 0.042 | 0.214 |
| 墙纸1 | 壁纸 | F2 | 0.013 | 0.018 | 0.061 |
| 乳胶漆1 | 涂料 | F2 | 0.012 | 0.013 | 0.042 |

表5.2-2  装修方案清单

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 装修方案 | 材料材质 | 材料名称 | 面积㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2~5 | 2001 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.1 |
| 2~5 | 2002 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.3 |
| 2~5 | 2003 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.3 |
| 2~5 | 2004 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.3 |
| 2~5 | 2005 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.3 |
| 2~5 | 2006 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.3 |
| 2~5 | 2007 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.3 |
| 2~5 | 2008 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.1 |
| 2~5 | 2009 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 10.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 14.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 14.0 |
| 2~5 | 2010 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.6 |
| 2~5 | 2011 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.6 |
| 2~5 | 2012 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.6 |
| 2~5 | 2013 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.6 |
| 2~5 | 2014 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.6 |
| 2~5 | 2015 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.6 |
| 2~5 | 2016 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 10.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.9 |
| 2~5 | 2017 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 126.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 144.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 198.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 289.2 |
| 2~5 | 2018 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 33.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 38.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 52.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 76.3 |
| 2~5 | 2019 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 10.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 16.2 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 23.6 |
| 2~5 | 2020 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.2 |
| 2~5 | 2021 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.2 |
| 2~5 | 2022 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.2 |
| 2~5 | 2023 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.2 |
| 2~5 | 2024 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.0 |
| 2~5 | 2025 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 12.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 12.7 |
| 2~5 | 2026 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.4 |
| 2~5 | 2027 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.4 |
| 2~5 | 2028 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.4 |
| 2~5 | 2029 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 10.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 14.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 14.0 |
| 2~5 | 2030 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 3.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 6.7 |
| 2~5 | 2031 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 14.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 19.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 28.3 |
| 2~5 | 2032 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 6.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 8.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 12.5 |
| 2~5 | 2033 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 0.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 0.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 0.4 |
| 2~5 | 2034 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 8.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 12.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 17.9 |
| 2~5 | 2035 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.2 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.7 |
| 2~5 | 2036 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.5 |
| 2~5 | 2037 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 3.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 6.9 |
| 2~5 | 2038 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 10.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.8 |
| 2~5 | 2039 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.2 |
| 2~5 | 2040 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 19.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 21.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 29.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 43.5 |
| 2~5 | 2041 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 8.1 |
| 2~5 | 2042 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 3.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 6.3 |
| 2~5 | 2043 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 10.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.9 |
| 2~5 | 2044 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.2 |
| 2~5 | 2045 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 10.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 12.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 16.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 24.0 |
| 2~5 | 2046 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 10.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 14.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 14.1 |
| 2~5 | 2047 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.0 |
| 2~5 | 2048 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 10.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 16.2 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 23.6 |
| 2~5 | 2049 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 8.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 17.3 |
| 2~5 | 2050 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 1.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 3.4 |
| 2~5 | 2051 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.0 |
| 2~5 | 2052 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 55.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 63.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 86.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 126.4 |
| 2~5 | 2053 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 10.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 14.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 21.3 |
| 2~5 | 2054 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 4.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 9.7 |
| 2~5 | 2055 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 1.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 2.3 |
| 2~5 | 2056 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 1.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 3.5 |
| 2~5 | 2057 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.1 |
| 2~5 | 2058 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 13.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 18.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 27.5 |
| 2~5 | 2059 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 20.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 23.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 32.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 47.0 |
| 2~5 | 2060 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 3.6 |
| 2~5 | 2061 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.4 |
| 2~5 | 2062 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.1 |
| 2~5 | 2063 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.2 |
| 2~5 | 2064 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.2 |
| 2~5 | 2065 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.2 |
| 2~5 | 2066 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.2 |
| 2~5 | 2067 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.1 |
| 2~5 | 2068 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 3.6 |
| 2~5 | 2069 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.4 |
| 2~5 | 2070 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 3.5 |
| 2~5 | 2071 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 3.8 |
| 2~5 | 2072 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 3.8 |
| 2~5 | 2073 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 3.8 |
| 2~5 | 2074 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 3.8 |
| 2~5 | 2075 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 3.8 |
| 2~5 | 2076 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 3.9 |
| 2~5 | 2077 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 3.5 |
| 2~5 | 2078 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.0 |
| 2~5 | 2079 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.5 |
| 2~5 | 2080 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.5 |
| 2~5 | 2081 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.5 |
| 2~5 | 2082 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.5 |
| 2~5 | 2083 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.5 |
| 2~5 | 2084 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.6 |
| 2~5 | 2085 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 13.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 19.4 |
| 2~5 | 2086 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.1 |
| 2~5 | 2087 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.4 |
| 2~5 | 2088 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.4 |
| 2~5 | 2089 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.4 |
| 2~5 | 2090 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.4 |
| 2~5 | 2091 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 10.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 14.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 14.0 |
| 2~5 | 2092 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 6.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 7.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 10.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 14.7 |
| 2~5 | 2093 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 3.6 |
| 2~5 | 2094 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.4 |
| 2~5 | 2095 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 59.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 68.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 93.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 136.6 |
| 2~5 | 2096 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 133.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 152.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 209.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 305.1 |
| 2~5 | 2097 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 10.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 12.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 16.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 24.4 |
| 2~5 | 2098 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 3.6 |
| 2~5 | 2099 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.4 |
| 2~5 | 2100 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 35.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 40.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 55.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 80.0 |
| 2~5 | 2101 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 3.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 7.1 |
| 2~5 | 2102 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 25.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 28.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 39.2 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 57.1 |
| 2~5 | 2103 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 13.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 21.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 30.5 |
| 2~5 | 2104 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 6.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 7.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 9.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 14.4 |
| 2~5 | 2105 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 4.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 8.5 |
| 2~5 | 2106 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 1.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 3.4 |
| 2~5 | 2107 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.4 |
| 2~5 | 2108 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 6.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 9.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 14.1 |
| 2~5 | 2109 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 12.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 14.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 19.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 28.2 |
| 2~5 | 2110 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 3.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 6.7 |
| 2~5 | 2111 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 10.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 11.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 16.2 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 23.6 |
| 2~5 | 2112 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 12.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 18.7 |
| 2~5 | 2113 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 5.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 11.0 |
| 2~5 | 2114 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 5.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 10.0 |
| 2~5 | 2115 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 4.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 9.4 |
| 2~5 | 2116 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 8.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 16.8 |
| 2~5 | 2117 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 5.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 10.2 |
| 2~5 | 2118 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 5.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 6.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 9.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.3 |
| 2~5 | 2119 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 5.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 7.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 11.0 |
| 2~5 | 2120 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 12.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 18.4 |
| 2~5 | 2121 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 10.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 14.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 21.4 |
| 2~5 | 2122 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 1.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 3.4 |
| 2~5 | 2123 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 1.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 3.4 |
| 2~5 | 2124 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 1.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 3.4 |
| 2~5 | 2125 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 1.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 3.4 |
| 2~5 | 2126 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 1.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 3.1 |
| 2~5 | 2127 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 10.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 14.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 14.1 |
| 2~5 | 2128 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 10.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 14.2 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 14.2 |
| 2~5 | 2129 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 10.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 14.2 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 14.2 |
| 2~5 | 2130 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 10.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 14.2 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 14.2 |
| 2~5 | 2131 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 10.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.8 |
| 2~5 | 2132 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 3.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 6.7 |
| 2~5 | 2133 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 10.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 14.2 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 14.2 |
| 2~5 | 2134 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 1.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 3.5 |
| 2~5 | 2135 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 20.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 23.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 31.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 46.4 |
| 2~5 | 2136 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 1.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 3.8 |
| 2~5 | 2137 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.2 |
| 2~5 | 2138 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.2 |
| 2~5 | 2139 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.2 |
| 2~5 | 2140 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 3.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.3 |
| 2~5 | 2141 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.2 |
| 2~5 | 2142 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.0 |
| 2~5 | 2143 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 4.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 9.2 |
| 2~5 | 2144 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 3.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 6.9 |
| 2~5 | 2145 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.0 |
| 2~5 | 2146 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.4 |
| 2~5 | 2147 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.4 |
| 2~5 | 2148 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.4 |
| 2~5 | 2149 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 10.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.7 |
| 2~5 | 2150 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.4 |
| 2~5 | 2151 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.7 |
| 2~5 | 2152 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 10.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 14.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 14.3 |
| 2~5 | 2153 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 3.5 |
| 2~5 | 2154 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 11.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 15.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 22.0 |
| 2~5 | 2155 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 10.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 14.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 14.3 |
| 2~5 | 2156 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.4 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 1.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.2 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 3.3 |
| 2~5 | 2157 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 11.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 15.2 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 22.1 |
| 2~5 | 2158 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 8.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 17.4 |
| 2~5 | 2159 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 135.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 154.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 212.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 309.1 |
| 2~5 | 2160 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 3.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.2 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 6.2 |
| 2~5 | 2161 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 29.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 33.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 46.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 67.7 |
| 2~5 | 2162 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 3.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 4.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 5.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 8.3 |
| 2~5 | 2163 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 2.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 3.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 4.2 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 6.1 |
| 2~5 | 2164 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.1 |
| 2~5 | 2165 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.2 |
| 2~5 | 2166 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.3 |
| 2~5 | 2167 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.2 |
| 2~5 | 2168 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.2 |
| 2~5 | 2169 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.1 |
| 2~5 | 2170 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 13.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 14.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 20.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 29.7 |
| 2~5 | 2171 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 6.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 6.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 9.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.8 |
| 2~5 | 2172 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 13.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 19.3 |
| 2~5 | 2173 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 11.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 13.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 18.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 26.2 |
| 2~5 | 2174 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.1 |
| 2~5 | 2175 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.3 |
| 2~5 | 2176 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.5 |
| 2~5 | 2177 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.4 |
| 2~5 | 2178 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.4 |
| 2~5 | 2179 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.9 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 10.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 14.0 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 14.0 |
| 2~5 | 2180 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.5 |
| 2~5 | 2181 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.1 |
| 2~5 | 2182 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 27.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 31.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 43.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 63.1 |
| 2~5 | 2183 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 4.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 4.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 6.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 9.8 |
| 2~5 | 2184 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 10.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 13.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 13.8 |
| 2~5 | 2185 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.2 |
| 2~5 | 2186 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 10.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 12.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 16.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 23.9 |
| 2~5 | 2187 | 宾馆-3星级客房 | （公建）客房内 | 涂料 | 乳胶漆1 | 9.2 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 10.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 木地板1 | 14.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 14.5 |
| 2~5 | 2188 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 1.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 2.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 2.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 4.1 |
| 2~5 | 2189 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 17.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 23.7 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 34.5 |
| 2~5 | 2190 | 空房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 7.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 8.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 11.9 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 17.3 |
| 7 | 7001 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 73.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 83.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 115.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 167.9 |
| 7 | 7002 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 63.3 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 72.3 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 99.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 144.6 |
| 7 | 7003 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 77.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 88.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 122.2 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 177.7 |
| 7 | 7004 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 69.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 78.9 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 108.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 157.9 |
| 7 | 7005 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 45.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 52.1 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 71.6 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 104.2 |
| 7 | 7006 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 39.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 44.7 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 61.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 89.5 |
| 7 | 7007 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 35.0 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 40.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 55.1 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 80.1 |
| 7 | 7008 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 27.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 31.6 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 43.4 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 63.2 |
| 7 | 7009 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 20.5 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 23.5 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 32.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 47.0 |
| 7 | 7010 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 16.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 18.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 25.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 36.7 |
| 7 | 7011 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 16.1 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 18.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 25.3 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 36.7 |
| 7 | 7012 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 15.8 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 18.0 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 24.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 36.0 |
| 7 | 7014 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 11.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 13.4 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 18.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 26.8 |
| 7 | 7015 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 10.7 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 12.2 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 16.8 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 24.5 |
| 7 | 7016 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 13.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 19.6 |
| 7 | 7017 | 房间 | （公建）会议室方案1-副本 | 涂料 | 乳胶漆1 | 8.6 |
|  |  |  |  | 木材 | 家具1 | 9.8 |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 瓷砖1 | 13.5 |
|  |  |  |  | 壁纸 | 墙纸1 | 19.6 |

# 计算结果

本项目按照标准对参评房间有机挥发物进行计算，并对照标准进行达标判定。如前述参考标准所述，《绿色建筑评价标准》中不同的检查项目对不同室内挥发物的浓度要求详见下表：

表6.1  有机挥发物标准限值

| 检查项目 |  | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时均值(mg/ m3） |  | 8小时均值(mg/ m3) |
| 控制项 |  | 0.10 | 0.11 | 0.60 |
| 评分项 | 3分 | 0.09 | 0.099 | 0.54 |
|  | 6分 | 0.08 | 0.088 | 0.48 |

本项目对各房间有机挥发物浓度进行了计算，汇总如下表：

表6.2  各房间有机挥发物达标判定

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 甲醛 | 苯 | TVOC | 控制项 | 评分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2~5 | 2001 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2002 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2003 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2004 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2005 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2006 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2007 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2008 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2009 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2010 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2011 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2012 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2013 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2014 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2015 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2016 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2017 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2018 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2019 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2020 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2021 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2022 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2023 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2024 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2025 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2026 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2027 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2028 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2029 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2030 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2031 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2032 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2033 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2034 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2035 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2036 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2037 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2038 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2039 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2040 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2041 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2042 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2043 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2044 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2045 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2046 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2047 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2048 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2049 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2050 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2051 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2052 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2053 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2054 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2055 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2056 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2057 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2058 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2059 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2060 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2061 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2062 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2063 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2064 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2065 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2066 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2067 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2068 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2069 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2070 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2071 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2072 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2073 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2074 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2075 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2076 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2077 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2078 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2079 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2080 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2081 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2082 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2083 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2084 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2085 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2086 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2087 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2088 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2089 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2090 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2091 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2092 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2093 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2094 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2095 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2096 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2097 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2098 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2099 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2100 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2101 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2102 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2103 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2104 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2105 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2106 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2107 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2108 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2109 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2110 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2111 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2112 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2113 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2114 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2115 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2116 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2117 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2118 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2119 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2120 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2121 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2122 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2123 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2124 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2125 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2126 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2127 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2128 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2129 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2130 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2131 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2132 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2133 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2134 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2135 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2136 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2137 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2138 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2139 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2140 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2141 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2142 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2143 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2144 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2145 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2146 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2147 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2148 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2149 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2150 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2151 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2152 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2153 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2154 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2155 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2156 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2157 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2158 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2159 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2160 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2161 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2162 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2163 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2164 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2165 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2166 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2167 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2168 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2169 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2170 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2171 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2172 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2173 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2174 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2175 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2176 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2177 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2178 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2179 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2180 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2181 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2182 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2183 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2184 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2185 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2186 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2187 | 宾馆-3星级客房 | 0.035 | 0.042 | 0.178 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2188 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2189 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 2~5 | 2190 | 空房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 7 | 7001 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 7 | 7002 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 7 | 7003 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 7 | 7004 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 7 | 7005 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 7 | 7006 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 7 | 7007 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 7 | 7008 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 7 | 7009 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 7 | 7010 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 7 | 7011 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 7 | 7012 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 7 | 7014 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 7 | 7015 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 7 | 7016 | 房间 | 0.028 | 0.038 | 0.154 | 达标 | 6 |
| 7 | 7017 | 房间 | 0.046 | 0.061 | 0.248 | 达标 | 6 |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3

图6-1 达标统计图

# 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了有机挥发物浓度的计算，并对结果进行评价如下：

| 检查项 | 标准要求 |  | 计算结果 | 结论 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 5.1.1 | 室内空气中甲醛、苯、TVOC浓度限值分别为甲醛0.10，苯0.11，TVOC 0.6 |  | 所有房间均达标 | 满足 | / |
| 评分项 5.2.1 | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.09，苯0.099，TVOC 0.54。 | 3分 | 所有房间均满足要求 | / | 6分 |
|  | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.08，苯0.088，TVOC 0.48。 | 6分 |  |  |  |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3