建设项目日照分析报告

项目名称：

建设单位：                              （章）

设计单位：                              （章）

2020年12月24日

窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |
| 1 | 1～5 | 0.80 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 0.80 | 12:49～14:36 14:42～16:00 | 03:05 |
|  | 27～30 | 5.00 | 0 | 00:00 |
|  | 31～34 | 5.00 | 08:00～11:12 | 03:12 |
|  | 35 | 5.00 | 08:00～15:04 | 07:04 |
|  | 36 | 5.00 | 08:00～14:38 | 06:38 |
|  | 37 | 5.00 | 08:00～14:02 | 06:02 |
|  | 38 | 5.00 | 08:00～13:14 | 05:14 |
|  | 39 | 5.00 | 08:00～12:05 | 04:05 |
|  | 40 | 5.00 | 08:00～15:36 | 07:36 |
|  | 41 | 5.00 | 08:00～15:24 | 07:24 |
|  | 42 | 5.00 | 08:00～15:09 | 07:09 |
|  | 43 | 5.00 | 08:00～14:50 | 06:50 |
|  | 44 | 5.00 | 08:00～14:26 | 06:26 |
|  | 45 | 5.00 | 08:00～13:56 | 05:56 |
|  | 46 | 5.00 | 08:00～13:17 | 05:17 |
|  | 47 | 5.00 | 08:00～12:37 | 04:37 |
|  | 48 | 5.00 | 12:49～13:51 | 01:02 |
|  | 49 | 5.00 | 12:49～14:41 15:14～15:26 15:37～16:00 | 02:15 |
|  | 50 | 5.00 | 12:48～16:00 | 03:12 |
|  | 51～61 | 5.00 | 0 | 00:00 |
|  | 62 | 5.00 | 12:49～13:59 | 01:10 |
|  | 164～167 | 16.60 | 0 | 00:00 |
|  | 169～172 | 16.60 | 08:00～11:12 | 03:12 |
|  | 173～177 | 16.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 178～183 | 16.60 | 12:48～16:00 | 03:12 |
|  | 268 | 16.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 2 | 27～30 | 7.90 | 0 | 00:00 |
|  | 31～34 | 7.90 | 08:00～11:12 | 03:12 |
|  | 35 | 7.90 | 08:00～15:33 | 07:33 |
|  | 36 | 7.90 | 08:00～15:08 | 07:08 |
|  | 37 | 7.90 | 08:00～14:32 | 06:32 |
|  | 38 | 7.90 | 08:00～13:37 | 05:37 |
|  | 39 | 7.90 | 08:00～12:07 | 04:07 |
|  | 40 | 7.90 | 08:00～15:54 | 07:54 |
|  | 41 | 7.90 | 08:00～15:44 | 07:44 |
|  | 42 | 7.90 | 08:00～15:30 | 07:30 |
|  | 43 | 7.90 | 08:00～15:13 | 07:13 |
|  | 44 | 7.90 | 08:00～14:50 | 06:50 |
|  | 45 | 7.90 | 08:00～14:18 | 06:18 |
|  | 46 | 7.90 | 08:00～13:35 | 05:35 |
|  | 47 | 7.90 | 08:00～12:46 | 04:46 |
|  | 48 | 7.90 | 12:49～14:48 | 01:59 |
|  | 49～50 | 7.90 | 12:48～16:00 | 03:12 |
|  | 51～60 | 7.90 | 0 | 00:00 |
|  | 61～62 | 7.90 | 12:49～14:49 | 02:00 |
| 3 | 27～30 | 10.80 | 0 | 00:00 |
|  | 31～34 | 10.80 | 08:00～11:12 | 03:12 |
|  | 35 | 10.80 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 36 | 10.80 | 08:00～15:47 | 07:47 |
|  | 37 | 10.80 | 08:00～15:16 | 07:16 |
|  | 38 | 10.80 | 08:00～14:18 | 06:18 |
|  | 39 | 10.80 | 08:00～12:11 | 04:11 |
|  | 40～41 | 10.80 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 42 | 10.80 | 08:00～15:55 | 07:55 |
|  | 43 | 10.80 | 08:00～15:40 | 07:40 |
|  | 44 | 10.80 | 08:00～15:19 | 07:19 |
|  | 45 | 10.80 | 08:00～14:49 | 06:49 |
|  | 46 | 10.80 | 08:00～14:03 | 06:03 |
|  | 47 | 10.80 | 08:00～13:07 | 05:07 |
|  | 48 | 10.80 | 12:49～15:39 15:41～16:00 | 03:09 |
|  | 49～50 | 10.80 | 12:48～16:00 | 03:12 |
|  | 51～58 | 10.80 | 0 | 00:00 |
|  | 59 | 10.80 | 12:49～14:36 | 01:47 |
|  | 60～61 | 10.80 | 12:49～15:19 | 02:30 |
|  | 62 | 10.80 | 12:49～15:32 | 02:43 |
| 4 | 27～30 | 13.70 | 0 | 00:00 |
|  | 31～34 | 13.70 | 08:00～11:12 | 03:12 |
|  | 35～37 | 13.70 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 38 | 13.70 | 08:00～15:39 | 07:39 |
|  | 39 | 13.70 | 08:00～12:25 | 04:25 |
|  | 40～43 | 13.70 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 44 | 13.70 | 08:00～15:56 | 07:56 |
|  | 45 | 13.70 | 08:00～15:36 | 07:36 |
|  | 46 | 13.70 | 08:00～15:31 | 07:31 |
|  | 47 | 13.70 | 08:00～15:11 | 07:11 |
|  | 48～50 | 13.70 | 12:48～16:00 | 03:12 |
|  | 51～57 | 13.70 | 0 | 00:00 |
|  | 58 | 13.70 | 12:49～15:47 | 02:58 |
|  | 59～60 | 13.70 | 12:49～15:56 | 03:07 |
|  | 61～62 | 13.70 | 12:48～16:00 | 03:12 |
| 1 | 7～8 | 0.80 | 0 | 00:00 |
|  | 9 | 0.80 | 11:00～14:57 | 03:57 |
|  | 10 | 0.80 | 10:28～14:20 | 03:52 |
|  | 11 | 0.80 | 10:00～13:40 | 03:40 |
|  | 12～13 | 0.80 | 0 | 00:00 |
|  | 14 | 0.80 | 12:49～15:08 15:45～16:00 | 02:34 |
|  | 15～17,63～67 | 0.80～5.00 | 0 | 00:00 |
|  | 68 | 5.00 | 08:00～11:12 | 03:12 |
|  | 69 | 5.00 | 08:00～08:21 08:40～09:23 09:27～11:12 | 02:49 |
|  | 70 | 5.00 | 10:59～11:12 | 00:00 |
|  | 71 | 5.00 | 0 | 00:00 |
|  | 72 | 5.00 | 11:24～15:28 | 04:04 |
|  | 73 | 5.00 | 10:44～14:55 | 04:11 |
|  | 74 | 5.00 | 10:05～14:19 | 04:14 |
|  | 75 | 5.00 | 09:35～13:40 | 04:05 |
|  | 76 | 5.00 | 09:11～12:57 | 03:46 |
|  | 77 | 5.00 | 08:52～12:02 | 03:10 |
|  | 78 | 5.00 | 08:42～11:12 | 02:30 |
|  | 79 | 5.00 | 08:40～11:12 | 02:32 |
|  | 80 | 5.00 | 08:51～09:53 10:22～11:12 | 01:52 |
|  | 81 | 5.00 | 11:10～15:18 | 04:08 |
|  | 82 | 5.00 | 10:23～15:02 | 04:39 |
|  | 83 | 5.00 | 09:40～14:41 | 05:01 |
|  | 84 | 5.00 | 09:09～14:15 | 05:06 |
|  | 85 | 5.00 | 08:47～13:41 | 04:54 |
|  | 86 | 5.00 | 08:30～13:00 | 04:30 |
|  | 87 | 5.00 | 08:16～12:17 | 04:01 |
|  | 88 | 5.00 | 13:58～14:33 | 00:35 |
|  | 89 | 5.00 | 12:49～15:21 | 02:32 |
|  | 90 | 5.00 | 12:49～15:48 15:55～16:00 | 02:59 |
|  | 91～98,184～188 | 5.00～16.60 | 0 | 00:00 |
|  | 189～192 | 16.60 | 08:00～11:12 | 03:12 |
|  | 193 | 16.60 | 08:58～16:00 | 07:02 |
|  | 194 | 16.60 | 08:24～16:00 | 07:36 |
|  | 195 | 16.60 | 08:01～16:00 | 07:59 |
|  | 196 | 16.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 197 | 16.60 | 08:00～15:38 | 07:38 |
|  | 198 | 16.60 | 08:00～12:15 | 04:15 |
|  | 199～201 | 16.60 | 08:00～11:12 | 03:12 |
|  | 202～204 | 16.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 205 | 16.60 | 08:00～15:48 | 07:48 |
|  | 206 | 16.60 | 08:00～15:19 | 07:19 |
|  | 207～208 | 16.60 | 08:00～15:06 | 07:06 |
|  | 209～211 | 16.60 | 12:48～16:00 | 03:12 |
|  | 212～216 | 16.60 | 0 | 00:00 |
|  | 217 | 16.60 | 12:49～15:28 | 02:39 |
|  | 218 | 16.60 | 12:49～15:56 | 03:07 |
|  | 219 | 16.60 | 12:48～16:00 | 03:12 |
|  | 270～274 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 275,277～279 | 19.50 | 08:00～11:12 | 03:12 |
|  | 280～285 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 286～288 | 19.50 | 12:48～16:00 | 03:12 |
| 2 | 63～67 | 7.90 | 0 | 00:00 |
|  | 68～69 | 7.90 | 08:00～11:12 | 03:12 |
|  | 70 | 7.90 | 08:34～08:53 09:32～11:12 | 01:59 |
|  | 71 | 7.90 | 10:48～11:12 | 00:24 |
|  | 72 | 7.90 | 11:14～15:28 | 04:14 |
|  | 73 | 7.90 | 10:26～15:03 | 04:37 |
|  | 74 | 7.90 | 09:43～14:37 | 04:54 |
|  | 75 | 7.90 | 09:11～14:00 | 04:49 |
|  | 76 | 7.90 | 08:48～13:11 | 04:23 |
|  | 77 | 7.90 | 08:34～12:02 | 03:28 |
|  | 78 | 7.90 | 08:25～11:12 | 02:47 |
|  | 79 | 7.90 | 08:23～11:12 | 02:49 |
|  | 80 | 7.90 | 08:20～11:12 | 02:52 |
|  | 81 | 7.90 | 11:06～15:39 | 04:33 |
|  | 82 | 7.90 | 10:10～15:24 | 05:14 |
|  | 83 | 7.90 | 09:13～15:05 | 05:52 |
|  | 84 | 7.90 | 08:40～14:38 | 05:58 |
|  | 85 | 7.90 | 08:20～14:02 | 05:42 |
|  | 86 | 7.90 | 08:05～13:14 | 05:09 |
|  | 87 | 7.90 | 08:00～12:22 | 04:22 |
|  | 88 | 7.90 | 12:49～15:32 | 02:43 |
|  | 89 | 7.90 | 12:49～15:58 | 03:09 |
|  | 90 | 7.90 | 12:48～16:00 | 03:12 |
|  | 91～98 | 7.90 | 0 | 00:00 |
| 3 | 63～67 | 10.80 | 0 | 00:00 |
|  | 68～70 | 10.80 | 08:00～11:12 | 03:12 |
|  | 71 | 10.80 | 08:15～08:23 09:14～11:12 | 01:58 |
|  | 72 | 10.80 | 10:58～15:49 | 04:51 |
|  | 73 | 10.80 | 09:59～15:32 | 05:33 |
|  | 74 | 10.80 | 09:12～15:07 | 05:55 |
|  | 75 | 10.80 | 08:42～14:30 | 05:48 |
|  | 76 | 10.80 | 08:21～13:36 | 05:15 |
|  | 77 | 10.80 | 08:08～12:04 | 03:56 |
|  | 78～80 | 10.80 | 08:07～11:12 | 03:05 |
|  | 81 | 10.80 | 10:52～16:00 | 05:08 |
|  | 82 | 10.80 | 09:55～15:49 | 05:54 |
|  | 83 | 10.80 | 09:09～15:33 | 06:24 |
|  | 84 | 10.80 | 08:23～15:09 | 06:46 |
|  | 85 | 10.80 | 08:00～14:21 | 06:21 |
|  | 86 | 10.80 | 08:00～13:20 | 05:20 |
|  | 87 | 10.80 | 08:00～12:23 | 04:23 |
|  | 88～90 | 10.80 | 12:48～16:00 | 03:12 |
|  | 91～96 | 10.80 | 0 | 00:00 |
|  | 97 | 10.80 | 12:49～14:03 | 01:14 |
|  | 98 | 10.80 | 12:49～14:15 | 01:26 |
| 4 | 63～67 | 13.70 | 0 | 00:00 |
|  | 68～71 | 13.70 | 08:00～11:12 | 03:12 |
|  | 72 | 13.70 | 09:54～16:00 | 06:06 |
|  | 73 | 13.70 | 09:10～16:00 | 06:50 |
|  | 74 | 13.70 | 08:30～15:47 | 07:17 |
|  | 75 | 13.70 | 08:05～15:16 | 07:11 |
|  | 76 | 13.70 | 08:00～14:17 | 06:17 |
|  | 77 | 13.70 | 08:00～12:07 | 04:07 |
|  | 78～80 | 13.70 | 08:00～11:12 | 03:12 |
|  | 81～82 | 13.70 | 08:51～16:00 | 07:09 |
|  | 83 | 13.70 | 08:27～15:59 | 07:32 |
|  | 84 | 13.70 | 08:04～15:14 | 07:10 |
|  | 85 | 13.70 | 08:00～14:32 | 06:32 |
|  | 86 | 13.70 | 08:00～13:37 | 05:37 |
|  | 87 | 13.70 | 08:00～12:30 | 04:30 |
|  | 88～90 | 13.70 | 12:48～16:00 | 03:12 |
|  | 91～96 | 13.70 | 0 | 00:00 |
|  | 97 | 13.70 | 12:49～14:45 | 01:56 |
|  | 98 | 13.70 | 12:49～15:15 | 02:26 |
| 1 | 18～22 | 0.80 | 0 | 00:00 |
|  | 23 | 0.80 | 08:00～11:12 | 03:12 |
|  | 99～106 | 5.00 | 0 | 00:00 |
|  | 107～108 | 5.00 | 08:00～11:12 | 03:12 |
|  | 109 | 5.00 | 10:55～11:12 08:00～08:05 | 00:17 |
|  | 110 | 5.00 | 11:44～16:00 | 04:16 |
|  | 111 | 5.00 | 11:03～15:56 | 04:53 |
|  | 112 | 5.00 | 10:21～15:13 | 04:52 |
|  | 113 | 5.00 | 09:47～14:21 | 04:34 |
|  | 114 | 5.00 | 09:20～13:22 | 04:02 |
|  | 115 | 5.00 | 08:59～12:05 | 03:06 |
|  | 116 | 5.00 | 09:09～10:04 | 00:55 |
|  | 117 | 5.00 | 0 | 00:00 |
|  | 118 | 5.00 | 11:12～16:00 | 04:48 |
|  | 119 | 5.00 | 10:43～16:00 | 05:17 |
|  | 120 | 5.00 | 09:40～16:00 | 06:20 |
|  | 121～124 | 5.00 | 12:48～16:00 | 03:12 |
|  | 125 | 5.00 | 12:49～15:59 | 03:10 |
|  | 126～127 | 5.00 | 12:48～16:00 | 03:12 |
|  | 128～129,220～227 | 5.00～16.60 | 0 | 00:00 |
|  | 228～230 | 16.60 | 08:00～11:12 | 03:12 |
|  | 231～232 | 16.60 | 08:27～16:00 | 07:33 |
|  | 233 | 16.60 | 08:11～15:48 | 07:37 |
|  | 234 | 16.60 | 08:00～15:17 | 07:17 |
|  | 235 | 16.60 | 08:00～14:19 | 06:19 |
|  | 236 | 16.60 | 08:00～12:10 | 04:10 |
|  | 237～238 | 16.60 | 08:00～11:12 | 03:12 |
|  | 239～241 | 16.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 242～248 | 16.60 | 12:48～16:00 | 03:12 |
|  | 249～250,289 | 16.60～19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 290～291 | 19.50 | 08:00～11:12 | 03:12 |
|  | 292～294 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 295～301 | 19.50 | 12:48～16:00 | 03:12 |
| 2 | 99～106 | 7.90 | 0 | 00:00 |
|  | 107～108 | 7.90 | 08:00～11:12 | 03:12 |
|  | 109 | 7.90 | 08:24～11:12 08:00～08:05 | 02:48 |
|  | 110 | 7.90 | 11:40～16:00 | 04:20 |
|  | 111 | 7.90 | 10:49～15:56 | 05:07 |
|  | 112 | 7.90 | 10:00～15:13 | 05:13 |
|  | 113 | 7.90 | 09:24～14:21 | 04:57 |
|  | 114 | 7.90 | 08:57～13:22 | 04:25 |
|  | 115 | 7.90 | 08:37～12:05 | 03:28 |
|  | 116 | 7.90 | 08:30～11:12 | 02:42 |
|  | 117 | 7.90 | 08:33～09:46 10:10～11:12 | 02:15 |
|  | 118 | 7.90 | 11:11～16:00 | 04:49 |
|  | 119 | 7.90 | 10:41～16:00 | 05:19 |
|  | 120 | 7.90 | 09:26～16:00 | 06:34 |
|  | 121～127 | 7.90 | 12:48～16:00 | 03:12 |
|  | 128～129 | 7.90 | 0 | 00:00 |
| 3 | 99～106 | 10.80 | 0 | 00:00 |
|  | 107～109 | 10.80 | 08:00～11:12 | 03:12 |
|  | 110 | 10.80 | 11:28～16:00 | 04:32 |
|  | 111 | 10.80 | 10:25～15:56 | 05:31 |
|  | 112 | 10.80 | 09:30～15:13 | 05:43 |
|  | 113 | 10.80 | 08:53～14:21 | 05:28 |
|  | 114 | 10.80 | 08:29～13:22 | 04:53 |
|  | 115 | 10.80 | 08:12～12:05 | 03:53 |
|  | 116～117 | 10.80 | 08:11～11:12 | 03:01 |
|  | 118 | 10.80 | 10:49～16:00 | 05:11 |
|  | 119 | 10.80 | 10:16～16:00 | 05:44 |
|  | 120 | 10.80 | 09:09～16:00 | 06:51 |
|  | 121～127 | 10.80 | 12:48～16:00 | 03:12 |
|  | 128～129 | 10.80 | 0 | 00:00 |
| 4 | 99～106 | 13.70 | 0 | 00:00 |
|  | 107～109 | 13.70 | 08:00～11:12 | 03:12 |
|  | 110 | 13.70 | 10:07～16:00 | 05:53 |
|  | 111 | 13.70 | 09:23～15:56 | 06:33 |
|  | 112 | 13.70 | 08:49～15:13 | 06:24 |
|  | 113 | 13.70 | 08:14～14:32 | 06:18 |
|  | 114 | 13.70 | 08:00～13:37 | 05:37 |
|  | 115 | 13.70 | 08:00～12:07 | 04:07 |
|  | 116～117 | 13.70 | 08:00～11:12 | 03:12 |
|  | 118～119 | 13.70 | 08:23～16:00 | 07:37 |
|  | 120 | 13.70 | 08:22～16:00 | 07:38 |
|  | 121～127 | 13.70 | 12:48～16:00 | 03:12 |
|  | 128～129 | 13.70 | 0 | 00:00 |
| 1 | 24～25 | 0.80 | 0 | 00:00 |
|  | 26 | 0.80 | 08:17～11:12 | 02:55 |
|  | 130～133 | 5.00 | 0 | 00:00 |
|  | 134 | 5.00 | 08:00～11:12 | 03:12 |
|  | 135 | 5.00 | 08:08～11:12 | 03:04 |
|  | 136～137 | 5.00 | 08:10～11:12 | 03:02 |
|  | 138 | 5.00 | 08:00～08:52 09:00～15:54 | 07:46 |
|  | 139 | 5.00 | 08:00～08:39 09:00～15:10 | 06:49 |
|  | 140 | 5.00 | 08:00～08:27 09:00～14:19 | 05:46 |
|  | 141 | 5.00 | 08:00～08:16 09:00～13:19 | 04:35 |
|  | 142 | 5.00 | 08:00～08:03 09:00～12:03 | 03:03 |
|  | 143 | 5.00 | 09:27～10:53 | 01:26 |
|  | 144 | 5.00 | 09:23～16:00 | 06:37 |
|  | 145 | 5.00 | 09:14～16:00 | 06:46 |
|  | 146 | 5.00 | 09:01～16:00 | 06:59 |
|  | 147 | 5.00 | 08:48～16:00 | 07:12 |
|  | 148 | 5.00 | 08:35～16:00 | 07:25 |
|  | 149 | 5.00 | 08:23～16:00 | 07:37 |
|  | 150 | 5.00 | 08:11～16:00 | 07:49 |
|  | 151 | 5.00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 152～154 | 5.00 | 12:48～16:00 | 03:12 |
|  | 155～163,251～254 | 5.00～16.60 | 0 | 00:00 |
|  | 255～258 | 16.60 | 08:00～11:12 | 03:12 |
|  | 259～263 | 16.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 264～267 | 16.60 | 12:48～16:00 | 03:12 |
|  | 269 | 16.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 2 | 130～133 | 7.90 | 0 | 00:00 |
|  | 134～135 | 7.90 | 08:00～11:12 | 03:12 |
|  | 136～137 | 7.90 | 08:03～11:12 | 03:09 |
|  | 138 | 7.90 | 08:00～15:54 | 07:54 |
|  | 139 | 7.90 | 08:00～15:10 | 07:10 |
|  | 140 | 7.90 | 08:00～08:27 08:38～14:30 | 06:19 |
|  | 141 | 7.90 | 08:00～08:16 08:38～13:34 | 05:12 |
|  | 142 | 7.90 | 08:00～08:03 08:38～12:04 | 03:26 |
|  | 143 | 7.90 | 08:59～10:53 | 01:54 |
|  | 144 | 7.90 | 09:13～16:00 | 06:47 |
|  | 145 | 7.90 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 146 | 7.90 | 08:55～16:00 | 07:05 |
|  | 147 | 7.90 | 08:47～16:00 | 07:13 |
|  | 148 | 7.90 | 08:35～16:00 | 07:25 |
|  | 149 | 7.90 | 08:23～16:00 | 07:37 |
|  | 150 | 7.90 | 08:11～16:00 | 07:49 |
|  | 151 | 7.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 152～154 | 7.90 | 12:48～16:00 | 03:12 |
|  | 155～163 | 7.90 | 0 | 00:00 |
| 3 | 130～133 | 10.80 | 0 | 00:00 |
|  | 134～137 | 10.80 | 08:00～11:12 | 03:12 |
|  | 138 | 10.80 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 139 | 10.80 | 08:00～15:46 | 07:46 |
|  | 140 | 10.80 | 08:00～15:15 | 07:15 |
|  | 141 | 10.80 | 08:00～08:16 08:20～14:15 | 06:11 |
|  | 142 | 10.80 | 08:00～08:03 08:20～12:05 | 03:45 |
|  | 143 | 10.80 | 08:35～10:53 | 02:18 |
|  | 144 | 10.80 | 09:02～16:00 | 06:58 |
|  | 145 | 10.80 | 08:54～16:00 | 07:06 |
|  | 146 | 10.80 | 08:45～16:00 | 07:15 |
|  | 147 | 10.80 | 08:37～16:00 | 07:23 |
|  | 148 | 10.80 | 08:30～16:00 | 07:30 |
|  | 149 | 10.80 | 08:23～16:00 | 07:37 |
|  | 150 | 10.80 | 08:11～16:00 | 07:49 |
|  | 151 | 10.80 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 152～154 | 10.80 | 12:48～16:00 | 03:12 |
|  | 155～162 | 10.80 | 0 | 00:00 |
|  | 163 | 10.80 | 12:49～14:49 | 02:00 |
| 4 | 130～133 | 13.70 | 0 | 00:00 |
|  | 134～137 | 13.70 | 08:00～11:12 | 03:12 |
|  | 138～140 | 13.70 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 141 | 13.70 | 08:00～15:40 | 07:40 |
|  | 142 | 13.70 | 08:00～08:03 08:04～12:27 | 04:23 |
|  | 143 | 13.70 | 08:16～10:53 | 02:37 |
|  | 144 | 13.70 | 08:51～16:00 | 07:09 |
|  | 145 | 13.70 | 08:42～16:00 | 07:18 |
|  | 146 | 13.70 | 08:34～16:00 | 07:26 |
|  | 147 | 13.70 | 08:26～16:00 | 07:34 |
|  | 148 | 13.70 | 08:20～16:00 | 07:40 |
|  | 149 | 13.70 | 08:14～16:00 | 07:46 |
|  | 150 | 13.70 | 08:09～16:00 | 07:51 |
|  | 151 | 13.70 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 152～154 | 13.70 | 12:48～16:00 | 03:12 |
|  | 155～160 | 13.70 | 0 | 00:00 |
|  | 161 | 13.70 | 12:49～13:32 | 00:43 |
|  | 162～163 | 13.70 | 12:49～15:55 | 03:06 |

1号楼楼窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |  |
| 1 | 1～3 | 0.80 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4～5 | 0.80 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 6 | 0.80 | 12:49～14:36 14:42～16:00 | 03:05 | 正西 |
|  | 27～30 | 5.00 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 31～34 | 5.00 | 08:00～11:12 | 03:12 | 正东 |
|  | 35 | 5.00 | 08:00～15:04 | 07:04 | 正南 |
|  | 36 | 5.00 | 08:00～14:38 | 06:38 |  |
|  | 37 | 5.00 | 08:00～14:02 | 06:02 |  |
|  | 38 | 5.00 | 08:00～13:14 | 05:14 |  |
|  | 39 | 5.00 | 08:00～12:05 | 04:05 |  |
|  | 40 | 5.00 | 08:00～15:36 | 07:36 |  |
|  | 41 | 5.00 | 08:00～15:24 | 07:24 |  |
|  | 42 | 5.00 | 08:00～15:09 | 07:09 |  |
|  | 43 | 5.00 | 08:00～14:50 | 06:50 |  |
|  | 44 | 5.00 | 08:00～14:26 | 06:26 |  |
|  | 45 | 5.00 | 08:00～13:56 | 05:56 |  |
|  | 46 | 5.00 | 08:00～13:17 | 05:17 |  |
|  | 47 | 5.00 | 08:00～12:37 | 04:37 |  |
|  | 48 | 5.00 | 12:49～13:51 | 01:02 | 正西 |
|  | 49 | 5.00 | 12:49～14:41 15:14～15:26 15:37～16:00 | 02:15 |  |
|  | 50 | 5.00 | 12:48～16:00 | 03:12 |  |
|  | 51～56 | 5.00 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 57～61 | 5.00 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  | 62 | 5.00 | 12:49～13:59 | 01:10 |  |
|  | 164～167 | 16.60 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 169～172 | 16.60 | 08:00～11:12 | 03:12 | 正东 |
|  | 173～177 | 16.60 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 178～183 | 16.60 | 12:48～16:00 | 03:12 | 正西 |
|  | 268 | 16.60 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
| 2 | 27～30 | 7.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 31～34 | 7.90 | 08:00～11:12 | 03:12 | 正东 |
|  | 35 | 7.90 | 08:00～15:33 | 07:33 | 正南 |
|  | 36 | 7.90 | 08:00～15:08 | 07:08 |  |
|  | 37 | 7.90 | 08:00～14:32 | 06:32 |  |
|  | 38 | 7.90 | 08:00～13:37 | 05:37 |  |
|  | 39 | 7.90 | 08:00～12:07 | 04:07 |  |
|  | 40 | 7.90 | 08:00～15:54 | 07:54 |  |
|  | 41 | 7.90 | 08:00～15:44 | 07:44 |  |
|  | 42 | 7.90 | 08:00～15:30 | 07:30 |  |
|  | 43 | 7.90 | 08:00～15:13 | 07:13 |  |
|  | 44 | 7.90 | 08:00～14:50 | 06:50 |  |
|  | 45 | 7.90 | 08:00～14:18 | 06:18 |  |
|  | 46 | 7.90 | 08:00～13:35 | 05:35 |  |
|  | 47 | 7.90 | 08:00～12:46 | 04:46 |  |
|  | 48 | 7.90 | 12:49～14:48 | 01:59 | 正西 |
|  | 49～50 | 7.90 | 12:48～16:00 | 03:12 |  |
|  | 51～56 | 7.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 57～60 | 7.90 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  | 61～62 | 7.90 | 12:49～14:49 | 02:00 |  |
| 3 | 27～30 | 10.80 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 31～34 | 10.80 | 08:00～11:12 | 03:12 | 正东 |
|  | 35 | 10.80 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 36 | 10.80 | 08:00～15:47 | 07:47 |  |
|  | 37 | 10.80 | 08:00～15:16 | 07:16 |  |
|  | 38 | 10.80 | 08:00～14:18 | 06:18 |  |
|  | 39 | 10.80 | 08:00～12:11 | 04:11 |  |
|  | 40～41 | 10.80 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |
|  | 42 | 10.80 | 08:00～15:55 | 07:55 |  |
|  | 43 | 10.80 | 08:00～15:40 | 07:40 |  |
|  | 44 | 10.80 | 08:00～15:19 | 07:19 |  |
|  | 45 | 10.80 | 08:00～14:49 | 06:49 |  |
|  | 46 | 10.80 | 08:00～14:03 | 06:03 |  |
|  | 47 | 10.80 | 08:00～13:07 | 05:07 |  |
|  | 48 | 10.80 | 12:49～15:39 15:41～16:00 | 03:09 | 正西 |
|  | 49～50 | 10.80 | 12:48～16:00 | 03:12 |  |
|  | 51～56 | 10.80 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 57～58 | 10.80 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  | 59 | 10.80 | 12:49～14:36 | 01:47 |  |
|  | 60～61 | 10.80 | 12:49～15:19 | 02:30 |  |
|  | 62 | 10.80 | 12:49～15:32 | 02:43 |  |
| 4 | 27～30 | 13.70 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 31～34 | 13.70 | 08:00～11:12 | 03:12 | 正东 |
|  | 35～37 | 13.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 38 | 13.70 | 08:00～15:39 | 07:39 |  |
|  | 39 | 13.70 | 08:00～12:25 | 04:25 |  |
|  | 40～43 | 13.70 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |
|  | 44 | 13.70 | 08:00～15:56 | 07:56 |  |
|  | 45 | 13.70 | 08:00～15:36 | 07:36 |  |
|  | 46 | 13.70 | 08:00～15:31 | 07:31 |  |
|  | 47 | 13.70 | 08:00～15:11 | 07:11 |  |
|  | 48～50 | 13.70 | 12:48～16:00 | 03:12 | 正西 |
|  | 51～56 | 13.70 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 57 | 13.70 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  | 58 | 13.70 | 12:49～15:47 | 02:58 |  |
|  | 59～60 | 13.70 | 12:49～15:56 | 03:07 |  |
|  | 61～62 | 13.70 | 12:48～16:00 | 03:12 |  |

2号楼楼窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |  |
| 1 | 7～8 | 0.80 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 9 | 0.80 | 11:00～14:57 | 03:57 | 正南 |
|  | 10 | 0.80 | 10:28～14:20 | 03:52 |  |
|  | 11 | 0.80 | 10:00～13:40 | 03:40 |  |
|  | 12～13 | 0.80 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  | 14 | 0.80 | 12:49～15:08 15:45～16:00 | 02:34 |  |
|  | 15 | 0.80 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 16～17 | 0.80 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  | 63～67 | 5.00 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 68 | 5.00 | 08:00～11:12 | 03:12 | 正东 |
|  | 69 | 5.00 | 08:00～08:21 08:40～09:23 09:27～11:12 | 02:49 |  |
|  | 70 | 5.00 | 10:59～11:12 | 00:00 |  |
|  | 71 | 5.00 | 0 | 00:00 |  |
|  | 72 | 5.00 | 11:24～15:28 | 04:04 | 正南 |
|  | 73 | 5.00 | 10:44～14:55 | 04:11 |  |
|  | 74 | 5.00 | 10:05～14:19 | 04:14 |  |
|  | 75 | 5.00 | 09:35～13:40 | 04:05 |  |
|  | 76 | 5.00 | 09:11～12:57 | 03:46 |  |
|  | 77 | 5.00 | 08:52～12:02 | 03:10 |  |
|  | 78 | 5.00 | 08:42～11:12 | 02:30 | 正东 |
|  | 79 | 5.00 | 08:40～11:12 | 02:32 |  |
|  | 80 | 5.00 | 08:51～09:53 10:22～11:12 | 01:52 |  |
|  | 81 | 5.00 | 11:10～15:18 | 04:08 | 正南 |
|  | 82 | 5.00 | 10:23～15:02 | 04:39 |  |
|  | 83 | 5.00 | 09:40～14:41 | 05:01 |  |
|  | 84 | 5.00 | 09:09～14:15 | 05:06 |  |
|  | 85 | 5.00 | 08:47～13:41 | 04:54 |  |
|  | 86 | 5.00 | 08:30～13:00 | 04:30 |  |
|  | 87 | 5.00 | 08:16～12:17 | 04:01 |  |
|  | 88 | 5.00 | 13:58～14:33 | 00:35 | 正西 |
|  | 89 | 5.00 | 12:49～15:21 | 02:32 |  |
|  | 90 | 5.00 | 12:49～15:48 15:55～16:00 | 02:59 |  |
|  | 91～95 | 5.00 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 96～98 | 5.00 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  | 184～188 | 16.60 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 189～192 | 16.60 | 08:00～11:12 | 03:12 | 正东 |
|  | 193 | 16.60 | 08:58～16:00 | 07:02 | 正南 |
|  | 194 | 16.60 | 08:24～16:00 | 07:36 |  |
|  | 195 | 16.60 | 08:01～16:00 | 07:59 |  |
|  | 196 | 16.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |
|  | 197 | 16.60 | 08:00～15:38 | 07:38 |  |
|  | 198 | 16.60 | 08:00～12:15 | 04:15 |  |
|  | 199～201 | 16.60 | 08:00～11:12 | 03:12 | 正东 |
|  | 202～204 | 16.60 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 205 | 16.60 | 08:00～15:48 | 07:48 |  |
|  | 206 | 16.60 | 08:00～15:19 | 07:19 |  |
|  | 207～208 | 16.60 | 08:00～15:06 | 07:06 |  |
|  | 209～211 | 16.60 | 12:48～16:00 | 03:12 | 正西 |
|  | 212～216 | 16.60 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 217 | 16.60 | 12:49～15:28 | 02:39 | 正西 |
|  | 218 | 16.60 | 12:49～15:56 | 03:07 |  |
|  | 219 | 16.60 | 12:48～16:00 | 03:12 |  |
|  | 270～274 | 19.50 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 275,277～279 | 19.50 | 08:00～11:12 | 03:12 | 正东 |
|  | 280～285 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 286～288 | 19.50 | 12:48～16:00 | 03:12 | 正西 |
| 2 | 63～67 | 7.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 68～69 | 7.90 | 08:00～11:12 | 03:12 | 正东 |
|  | 70 | 7.90 | 08:34～08:53 09:32～11:12 | 01:59 |  |
|  | 71 | 7.90 | 10:48～11:12 | 00:24 |  |
|  | 72 | 7.90 | 11:14～15:28 | 04:14 | 正南 |
|  | 73 | 7.90 | 10:26～15:03 | 04:37 |  |
|  | 74 | 7.90 | 09:43～14:37 | 04:54 |  |
|  | 75 | 7.90 | 09:11～14:00 | 04:49 |  |
|  | 76 | 7.90 | 08:48～13:11 | 04:23 |  |
|  | 77 | 7.90 | 08:34～12:02 | 03:28 |  |
|  | 78 | 7.90 | 08:25～11:12 | 02:47 | 正东 |
|  | 79 | 7.90 | 08:23～11:12 | 02:49 |  |
|  | 80 | 7.90 | 08:20～11:12 | 02:52 |  |
|  | 81 | 7.90 | 11:06～15:39 | 04:33 | 正南 |
|  | 82 | 7.90 | 10:10～15:24 | 05:14 |  |
|  | 83 | 7.90 | 09:13～15:05 | 05:52 |  |
|  | 84 | 7.90 | 08:40～14:38 | 05:58 |  |
|  | 85 | 7.90 | 08:20～14:02 | 05:42 |  |
|  | 86 | 7.90 | 08:05～13:14 | 05:09 |  |
|  | 87 | 7.90 | 08:00～12:22 | 04:22 |  |
|  | 88 | 7.90 | 12:49～15:32 | 02:43 | 正西 |
|  | 89 | 7.90 | 12:49～15:58 | 03:09 |  |
|  | 90 | 7.90 | 12:48～16:00 | 03:12 |  |
|  | 91～95 | 7.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 96～98 | 7.90 | 0 | 00:00 | 正西 |
| 3 | 63～67 | 10.80 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 68～70 | 10.80 | 08:00～11:12 | 03:12 | 正东 |
|  | 71 | 10.80 | 08:15～08:23 09:14～11:12 | 01:58 |  |
|  | 72 | 10.80 | 10:58～15:49 | 04:51 | 正南 |
|  | 73 | 10.80 | 09:59～15:32 | 05:33 |  |
|  | 74 | 10.80 | 09:12～15:07 | 05:55 |  |
|  | 75 | 10.80 | 08:42～14:30 | 05:48 |  |
|  | 76 | 10.80 | 08:21～13:36 | 05:15 |  |
|  | 77 | 10.80 | 08:08～12:04 | 03:56 |  |
|  | 78～80 | 10.80 | 08:07～11:12 | 03:05 | 正东 |
|  | 81 | 10.80 | 10:52～16:00 | 05:08 | 正南 |
|  | 82 | 10.80 | 09:55～15:49 | 05:54 |  |
|  | 83 | 10.80 | 09:09～15:33 | 06:24 |  |
|  | 84 | 10.80 | 08:23～15:09 | 06:46 |  |
|  | 85 | 10.80 | 08:00～14:21 | 06:21 |  |
|  | 86 | 10.80 | 08:00～13:20 | 05:20 |  |
|  | 87 | 10.80 | 08:00～12:23 | 04:23 |  |
|  | 88～90 | 10.80 | 12:48～16:00 | 03:12 | 正西 |
|  | 91～95 | 10.80 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 96 | 10.80 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  | 97 | 10.80 | 12:49～14:03 | 01:14 |  |
|  | 98 | 10.80 | 12:49～14:15 | 01:26 |  |
| 4 | 63～67 | 13.70 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 68～71 | 13.70 | 08:00～11:12 | 03:12 | 正东 |
|  | 72 | 13.70 | 09:54～16:00 | 06:06 | 正南 |
|  | 73 | 13.70 | 09:10～16:00 | 06:50 |  |
|  | 74 | 13.70 | 08:30～15:47 | 07:17 |  |
|  | 75 | 13.70 | 08:05～15:16 | 07:11 |  |
|  | 76 | 13.70 | 08:00～14:17 | 06:17 |  |
|  | 77 | 13.70 | 08:00～12:07 | 04:07 |  |
|  | 78～80 | 13.70 | 08:00～11:12 | 03:12 | 正东 |
|  | 81～82 | 13.70 | 08:51～16:00 | 07:09 | 正南 |
|  | 83 | 13.70 | 08:27～15:59 | 07:32 |  |
|  | 84 | 13.70 | 08:04～15:14 | 07:10 |  |
|  | 85 | 13.70 | 08:00～14:32 | 06:32 |  |
|  | 86 | 13.70 | 08:00～13:37 | 05:37 |  |
|  | 87 | 13.70 | 08:00～12:30 | 04:30 |  |
|  | 88～90 | 13.70 | 12:48～16:00 | 03:12 | 正西 |
|  | 91～95 | 13.70 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 96 | 13.70 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  | 97 | 13.70 | 12:49～14:45 | 01:56 |  |
|  | 98 | 13.70 | 12:49～15:15 | 02:26 |  |

3号楼楼窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |  |
| 1 | 23,107 | 0.80～5.00 | 08:00～11:12 | 03:12 | 正东 |
|  | 109 | 5.00 | 10:55～11:12 08:00～08:05 | 00:17 |  |
|  | 110 | 5.00 | 11:44～16:00 | 04:16 | 正南 |
|  | 111 | 5.00 | 11:03～15:56 | 04:53 |  |
|  | 112 | 5.00 | 10:21～15:13 | 04:52 |  |
|  | 113 | 5.00 | 09:47～14:21 | 04:34 |  |
|  | 114 | 5.00 | 09:20～13:22 | 04:02 |  |
|  | 115 | 5.00 | 08:59～12:05 | 03:06 |  |
|  | 116 | 5.00 | 09:09～10:04 | 00:55 | 正东 |
|  | 117 | 5.00 | 0 | 00:00 |  |
|  | 118 | 5.00 | 11:12～16:00 | 04:48 | 正南 |
|  | 119 | 5.00 | 10:43～16:00 | 05:17 |  |
|  | 120 | 5.00 | 09:40～16:00 | 06:20 |  |
|  | 121～124 | 5.00 | 12:48～16:00 | 03:12 | 正西 |
|  | 125 | 5.00 | 12:49～15:59 | 03:10 |  |
|  | 126 | 5.00 | 12:48～16:00 | 03:12 |  |
|  | 228,230 | 16.60 | 08:00～11:12 | 03:12 | 正东 |
|  | 231～232 | 16.60 | 08:27～16:00 | 07:33 | 正南 |
|  | 233 | 16.60 | 08:11～15:48 | 07:37 |  |
|  | 234 | 16.60 | 08:00～15:17 | 07:17 |  |
|  | 235 | 16.60 | 08:00～14:19 | 06:19 |  |
|  | 236 | 16.60 | 08:00～12:10 | 04:10 |  |
|  | 237～238 | 16.60 | 08:00～11:12 | 03:12 | 正东 |
|  | 239～241 | 16.60 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 242～247 | 16.60 | 12:48～16:00 | 03:12 | 正西 |
|  | 290～291 | 19.50 | 08:00～11:12 | 03:12 | 正东 |
|  | 292～294 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 295～300 | 19.50 | 12:48～16:00 | 03:12 | 正西 |
| 2 | 107 | 7.90 | 08:00～11:12 | 03:12 | 正东 |
|  | 109 | 7.90 | 08:24～11:12 08:00～08:05 | 02:48 |  |
|  | 110 | 7.90 | 11:40～16:00 | 04:20 | 正南 |
|  | 111 | 7.90 | 10:49～15:56 | 05:07 |  |
|  | 112 | 7.90 | 10:00～15:13 | 05:13 |  |
|  | 113 | 7.90 | 09:24～14:21 | 04:57 |  |
|  | 114 | 7.90 | 08:57～13:22 | 04:25 |  |
|  | 115 | 7.90 | 08:37～12:05 | 03:28 |  |
|  | 116 | 7.90 | 08:30～11:12 | 02:42 | 正东 |
|  | 117 | 7.90 | 08:33～09:46 10:10～11:12 | 02:15 |  |
|  | 118 | 7.90 | 11:11～16:00 | 04:49 | 正南 |
|  | 119 | 7.90 | 10:41～16:00 | 05:19 |  |
|  | 120 | 7.90 | 09:26～16:00 | 06:34 |  |
|  | 121～126 | 7.90 | 12:48～16:00 | 03:12 | 正西 |
| 3 | 107,109 | 10.80 | 08:00～11:12 | 03:12 | 正东 |
|  | 110 | 10.80 | 11:28～16:00 | 04:32 | 正南 |
|  | 111 | 10.80 | 10:25～15:56 | 05:31 |  |
|  | 112 | 10.80 | 09:30～15:13 | 05:43 |  |
|  | 113 | 10.80 | 08:53～14:21 | 05:28 |  |
|  | 114 | 10.80 | 08:29～13:22 | 04:53 |  |
|  | 115 | 10.80 | 08:12～12:05 | 03:53 |  |
|  | 116～117 | 10.80 | 08:11～11:12 | 03:01 | 正东 |
|  | 118 | 10.80 | 10:49～16:00 | 05:11 | 正南 |
|  | 119 | 10.80 | 10:16～16:00 | 05:44 |  |
|  | 120 | 10.80 | 09:09～16:00 | 06:51 |  |
|  | 121～126 | 10.80 | 12:48～16:00 | 03:12 | 正西 |
| 4 | 107,109 | 13.70 | 08:00～11:12 | 03:12 | 正东 |
|  | 110 | 13.70 | 10:07～16:00 | 05:53 | 正南 |
|  | 111 | 13.70 | 09:23～15:56 | 06:33 |  |
|  | 112 | 13.70 | 08:49～15:13 | 06:24 |  |
|  | 113 | 13.70 | 08:14～14:32 | 06:18 |  |
|  | 114 | 13.70 | 08:00～13:37 | 05:37 |  |
|  | 115 | 13.70 | 08:00～12:07 | 04:07 |  |
|  | 116～117 | 13.70 | 08:00～11:12 | 03:12 | 正东 |
|  | 118～119 | 13.70 | 08:23～16:00 | 07:37 | 正南 |
|  | 120 | 13.70 | 08:22～16:00 | 07:38 |  |
|  | 121～126 | 13.70 | 12:48～16:00 | 03:12 | 正西 |

4号楼楼窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |  |
| 1 | 24～25 | 0.80 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 26 | 0.80 | 08:17～11:12 | 02:55 | 正东 |
|  | 130～133 | 5.00 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 134 | 5.00 | 08:00～11:12 | 03:12 | 正东 |
|  | 135 | 5.00 | 08:08～11:12 | 03:04 |  |
|  | 136～137 | 5.00 | 08:10～11:12 | 03:02 |  |
|  | 138 | 5.00 | 08:00～08:52 09:00～15:54 | 07:46 | 正南 |
|  | 139 | 5.00 | 08:00～08:39 09:00～15:10 | 06:49 |  |
|  | 140 | 5.00 | 08:00～08:27 09:00～14:19 | 05:46 |  |
|  | 141 | 5.00 | 08:00～08:16 09:00～13:19 | 04:35 |  |
|  | 142 | 5.00 | 08:00～08:03 09:00～12:03 | 03:03 |  |
|  | 143 | 5.00 | 09:27～10:53 | 01:26 | 正东 |
|  | 144 | 5.00 | 09:23～16:00 | 06:37 | 正南 |
|  | 145 | 5.00 | 09:14～16:00 | 06:46 |  |
|  | 146 | 5.00 | 09:01～16:00 | 06:59 |  |
|  | 147 | 5.00 | 08:48～16:00 | 07:12 |  |
|  | 148 | 5.00 | 08:35～16:00 | 07:25 |  |
|  | 149 | 5.00 | 08:23～16:00 | 07:37 |  |
|  | 150 | 5.00 | 08:11～16:00 | 07:49 |  |
|  | 151 | 5.00 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |
|  | 152～154 | 5.00 | 12:48～16:00 | 03:12 | 正西 |
|  | 155～159 | 5.00 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 160～163 | 5.00 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  | 251～254 | 16.60 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 255～258 | 16.60 | 08:00～11:12 | 03:12 | 正东 |
|  | 259～263 | 16.60 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 264～267 | 16.60 | 12:48～16:00 | 03:12 | 正西 |
|  | 269 | 16.60 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
| 2 | 130～133 | 7.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 134～135 | 7.90 | 08:00～11:12 | 03:12 | 正东 |
|  | 136～137 | 7.90 | 08:03～11:12 | 03:09 |  |
|  | 138 | 7.90 | 08:00～15:54 | 07:54 | 正南 |
|  | 139 | 7.90 | 08:00～15:10 | 07:10 |  |
|  | 140 | 7.90 | 08:00～08:27 08:38～14:30 | 06:19 |  |
|  | 141 | 7.90 | 08:00～08:16 08:38～13:34 | 05:12 |  |
|  | 142 | 7.90 | 08:00～08:03 08:38～12:04 | 03:26 |  |
|  | 143 | 7.90 | 08:59～10:53 | 01:54 | 正东 |
|  | 144 | 7.90 | 09:13～16:00 | 06:47 | 正南 |
|  | 145 | 7.90 | 09:04～16:00 | 06:56 |  |
|  | 146 | 7.90 | 08:55～16:00 | 07:05 |  |
|  | 147 | 7.90 | 08:47～16:00 | 07:13 |  |
|  | 148 | 7.90 | 08:35～16:00 | 07:25 |  |
|  | 149 | 7.90 | 08:23～16:00 | 07:37 |  |
|  | 150 | 7.90 | 08:11～16:00 | 07:49 |  |
|  | 151 | 7.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |
|  | 152～154 | 7.90 | 12:48～16:00 | 03:12 | 正西 |
|  | 155～159 | 7.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 160～163 | 7.90 | 0 | 00:00 | 正西 |
| 3 | 130～133 | 10.80 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 134～137 | 10.80 | 08:00～11:12 | 03:12 | 正东 |
|  | 138 | 10.80 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 139 | 10.80 | 08:00～15:46 | 07:46 |  |
|  | 140 | 10.80 | 08:00～15:15 | 07:15 |  |
|  | 141 | 10.80 | 08:00～08:16 08:20～14:15 | 06:11 |  |
|  | 142 | 10.80 | 08:00～08:03 08:20～12:05 | 03:45 |  |
|  | 143 | 10.80 | 08:35～10:53 | 02:18 | 正东 |
|  | 144 | 10.80 | 09:02～16:00 | 06:58 | 正南 |
|  | 145 | 10.80 | 08:54～16:00 | 07:06 |  |
|  | 146 | 10.80 | 08:45～16:00 | 07:15 |  |
|  | 147 | 10.80 | 08:37～16:00 | 07:23 |  |
|  | 148 | 10.80 | 08:30～16:00 | 07:30 |  |
|  | 149 | 10.80 | 08:23～16:00 | 07:37 |  |
|  | 150 | 10.80 | 08:11～16:00 | 07:49 |  |
|  | 151 | 10.80 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |
|  | 152～154 | 10.80 | 12:48～16:00 | 03:12 | 正西 |
|  | 155～159 | 10.80 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 160～162 | 10.80 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  | 163 | 10.80 | 12:49～14:49 | 02:00 |  |
| 4 | 130～133 | 13.70 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 134～137 | 13.70 | 08:00～11:12 | 03:12 | 正东 |
|  | 138～140 | 13.70 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 141 | 13.70 | 08:00～15:40 | 07:40 |  |
|  | 142 | 13.70 | 08:00～08:03 08:04～12:27 | 04:23 |  |
|  | 143 | 13.70 | 08:16～10:53 | 02:37 | 正东 |
|  | 144 | 13.70 | 08:51～16:00 | 07:09 | 正南 |
|  | 145 | 13.70 | 08:42～16:00 | 07:18 |  |
|  | 146 | 13.70 | 08:34～16:00 | 07:26 |  |
|  | 147 | 13.70 | 08:26～16:00 | 07:34 |  |
|  | 148 | 13.70 | 08:20～16:00 | 07:40 |  |
|  | 149 | 13.70 | 08:14～16:00 | 07:46 |  |
|  | 150 | 13.70 | 08:09～16:00 | 07:51 |  |
|  | 151 | 13.70 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |
|  | 152～154 | 13.70 | 12:48～16:00 | 03:12 | 正西 |
|  | 155～159 | 13.70 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 160 | 13.70 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  | 161 | 13.70 | 12:49～13:32 | 00:43 |  |
|  | 162～163 | 13.70 | 12:49～15:55 | 03:06 |  |

注 释：

- 以上日照时间为该客体建筑主要朝向窗户在冬至日有效时间段内经分析得到的连续日照。

- 不满足日照标准的窗户用灰色底纹标示。

- 建设前已不满足日照标准，建设后日照时间更为减少的窗位，用灰色底纹加粗边框标示。

- 建设前已满足日照控制要求，建设后日照时间满足日照标准但不满足日照控制要求的窗位，用白底加粗边框标示。

- 表格中每个窗位仅列出不能满足日照标准的居室（或教室、活动室）窗户及能满足日照标准的最低楼层的窗户，以上各层因满足日照标准，故省略。