[image: image3.png]




活动场地遮阴率计算书
	工程名称
	XXX住宅小区

	工程地点
	沈阳

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	


[image: image1.png]



	采用软件
	热环境TERA2020

	软件版本
	20190808

	研发单位
	北京绿建软件有限公司

	正版授权码
	T13939434006


目  录
31
住区概况


32
标准依据


33
指标要求


33.1
规范要求


33.1
遮阴概述


33.2
计算方法


44
指标概览


44.1
建筑列表


44.2
各类面积指标


45
计算结果


56
活动场地遮阴图


57
评价结论




1 住区概况
	工程名称
	XXX住宅小区

	工程地点
	沈阳

	建筑类型
	公共建筑

	地理位置
	北纬：41.80°
	东经：123.42°


2 标准依据
1.《绿色建筑评价标准》（JG/T50378-2019）
2.《建筑日照计算参数标准》（JG/T50947-2014）
3 指标要求
3.1 规范要求
《绿色建筑评价标准》（JG/T50378-2019）中有关活动场地遮阴率的具体要求如下：
8.2.9 采取措施降低热岛强度，评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：
1、场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例，住宅建筑达到30%, 公共建筑达到10%, 得2 分；住宅建筑达到50%, 公共建筑达到20%, 得3 分；。
3.2 遮阴概述
遮阴面积即户外活动场地中设有乔木、爬藤花架等遮阴设施所占面积所占的比例。户外活动场地包括：道路、庭院、广场、游憩场。而遮阴率计算中需要排除建筑阴影区。
3.3 计算方法
遮阴率 = （建筑日影遮阴范围外的绿化遮阴面积+建筑日影遮阴范围外的构筑物遮阴面积）/ （活动场地面积-建筑日影遮阴面积） × 100%

（1） 绿化/构筑物遮阴面积：按照活动场地范围内绿化体树冠或棚架正投影面积计算，构筑物遮阴面积按照构筑物正投影面积计算；
（2） 建筑日影遮阴面积：在日照基准年（2001）夏至日（6月21日）的8：00~16：00内，有4h及以上处于建筑阴影区域内的户外活动场地面积。
     说明：绿化遮阴面积、构筑物遮阴、建筑日影遮阴不重复计算相互之间重叠部分的面积。
4 指标概览
4.1 建筑列表
	建筑名称
	基底面积(㎡)
	建筑高度(m)

	建筑工程学院楼
	1023.3
	21.8


4.2 各类面积指标
	指标
	值

	地块(红线)面积(㎡)
	60374

	建筑密度
	0.02

	室外面积(㎡)
	59351

	活动场地总面积(㎡)
	13084

	乔木总投影面积(㎡)
	5026

	爬藤总投影面积(㎡)
	0

	亭廊总投影面积(㎡)
	42


5 计算结果
	活动场地
	绿化遮阴(㎡)
	构筑物
遮阴(㎡)
	日影面积
(㎡)
	总遮阴面积(㎡)
	场地面积
(㎡)
	遮阴率(%)

	
	乔木面积
	爬藤面积
	亭廊面积
	
	
	
	

	广场
	0.0
	0.0
	0.0
	2.0
	0.0
	1662.6
	0.0

	人行道
	1.6
	0.0
	0.0
	1039.2
	1.6
	9571.8
	0.0

	庭院
	255.3
	0.0
	0.0
	156.8
	255.3
	1850.0
	13.8


6 活动场地遮阴图
[image: image2.png]@ ATE

@AY
OFF
@B





7 评价结论
根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的8.2.9条款进行以上评价计算，得出本项目活动场地遮阴率的评分项得分，如下：
	场地面积(㎡)
	总遮阴面积(㎡)
	遮阴率(%)
	得分

	13084.4
	256.9
	2.0
	0


PAGE  
1

[image: image3.png]