附录D  公共建筑能效测评表
	项目名称
	改建项目

	项目地址
	

	建筑面积（m2）/层数
	5085.83/6
	气候区域
	严寒C区

	建设单位
	

	设计单位
	

	施工单位
	

	测评内容
	测评方法
	测评结果
	备注

	基础项
	相对节能率
	
	85.43%
	6.1.1

	规定项
	围护结构
	外窗、透明幕墙气密性
	6
	
	
	6.2.1

	
	
	热桥部位
	
	
	
	6.2.2

	
	
	门窗洞口密封
	
	
	
	6.2.3

	
	
	外窗、透明幕墙可开启面积
	
	
	
	6.2.4

	
	冷热源及空调系统
	设计新风量
	
	
	
	6.2.5

	
	
	设备选型依据
	
	
	
	6.2.6

	
	
	热源
	
	
	
	6.2.7

	
	
	地源热泵系统
	
	
	
	6.2.8

	
	
	锅炉
	
	
	78%
	6.2.9

	
	
	冷水（热泵）机组
	
	
	4.40
	6.2.10

	
	
	单元式机组
	
	
	
	6.2.11

	
	
	溴化锂吸收式机组
	
	
	
	6.2.12

	
	
	多联式空调（热泵）机组
	
	
	
	6.2.13

	
	
	集中供暖系统热水循环泵耗电输热比
	
	
	
	6.2.14

	
	
	风机单位风量耗功率
	
	
	0.420
	6.2.15

	
	
	空调水系统冷水泵输送能效比
	
	
	0.02410
	6.2.16

	
	
	空调水系统热水泵输送能效比
	
	
	0.00433
	6.2.16

	
	
	室温调节
	
	
	
	6.2.17

	
	
	计量方式
	
	
	
	6.2.18

	
	
	水力平衡
	
	
	
	6.2.19

	
	
	监控系统
	
	
	
	6.2.20

	
	照明
	照明功率密度
	
	
	
	6.2.21

	
	
	照明控制
	
	
	
	6.2.22

	选择项
	可再生能源
	
	
	
	6.3.1

	
	自然通风
	
	
	
	6.3.2

	
	自然采光
	
	
	
	6.3.3

	
	遮阳措施
	
	
	
	6.3.4

	
	分布式冷热电联供
	
	
	
	6.3.5

	
	蓄冷蓄热技术
	
	
	
	6.3.6

	
	能量回收
	
	
	
	6.3.7

	
	冷凝热利用
	
	
	
	6.3.8

	
	全新风/变新风比
	
	
	
	6.3.9

	
	变水量/变风量
	
	
	
	6.3.10

	
	供回水温差
	
	
	
	6.3.11

	
	计量+节能控制
	
	
	
	6.3.12

	
	高等级设备
	
	
	
	6.3.13

	
	其他
	
	
	
	6.3.14

	民用建筑能效测评机构意见：
测评人员：      测评机构：                    年  月  日


