|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 | 采光等级 | 采光类型 | 采光系数要求(%) | 房间面积(m2) | 达标面积(m2) | 达标率(%) |
| 1 | 1002 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.05 | 17.97 | 82 |
| 1003 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.05 | 10.30 | 47 |
| 1004 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.05 | 11.50 | 52 |
| 1005 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.05 | 10.30 | 47 |
| 1006 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.05 | 9.35 | 42 |
| 1007 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.05 | 14.38 | 65 |
| 1008 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.05 | 11.26 | 51 |
| 1009 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.05 | 8.15 | 37 |
| 1010 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.05 | 14.86 | 67 |
| 1011 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.05 | 13.18 | 60 |
| 1012 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.05 | 15.10 | 68 |
| 1013 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.05 | 16.06 | 73 |
| 1014 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.05 | 13.42 | 61 |
| 1015 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.05 | 15.10 | 68 |
| 1016 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.05 | 8.39 | 38 |
| 1017 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |
| 1018 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |
| 1019 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |
| 1020 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |
| 1021 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |
| 1022 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |
| 1023 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |
| 1024 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |
| 1025 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |
| 1026 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |
| 1027 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |
| 1028 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |
| 1029 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |
| 1030 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |
| 1031 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |
| 1032 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |
| 1033 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |
| 1034 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |
| 2~9 | 2002 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.05 | 21.57 | 98 |
| 2003 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.05 | 14.38 | 65 |
| 2004 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.05 | 15.10 | 68 |
| 2005 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.05 | 14.38 | 65 |
| 2006 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.05 | 18.69 | 85 |
| 2007 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.05 | 13.42 | 61 |
| 2008 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.05 | 14.86 | 67 |
| 2009 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.05 | 11.98 | 54 |
| 2010 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.05 | 18.69 | 85 |
| 2011 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.05 | 17.25 | 78 |
| 2012 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.05 | 18.69 | 85 |
| 2013 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.05 | 20.37 | 92 |
| 2014 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.05 | 16.77 | 76 |
| 2015 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.05 | 18.69 | 85 |
| 2016 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.05 | 11.98 | 54 |
| 2020 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |
| 2021 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |
| 2022 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |
| 2023 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |
| 2024 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |
| 2025 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |
| 2026 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |
| 2027 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |
| 2028 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |
| 2029 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |
| 2030 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |
| 2031 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |
| 2032 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |
| 2033 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |
| 2034 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |
| 2035 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |
| 2036 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |
| 2037 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 15.41 | 15.41 | 100 |